Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Introduktor prosty z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Introduktor prosty z zastawką hemostatyczną, radioznacznikiem na końcu, w zestawie razem z igłą 18G, dilatator współpracujący z prowadnikiem do 0,035”, długość od 11cm do 23 cm. Średnica 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F | 350 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Introduktor zbrojony z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu tzw. koszulka prowadząca

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Introduktor zbrojony z zastawką hemostatyczną, radioznacznikiem na końcu, powłoką hydrofilną, długość od 45cm do 90 cm o różnych kształtach (m.in. RDC, MPA), średnica od 4F do 12F. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Mini-introduktor/koszula do tętnic obwodowych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Introduktor do tętnicy obwodowej z zastawką hemostatyczną, w zestawie z prowadnikiem 0,018”, dostosowaną do niego igłą, długość koszulki od 6cm lub 7cm, średnica do 3F | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,032”; 0,035”; 0,038”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prowadnik stalowy pokryty teflonem z końcówką prostą i „J” 0,032”; 0,035”; 0,038”, długość: od 260cm i powyżej 350cm | 270 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – Prowadnik hydrofilny 0,018” i 0,035”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prowadnik nitynolowy pokryty na całej długości z powłoką hydrofilną ze zwężającą (tapered) elastyczną końcówką o długości 3cm. Średnica: 0,018” i 0,035”, nitynolowy rdzeń, polimerowa powłoka hydrofilna, bardzo dobra widoczność w RTG, co najmniej 3 długości: 150cm, 180cm i 260cm, 2 rodzaje tzw. „shaftu” – standardowy (średnica 0,035” i 0,018”) i sztywny (0,035”). Co najmniej 3 końcówki robocze: prosta , J i zagięta (45o) dla standardowego i 2 końcówki: prosta i zagięta dla sztywnego. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Prowadnik typu Amplatz Super Stiff

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prowadnik typu Amplatz Super Stiff, średnica 0,035”, co najmniej 2 długości prowadnika: 180cm i co najmniej 260cm, co najmniej dwa rodzaje końcówek: prosta i „J” lub „C”. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – Prowadnik typu Back – Up Meier

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prowadnik typu Back – Up Meier, średnica 0,035”, długość co najmniej 300cm, końcówka „J” lub „C”, stalowy rdzeń, pokryty PTFE, giętkość powyżej 100GPa. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,014”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prowadnik stalowy pokryty teflonem z końcówką prostą i zakrzywioną, średnica 0,014”, długość z zakresu 250cm - 300cm. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 9 – Prowadnik zabiegowy 0,014”; 0,018”; 0,035”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prowadnik z rdzeniem nitinolowym i stalowym o średnicy 0,014”, 0,018:, 0,035” z powłoką hydrofilną i hydrofobową do angioplastyki, końcówką prostą i „J”, bardzo dobrze widoczną w fluoroskopii, co najmniej trzy stopnie giętkości końcówki z możliwością jej formowania; przynajmniej trzy długości prowadnika: 145cm, 190cm i 300cm, końcówka proksymalna sztywna; prowadnik 0,035” z taperowaną końcówką do 0,025” | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 – Cewniki diagnostyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewniki diagnostyczne o różnych kształtach (prosty, pigtail, gensini/MPA, headhunter, cerebtal, cobra, sidewinder, simmons, amplatz, vertebral) z końcówką atraumatyczną dobrze widoczną w fluoroskopii, kompatybilne z prowadnikami 0.018” ; 0.032”; 0.035”; 0.038” co najmniej 3 długości cewników od 50 cm do 120 cm, średnice: 3F, 4F, 5F,6F | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 11 – Cewniki diagnostyczne zbrojone

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewniki diagnostyczne zbrojone o różnych kształtach (prosty, pigtail, gensini, headhunter, cerebral, cobra, sidewinder, simmons, amplatz, vertebral, MPA, Berstein); końcówka robocza wolframowa dobrze widoczna we fluoroskopii, długość od 100cm, o średnicy 5F, 6F, 7F, wytrzymujący ciśnienia co najmniej 1200PSI | 350 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 – Cewnik prowadzący zbrojony

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewnik prowadzący zbrojony z oplotem stalowym i końcówką atraumatyczną bardzo dobrze widoczną we fluoroskopii. Długość cewnika od 50cm do 120 cm co najmniej 4 różne długości, średnica od 5F do 10F. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 13 – Mikrocewnik

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Mikrocewnik z powłoką hydrofilną z radioznacznikiem, co najmniej 2 średnice zewnętrzne 2,4F i 2,8F, kompatybilny z prowadnikiem 0,018 (dla 2,4F) i do 0,021” (dla 2,8F), długość 130cm | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 14 – Cewniki do trombolizy celowanej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewnik do trombolizy celowanej, rozmiar do 5F, współpracujący z prowadnikiem 0,035”, długości co najmniej dwie z zakresu 45-60cm i ponad 10-140cm, co najmniej dwa radioznaczniki określające zakres bocznych otworów. Co najmniej 2 długości odcinka z bocznymi otworami – co najmniej jedna z zakresu 10-15cm i co najmniej jedna z zakresu 20-35cm | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 – Cewniki z pętlą do wychwytywania ciał obcych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewnik z pętlą do wychwytywania ciał obcych. Cewnik dedykowany z prowadnikiem zakończonym odchodzącą pod kątem 90o petlą o średnicy od 5mm do 20mm. Średnica cewnika do max. 6F. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 16 – Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki naczyń obwodowych 0,035”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki naczyń obwodowych; średnica balonu po rozprężeniu od 3mm do 12mm długość balonu od 20mm do 250mm; taperowana końcówka balonu; współpracujący z introduktorem 6F w całym zakresie średnic, ciśnienie nominalne 4-8Atm (zależnie od średnicy), RBP 9-28 atm (zależnie od średnicy), współpracujący z prowadnikiem 0.035” w systemie OTW. Dwie długości sytemu: 80cm i 135cm. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 17 – Cewnik balonowy do angioplastyki bardzo wąskich naczyń 0,014”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewnik balonowy do angioplastyki bardzo wąskich naczyń średnica balonu po rozprężeniu od 1,20mm do 4,0mm długość balonu od 12mm do 200mm, RBP minimum 14 atm; współpraca z prowadnikiem 0.014” w systemie OTW. Co najmniej 2 długości systemu w tym minimum 90cm i minimum150cm, taperowana końcówka balonu, powłoka silikonowa lub hydrofilna balonu | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 – Cewnik balonowy do angioplastyki wąskich naczyń 0,018”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cewnik balonowy o średnicy balonu od 2mm do 6mm ze średnicą 5mm i 5,5mm, długość balonu od 20mm do 200mm, co najmniej dwie długości systemu 90-100cm i 150cm, ciśnienie nominalne minimum 8 atm, ciśnienie RBP minimum 14 atm, współpraca z prowadnikiem 0,018” w systemie OTW, koaksjalna budowa szaftu zapewniająca odporność na załamania, taperowana końcówka balonu. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 – Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic nerkowych w systemie RX

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Średnica balonu po rozprężeniu od 4mm do 7mm ze średnicami co 0,5mm, długość balonu od 15mm do 40mm.Ciśnienie maksymalne co najmniej 14 atm. Współpraca z prowadnikiem 0,014”. Długość systemu 80cm i co najmniej 135cm. Współpraca z cewnikiem prowadzącym maksymalnie do 6F. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 20 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 20 – Cewnik balonowy do angioplastyki dużych naczyń

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Średnica balonu po rozprężeniu włącznie od 12mm do 26mm (i co najmniej 5 średnic z tego zakresu), co najmniej trzy długości balonu w zakresie od 20mm, 40mm i 60mm, ciśnienie nominalne 4-6Atm RBP 12-18 atm przynajmniej dwie długości systemu tj. powyżej 70cm i powyżej 110 cm, współpraca z prowadnikiem 0.035” w systemie OTW. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 21 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 21 – Cewnik balonowy niepodatny dedykowany do angioplastyki przetok dializacyjnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Balon typu „non compliant” o średnicy po rozprężeniu 5, 6, 7, 8, 9, 10m. Długość balonu od 20mm (włącznie) do co najmniej 120mm (co najmniej 5 długości). Ciśnienie RBP minimum 20 atm, zależne od rozmiaru. Długość systemu co najmniej 2 długości: 40cm i 120cm. Współpracujące z introduktorem/cewnikiem prowadzącym od 5F do maksymalnie 7F, zależnie od średnicy. System OTW. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 22 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 22 – Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu wycięty laserowo z monolitu nitinolowego bez łączeń. Średnica stentu od 5mm do 14mm, co najmniej 6 różnych średnic stentu. Długość stentu od 20mm do 120mm; do 150mm dla średnicy 5mm i do 200mm dla średnicy 6, 7, 8mm. Co najmniej 2 długości systemu tj: 80cm i 120cm. Współpraca z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW. Znaczniki widoczne w skopii RTG na końcach stentu. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 23 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 23 – Stent samorozprężalny do dużych naczyń

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Średnica rozprężonego stentu od 8mm do 24mm. Długość rozprężonego stentu minimalny zakres od 20mm do 90mm. Współpraca z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 24 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 24 – Stent samorozprężalny nitynolowy pleciony

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent samorozprężalny wykonany z jednego elementu, plecionego drutu nitinolowego. Średnica rozprężonego stentu od 4mm do 10mm długość rozprężonego stentu od 15mm do 120mm. Co najmniej 3 długości systemu 80cm, 135cm i 165cm. Współpraca z prowadnikiem 0,018” i 0,035” w zależności od średnicy stentu. Platynowe znaczniki na końcach stentu dobrze widoczne we fluoroskopii. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 25 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 25 – Stent samorozprężalny dedykowany do tętnicy podkolanowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wykonany z 6 par włókien nitinolowych zaplecionych, krawędzie zaplecione do wewnątrz. Zamknięto komórkowy, wysoka odporność na zaginanie i rozciąganie. Technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy, możliwość modelowania stentu po jego implantacji. Wysoka siła radialna. Rozmiary: średnica od 4mm do 7mm, długość stentu od 40mm do 200mm, długość kateteru 120cm. Kompatybilny z koszulką 6F i prowadnikiem 0,018'' | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 26 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 26 – Stent kobaltowo – chromowy pokryty lekiem do tętnic podudzi

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent kobaltowo-chromowy pokryty lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatyków everolimus posiadający wskazanie do zabiegów na tętnicach podudzi - BTK. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F. Średnica stentu w minimalnym zakresie od 2,25mm do 4mm, długość stentu od 8mm do 38mm. Ciśnienie maksymalne co najmniej 18 atm dla wszystkich średnic. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 27 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 27 – Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent kobaltowo-chromowy montowany na balonie. Średnica stentu po rozprężeniu od 4mm do 10mm. Długość stentu od 12mm do 59mm. Co najmniej 2 długości sytemu 80cm i co najmniej 135cm współpracujący z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW. Współpraca z koszulką maximum 6F dla wszystkich rozmiarów stentu. Ciśnienie RBP co najmniej 14 atm. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 28 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 28 – Stent samorozprężalny do naczyń żylnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent nitinolowy, samorozprężalny dedykowany do żył biodrowych. Średnica 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm i 20mm Długość w minimalnym zakresie: 40cm-140cm, co najmniej 6 długości w tym zakresie. Co najmniej dwie długości systemu wprowadzającego. Współpraca z koszulką 8-10F, zależnie od średnicy stentu. Znaczniki na końcach stentu. Współpraca z prowadnikiem 0,035'' | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 29 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 29 – Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie do tętnic trzewnych w systemie RX

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent kobaltowo – chromowy montowany na balonie w systemie RX. Średnica stentu po rozprężeniu od 4mm do 7 mm z średnicami co 0,5mm. Długość stentu po rozprężeniu od 12mm do 18mm. Współpraca z prowadnikiem 0,014”. Ciśnienie nominalne min. 10 atm, cieśninie maksymalne co najmniej 14 atm. Co najmniej 2 długości systemu 80cm i co najmniej 135cm. Współpraca z cewnikiem prowadzącym maksymalnie do 6F dla wszystkich rozmiarów stentu. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 30 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 30 – Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie do tętnic nerkowych w systemie RX

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent kobaltowo-chromowy montowany na balonie w systemie RX. Średnica stentu po rozprężeniu co najmniej 5mm, 6mm, 7mm. Długość stentu po rozprężeniu od 12mm do 22mm. Dodatkowo dla rozmiaru 5 i 6 długość 10mm. Współpraca z prowadnikiem 0,014”. Ciśnienie maksymalne co najmniej 12 atm. System długości 140cm. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 31 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 31 – Stent samorozprężalny dedykowany do tętnic poniżej kolana

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Samorozprężalny cienkościenny stent nitinolowy o grubości ściany max. 0,16mm, dwa znaczniki na szafcie ułatwiające implantację. Trójwarstwowa budowa szaftu zapewniająca precyzyjną implantację i odporność na załamania, niska skracalność stentu (poniżej 2%). Rozmiary: średnica od 3mm do 8mm. Długość stentu: od 20mm do 100mm Długość systemu: 80cm-90cm i 120cm-135cm. Kompatybilny z koszulką 4F lub 5F w zależności od rozmiaru i prowadnikiem 0,018” w systemie OTW | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 32 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 32 – Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych z jednoręcznym systemem uwalniania (pokrętło)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu wycięty laserowo z monolitu nitinolowego. Średnica stentu 6mm,7mm,8mm,9mm,10mm. Długość stentu od 20mm do minimum 100mm, dla rozmiaru 5mm,6mm,7mm,8mm dodatkowo długości 120mm i 150mm. Co najmniej dwie długości systemu tj: 80cm i co najmniej 130cm. Współpraca z prowadnikiem 0,035” w systemie OTW. Współpracujący z koszulką maksimum 6F. Znaczniki widoczne w skopii RTG na końcach stentu. Jednoręczny system uwalniania poprzez pokrętło. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 33 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 33 – Stent pokryty PTFE samorozprężalny nitinolowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent kryty, nitynolowy, samorozprężalny. Szkielet nitinolowy umieszczony między 2 warstwami PTFE lub wtopiony. Średnica w minimalnym zakresie od 5mm do 13,5mm, co najmniej 8 różnych średnic w tym zakresie. Długość w minimalnym zakresie od 30mm do 120mm, co najmniej 6 różnych długości w tym zakresie. Współpraca z prowadnikiem 0,035”. Maksymalna średnica współpracującej koszulki 10F. Powierzchnia wewnętrzna impregnowana substancją zapobiegającą trombogenezie. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 34 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 34 – Stent kryty rozprężalny na balonie

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Stent pokryty ePTFE, rozprężany balonem, elestyczny, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. W szczególności przeznaczony do tętnic nerkowych i biodrowych. System wprowadzania OTW, co najmniej 2 długości systemu w zakresie: 70÷90 i 120÷140cm, dostępne nominalne średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10, co najmniej 4 długości w zakresie: 15mm do 60mm (w zależności od średnicy). Dla średnicy nominalnej 5mm i 6mm wymagana długość z zakresu 55÷60mm. Kompatybilny z koszulką 6F, 7F (w zależności od średnicy) | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 35 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 35 – Embolizacyjne spirale „coile” -  typu „detachable”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Platynowe spirale („coile”) do embolizacji naczyń pokryte włóknami, współpracujące z mikrocewnikiem o świetle 0,021”. System wprowadzenia typu „detachable”, średnica „coila” od 2mm do co najmniej 20mm, długość od 2cm do co najmniej 50cm. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 36 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 36 – Zatyczka naczyniowa do naczyń obwodowych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Korek do embolizacji naczyń o konstrukcji opartej na wielowarstwowej siatce nitinolowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu i blokadę przepływu krwi. Dostępne min. 3 rodzaje koreczków naczyniowych w tym: pojedynczy dysk, potrójny dysk, 2 oliwki. Średnica koreczka: 3-22mm. Średnica cewnika wprowadzającego 4F-9F w zależności od rozmiaru korka. Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od sytemu doprowadzającego. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 37 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 37 – Zatyczka naczyniowa do małych naczyń

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Plug złożony z nitinolowej konstrukcji pokryty PTFE, system odczepiania mechanicznego współpracuje z mikrocewnikiem 0,021” oraz 0,027”. Długość prowadnika dostawczego - 180cm, możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia, minimalne rozmiary: 3mm - do stosowania w naczyniach o średnicy 1.5-3.0mm; 5mm - do stosowania w naczyniach o średnicy 3.0-5.0mm; 7mm- do stosowania w naczyniach o średnicy 5.0-7.00mm | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 38 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 38 – Zestaw do chemoembolizacji guzów wątroby

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw: 1. Mikrosfery do chemoembolizacji zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego; - mogą być obciążone chemioterapeutykiem, w tym: irinotekan lub doxorubicyna; - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowane, niewywołujące reakcji zapalnej; - precyzyjnie kalibrowane, co najmniej 3 wielkości mikrosfer: 100μm+/-25 μm; 200 μm+/-50 μm; 400 μm+/-50 μm - pakowane w strzykawki 2. Mikrocewnik hydrofilny, terapeutyczny z powłoką hydrofilną, z odpornością na załamania struktury podłużnej, ściskanie, zginanie i brakiem opalizacji światła na zgięciu. Dodatkowo: - elastyczność części dystalnej na ostatnich 30mm; - atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9mm, kształtowalna mandrylem; - bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach; - szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA., etanol, lipidol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe; - co najmniej 3 długości 110cm, 130cm i 150 cm; - różne średnice wewnętrzne, co najmniej: 0,023” (0,57mm) dla 2,4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”); 0,025” (0,65mm) dla 2,7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) oraz 0,027” (0,70mm) dla 2,8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”); Dedykowany prowadnik hydrofilny w zestawie. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 39 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 39 – Łącznik niskociśnieniowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Łącznik niskociśnieniowy uniwersalny z końcówką Luer-Lock długość od 25cm do 90cm. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 40 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 40 – Łącznik wysokociśnieniowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Łącznik wysokociśnieniowy zbrojony, przeźroczysty z końcówką Luer-Lock długość minimum 120cm, średnica wewnętrzna 1,8mm ciśnienie minimum 10mPa. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 41 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 41 – Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy 20 bar

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy 20 bar | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 42 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 42 – Łącznik Y – obrotowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Łącznik Y – obrotowy z odgałęzieniem bocznym i zaworem odcinającym średnica zastawki 9F, zastawka nie tracąca szczelności w trakcie zabiegu. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 43 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 43 – Igła jednoczęściowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Igła jednoczęściowa ze skrzydełkami 18G, 21G, długość: 70mm | 60 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 44 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 44 – Igła dwuczęściowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Igła dwuczęściowa ze skrzydełkami 18G x 70mm | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 45 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 45 – Rozszerzadło (dylatator)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rozszerzadło (dylatator) długość minimum 17cm rozmiar od 5F do 9F | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 46 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 46 – Strzykawka wysokociśnieniowa do angioplastyki

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Pojemność co najmniej 20ml. Ciśnienie maksymalne co najmniej 20 atm. Skala na strzykawce w atm i bar system blokady tłoka umożliwiający jego swobodny przesuw. Język spustowy o ergonomicznym kształcie duży, lekko obracany gwint umożliwiający dokładną regulację ciśnienia. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 47 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji :

……………………………………………………………………… (wskazać adres mailowy)

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____4 do ____4 informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2022 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 49 do SWZ

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt, ZP-22-021UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r.  poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 50 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt - ZP-22-021UN” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 51 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt - ZP-22-021UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

# Footnotes

Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy

2  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

3  niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.