## Zadanie_1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 1: Dostawy czujników do saturacji typu Nellcor dla noworodków.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Czujnik do saturacji, jednorazowy SPO2 typu Nellcor - OXIMAX, pediatryczny, bezolejowy z rzepem od 3 kg – 20 kg | 500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie_2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 2: Dostawy szyn do usztywnienia palców
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Szyny wykonane z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową, łatwe do uformowania, niealergiczne, nietoksyczne roz. 230 x20cm 230 x15cm | 1200
2 | Szyny wykonane z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową, łatwe do uformowania, niealergiczne, nietoksyczne roz. 460 x 20cm | 700
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie_3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 3: Dostawy przyrządów do pobierania i preparatyki krwi.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi. Sterylny, jednorazowego użytku : niepirogenny; nietoksyczny Opakowanie jednostkowe - blister papierowo - folia. Długość drenu podającego: 65 cm typ podstawowy | 1000
|  | 500 | 280 |  |  | 8
|  | 500 | 280 |  |  | 8
|  | 500 | 280 |  |  | 8
|  | 500 | 280 |  |  | 8
|  | 500 | 280 |  |  | 8
|  | 500 | 280 |  |  | 8
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie_4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy drenów płuczących do pompy.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m | Ilość op. | Cena jednost. netto | Wartość netto /Ilość w.g j.m x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dren płuczacy FC, jednorazowy, sterylny, do urządzenia Hamou Endomat, będacego w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie 10 szt. | op. | 25
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie_5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 5: Dostawy asortymentu do aparatu do znieczuleń.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowy pojemnik z wapnem.Stosowany przy znieczuleniu.Kompatybilny z aparatem Dameca. | 100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie_6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 6: Dostawy zacisków do stabilizacji płata czaszki.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy z sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, średnica zacisków 11mm , zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym aplikatorem FF494R,bedącyn w posiadaniu Zamawiającego | 204
2 | Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy z sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, średnica zacisków 16mm , zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym aplikatorem FF 494R, bedącym w posiadaniu Zamawiającego. | 150
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie_7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 7: Dostawy układów oddechowych dla dorosłych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Obwód oddechowy dla dorosłych, dł. 180 cm, rury o regulowanej długości 22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 180 cm, worek oddechowy lateksowy 2 litry, czysty mikrobiologicznie - | 900
2 | Obwod oddechowy dla dorosłych, dł. 200 cm, rury o regulowanej długości 22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2 litry, czysty mikrobiologicznie | 900
3 | Obwód oddechowy dla dorosłych, dł. 240 cm, rury o regulowanej długości 22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2 litry, filtr bakt-wirus z HME, czysty mikrobiologicznie | 100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie_8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 8: Dostawy artykułów anestezjologicznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Linia monitorująca do próbkowania gazów o długości 1,8 m wyposażona w złącze kontaktowe Luer, które można połączyć z dowolnym portem Luer o średnicy 7,6 mm jednorazowego użytku, kompatybilna z modułami gazowymi do aparatów do znieczulenia Primus, Avance oraz kardiomonitorów Dathesx, Ohmeda, sterylna | 2500
2 | Linia monitorująca do próbkowania gazów o długości 2,45 m wyposażona w złącze kontaktowe Luer, które można połączyć z dowolnym portem Luer o średnicy 7,6 mm jednorazowego użytku, kompatybilna z modułami gazowymi do aparatów do znieczulenia Primus, Avance oraz kardiomonitorów Dathesx, Ohmeda, sterylna | 2200
3 | Linia monitorująca do próbkowania gazów o długości 3,0 m wyposażona w złącze kontaktowe Luer, które można połączyć z dowolnym portem Luer o średnicy 7,6 mm jednorazowego użytku, kompatybilna z modu-łami gazowymi do aparatów do znieczulenia Primus, Avance oraz kardiomonitorów Dathesx, Ohmeda, sterylna | 2000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy zestawów do nefrostomii typu two step
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do nefrostomii two step w składzie: kateter typu Pigtail wykonany z poliuretanu pokryty w dystalnej częś1)ci hydrożelem, prowadnik sztywny, igła usztywniająca cewnik, igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20 cm. Rozmiary 8F, 9F oraz 10F do wyboru przez Zamawiającego. | 200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 10: Dostawy ramp noworodkowych z portami bezigłowymi
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | System rampa (długość systemu 148 cm) z 6 różnokolorowymi kranikami i 7 łącznikami bezigłowymi, z drenem o długości 145 cm (+-5cm) spiralnie skręconym. ilość aktywacji 600 nie dłużej niż do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 1400
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10:

## Zadanie_11
7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11: Dostawy podkładów chłonnych, przeciwodleżynowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4. warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający . Superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 4000-4500 g, rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. | 8000
2 | Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4. warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający . Superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300 g , rozmiar 61 x 91 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 52 x 80 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. | 12000
3 | Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4. warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający . Superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 900-1150g, rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. | 12000
4 | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, oddychający . absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 25 x 40 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 34 x 17 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. | 200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie_12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 12: Dostawy asortymentu, kompatybilnego z aparatem do spirometru MasterScreen PNEUMO będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto /Ilość wg j.m x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy • filtr bakteryjno wirusowy ze zintegrowanym na stałe z ustnikiem • przestrzeń martwa filtra 55+/-3% ml • opór przy wdechu mniejszy niż 0,5 cmH2Ol/s przy przepływie 1 l/s • opór przy wydechu mniejszy niż 0,5 cmH2Ol/s przy przepływie 1 l/s • efektywność filtra przynajmniej 99,99% przy przepływie 30 l/min • efektywność filtra przy-najmniej 96% przy przepływie 750 l/min • filtr spłaszczony, zintegrowany ustnik o wymiarach: wysokość 20 -25 mm, szerokość 30-35 mm | szt. | 9000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie_13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 13: Dostawy termometrów elektronicznych – bezdotykowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Urządzenie do mierzenia temperatury bez kontaktu z ciałem pacjenta. Dioda LED wskazująca obszar pomiaru i odległość, Podświetlany,czytelny wyświetlacz, pamięć ok. 30 ostatnich wyników z datą i godziną, podświetlany alarm gorączki , szybki pomiar w 3 sekundy, opcja trybu cichego . Zakres pomiaru: 32-43℃ Jednostka pomiaru: ℃/℉ Automatyczne wyłączenie. Dokładność pomiaru: +/- 0.1 stopnia. | 70
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie_14_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 14: Dostawy do igieł do oznaczania przedoperacyjnego zmian w piersi
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Do przedoperacyjnego oznaczania niewyczuwalnych dotykowo zmian w piersi. Błyszczący znacznik referencyjny na drucie z kotwiczką poza rdzeniem igły gwarantujący, że podczas manipulowania, kotwiczka znajduje się wewnątrz igły. Wzmocniona kocówka kotwiczki . Jałowe w opakowaniu typu papier – folia, jednorazowego użytku. Rozmiar igły 20 gage Długość 15 cm | 250
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14:

## Zadanie_15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/89/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 15: Dostawy pojemników do pobierania próbek śluzu z drzewa oskrzelowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pojemnik do pobierania próbek śluzu pojemność 40ml, podziałka co 1 ml. W zestawie dodatkowa zakręcana pokrywka oraz bezlateksowy dren i etykieta identyfikacyjna. Zgodność drenu ze wszystkimi cewnikami do odsysania . Pojemność 40 ml. Nie zawiera lateksu, do jednorazowego użytku. Sterylny. | 2500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 15: