Załącznik nr 1 - KOSZTORYS OFERTOWY  								COZL/DZP/MJ/3413/Z-148/2021

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie złoża z węgla aktywnego w instalacji wody basenowej: - dostawa złoża filtracyjnego kokosowego granulowanego węgla aktywnego COC-L100 do 2 filtrów obiegu basenu rekreacyjnego – 1 komplet 400 kg 30 cm - wymiana złoża, zasyp filtrów, przygotowanie filtrów, uruchomienie instalacji, dojazd, robocizna | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………. Data i podpis Wykonawcy