Załącznik nr 5 DO SWZ

……….……………………………

NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 2– DOSTAWA BATERII I AKUMULATORA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto [zł] /kol. 4x5/ | Nazwa producenta /TYP/MODEL* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bateria trakcyjna 80V/4A/220Ah do zasilania wózka transportowo-akumulatorowego typu WAN 13-2020. Długość 1020 mm+/- 2mm, 680 mm + 2mm, wysokość 400 mm+/-2 mm. Waga 670 kg, 40 ogniw. | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Bateria trakcyjna typu D-550R 48V/550Ah do zasilania podnośnik widłowego- akumulatorowego typu HELI CPCD 20. Długość 715mm, szerokość 970mm, wysokość 470mm. 24 ogniw. Plus znajduje się po lewej stronie. | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Akumulator ołowiowo – rozruchowy 12V/100Ah/740A. Długość 300 mm, szerokość 170 mm, wysokość 210 mm. Plus musi znajdować się po prawej stronie akumulatora. Do podnośnika widłowego spalinowego HELI CPCD 20 | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* W poz. 1 do 3 wymagane jest podanie nazwy producenta oraz model/TYP, lub symbol, lub  nr katalogowy lub inne oznaczenie, dzięki któremu produkt zostanie jednoznacznie zweryfikowany. Nie wpisanie żądanych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.