|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE |
| --- | --- |
| Obiekt: | Plac postojowy |
| Adres obiektu budowlanego: | 36 – 061 Wysoka Głogowska |
| Zamawiający: | 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów |
| Nazwa zamówienia: | Remont płyty postojowej oraz podjazdu celem dyslokacji radaru w Wysokiej Głogowskiej |
| Rodzaj robót: | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |
| Autor opracowania: | - Mateusz DOBRZYŃSKI |
| Data opracowania: | - Wrzesień 2024 r. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WSTĘP

  - Nazwa zamówienia:

Remontu płyty postojowej oraz podjazdu celem dyslokacji radaru                                               w Wysokiej Głogowskiej

Adres Zamawiającego:

34. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów

Klasyfikacja robót CPV

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 453453000-7 |  |  | Roboty remontowe i renowacyjne |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, które są przedmiotem poniższej specyfikacji są:

- Woda;

- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 30/37

- Deski iglaste obrzynane 25 mm

- Deski iglaste obrzynane 38 mm

- Gwoździe budowlane okrągłe gołe

- Pręty żebrowane  8-14 mm

- Barierki stalowe

- Zaprawa cementowa m.80

- Farba olejna do gruntowania

- Farba olejna nawierzchniowa

- Płyty Jomba

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót należy użyć następującego sprzętu i maszyn:

- Samochód samowyładowawczy do 5 t

- Koparko – spycharka 0,15 m3

- Środek transportowy

- Pompa do betonu na samochodzie

- Prościarka do prętów

- Nożyce do prętów

- Giętarka do prętów

- Wyciąg towarowo - osobowy

Na żądanie, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie w/w sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca jest  zobowiązany do użycia sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i maszyn stosować sprawne technicznie środki                         transportu o tonażu do 5,0 t.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  będą miały niekorzystnego wpływu na jakość robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych                   pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak                                  i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich

dokumentów (przepustek) na teren jednostki.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy prowadzić będzie osoba posiadająca uprawnienia                              budowlane i przynależność do Izby Budowlanej.

Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją                                           producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.

Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje –  posiadają uprawnienia

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie                                o ukończeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje  zawodowe

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności:

- roboty drogowe.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest                                       w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                     i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                                    ww.  wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT

3.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie budowy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów                                     technologicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Przedmiaru robót dokonano na podstawie rzeczywistych wymiarów.

- ODBIÓR ROBÓT

- gotowość odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego po wykonaniu zakresu                    rzeczowego ujętego w zamówieniu i uporządkowaniu placu budowy.

- celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie  z postanowieniami umowy oraz                            obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- odbioru należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

- przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,

- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców.

- USUWANIE WAD

Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym

czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia.                            W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do  wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót ryczałtowe.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

Opis Przedmiotu Zamówienia  dla zadania:

Remontu płyty postojowej oraz podjazdu celem dyslokacji  radaru                                               w Wysokiej Głogowskiej

- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  przedmiar robót,

- Aprobaty techniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 
   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,

- STW i OR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robót.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  Wykonawcy od                                obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.