W dniu 24.11.2022 do zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

 **Dotyczy części 7**

**Pytanie nr 1**

„Dotyczy: Elektryczny stół rehabilitacyjny - 1 szt.

Czy zamawiający dopuści równoważny stół o parametrach jak niżej:

- kolor ramy szary

- układ jezdny składający się z 2 kół skrętnych i 2 kół kierunkowych

- długość 202 cm

- dużo większa regulacja wysokości 48-96 cm

- regulacja kąta nachylenia zagłówka -70 do +40 stopni

- waga 100 kg

- większe dopuszczalne obciążenie, aż 250 kg

Reszta parametrów bez zmian.”

ODP.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 2**

„Dotyczy: Elektryczny stół rehabilitacyjny - 1 szt.

Czy zamawiający wymaga, aby stół cechował się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, którą gwarantuje maksymalne obciążenie 250 kg?”

ODP.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Dotyczy części 1:**

**Pytanie nr 3**

„Dotyczy: Kozetka - 2 szt .

Czy zamawiający dopuści równoważną kozetkę o szerokości 62 cm? Reszta parametrów bez zmian.”

ODP.: Zamawiający dopuszcza kozetkę o powyższym parametrze.

**Dotyczy części 4:**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy: Stół pionizujący

Czy zamawiający wymaga, aby stół miał zabezpieczenie przed przypadkową zmianą wysokości stołu w postaci klucza umieszczonego w pilocie sterującym?

ODP.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga stołu pionizującego o powyższych parametrach.