**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa TŚM:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Lut srebrny otulony Ag45 SnU/Ag 45 Cu 1,5x500 | kg | 1 |
| 2. | Czynnik chłodniczy R 290 butla 5 kg/ **posiadamy butlę na wymianę** | szt. | 1 |
| 3. | Czynnik chłodniczy R 600 butla 5 kg | szt. | 2 |
| 4. | Czynnik chłodniczy R 404/ **posiadamy butlę na wymianę** | kg | 10 |
| 5. | Wykrywacz nieszczelności w aerozolu BRS Tester, tester szczelności 400 ml do instalacji gazowych | szt. | 2 |
| 6. | Taśma izolacyjna kauczukowa do otulin, czarna, długość 15 m | szt. | 1 |
| 7. | Taśma izolacyjna PVC | szt. | 10 |
| 8. | Pianka montażowa niskoprężna | szt. | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **Ilość** | **Preferowany rozmiar (mm)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 9. | Koszulki rurki opaski termokurczliwe | szt. | 1 | 1,4-1,7 |
| 10. | Koszulki rurki opaski termokurczliwe | szt. | 1 | 2,3-2,6 |
| 11. | Koszulki rurki opaski termokurczliwe | szt. | 1 | 3,9-4,1 |
| 12. | Koszulki rurki opaski termokurczliwe | szt. | 1 | 6,3-6,6 |
| 14. | Plastikowe opaski zaciskowe (trytytki) w opakowaniach po 100 szt. | opak. | 1 | 150-170 x 2,3-3,6 |
| 15. | Plastikowe opaski zaciskowe (trytytki) w opakowaniach po 100 szt. | opak. | 1 | 190-210 x 4,6-4,9 |
| 16. | Plastikowe opaski zaciskowe (trytytki) w opakowaniach po 100 szt. | opak. | 1 | 480-510 x 4,8-8,0 |

1. **Oferty częściowe ~~tak/~~nie\***
2. **Ilość części zamówienia\* - 1**
3. **Warunki i okres wymaganej gwarancji/rękojmi\*:**

Gwarancja – min. 6 miesięcy od daty dostawy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.