K/292-4-401/2022

Poznań, 30.03.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:Wymiana obróbek blacharskich na budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu(ZP/004/22) prowadzonym w trybie podstawowym, wpłynęło pytanie na które niniejszym Zamawiający odpowiada:

**Pytanie:**

„Dotyczy składania ofert na wymianę obróbek blacharskich na budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mam zapytanie odnośnie przekroju rynien i rur spustowych. W dokumentach proponują Państwo rury o przekroju fi 140 i rynny fi 160.W standardzie i ogólnodostępne są przekroje rur spustowych fi 120 oraz  
fi 150  i rynien fi 150.Osobiście uważam, że rura fi 120 i rynna fi 150 znakomicie spełnią  
swoją rolę .Proszę o przeanalizowanie i  potwierdzenie mojej propozycji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przyjęcie do przygotowywanej wyceny rur spustowych jak i rynien o standardowym przekroju fi 150 jako równoważnych.