Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-21/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1  - Zestawy do punkcji transseptalnej – Depozyt

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami dostępne 3 średnice: 8 F. 8.5 F i 10 F dostępne 2 różne długości: 63 cm i 81 cm dostępne krzywizny SLO, SL1, SL2. SL3, SL4, MULLINS, LAMP 45. LAMP 90, LAMP 135 dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4 w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszulki sterowalne endokardialne i epikardialne średnica: 8.5 F długości: 61, 71, 82 cm dostępna koszulka epikardialna - 40 cm koszulka z zastawką i portem bocznym koszulki dwukierunkowe, asymetryczne atraumatyczna końcówka koszulek 3 różne krzywizny do wyboru zamawiającego | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej dostępne 3 różne krzywizny BRK, BRK1, BRK2 dostępne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm igła wykonana w całości ze stali dostępne igły extra ostre (tzw. XS) | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 2 – Elektrody diagnostyczne – Depozyt

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne sterowalne 10-polowe zakres rozmiarowy 5F, 6F, 7F długość co najmniej 115 cm dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami rozstaw pierścieni: 5mm; 10 mm, 2-5-2mm; 2-8-2mm, 2-6-2mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody diagnostyczne niesterowalne 3F długość robocza co najmniej 115cm rozstaw pierścieni 2-5-2mm ilość pierścieni: 10 średnica elektrody: 3F | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz elektrody diagnostycznej 10-polowej długość od 150cm do 300cm gniazdo typu Redel 10 pojedynczych wtyczek | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 3 – Ablacja 3D – Depozyt

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF Długość co najmniej 110 cm Średnica cewnika 7F Elektroda dwukierunkowa Min.4 krzywizny w tym asymetryczna Końcówka elektrody o wymiarach: 4 mm Elektroda nawigacyjna wyposażona w czujnik magnetyczny Elektroda umożliwiająca tworzenie mapy w systemie 3D | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z elektrodami z pozycji 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF Długość co najmniej 110 cm Średnica cewnika 7F Elektroda jednokierunkowa Min. 3 krzywizny elektrody Końcówka elektrody o wymiarach: 8 mm Elektroda nawigacyjna wyposażona w czujnik magnetyczny Elektroda umożliwiająca tworzenie mapy w systemie 3D Elektroda wyposażona w dwa czujniki temperatury w końcówce | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego współpracujące z elektrodami z pozycji 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dreny do elektrod Kompatybilne z generatorem RF | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody referencyjne Kompatybilne z systemem elektro-anatomieznym | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 4 – Depozyt

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik wprowadzający właściwy do kaniulacji zatoki wieńcowej i implatancji elektrod do CSP z akcesoriami rozcinana koszulka z zastawką o krzywiźnie w dwóch płaszczyznach, długość 42 cm, wewnętrzna średnica 8F prowadnik do wprowadzania koszulki oraz nożyk do rozcinania zapis IEGM w pamięci stymulatora 14 min | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody klinowanie elektrody aktywne osłonka elektrody z kopolimeru silikonowo-poliuretanowego średnica elektrody nie większa niż 6 F, długości 58, 65, 85 cm długość aktywnie wysuwanej wkrętki, helisy na dystalnym końcu 2 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Introducery do kaniulacji żył do podobojczykowej i pachowej o średnicy 6F | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mandryny o zróżnicowanym stopniu twardości i podatności | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 5 – Depozyt

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka HISA cewnik o stałej krzywiźnie - niesterowalny min. 3 długości do wyboru w zakresie 32-42 cm min. 3 różne promienie krzywizn do wyboru wewnętrzna powłoka koszulki pokryta warstwą hydrofilową atraumatyczna końcówka cewnika polimerowy znacznik w części dystalnej cewnika poprawiający widoczność w skopii średnica wewnętrzna koszulki ≥7,3 F | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do stymulacji pęczka HISA gniazda elektrod IS-1 kształt prosty średnica elektrod < 6 F elektrody w min. 3 długościach do wyboru w zakresie 45-60 cm aktywna fiksacja elektrody współpracują z koszulkami doprowadzającymi w okolice Hisa możliwość usztywnienia elektrody dołączonym do zestawu styletem widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej możliwość ustawienia konfiguracji unipolar/ bipolar osłona silikonowa elektrody elektrody z certyfikatem ProMRI dla 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż do rozcinania koszulki nóż kompatybilny z koszulką i elektrodą | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawór Luer-Lock infuzyjny zawór zwrotny z kontrolą cofania | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnik diagnostyczny prowadnik o średnicy w zakresie 0,032-0,035 | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 6 – Depozyt

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość zestawów | Cena jednostkowa netto w zł za zestaw | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do stymulacji pęczka HISA i lewej odnogi elektroda bipolarna o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm, dostępna w minimum 2 długościach sposób mocowania: wkrętka dopuszczenia do badań MRI 1,5 T i 3 T elektroda dedykowana do stymulacji pęczka hisa | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do wprowadzania elektrod do pęczka HISA cewnik dedykowany do implantacji elektrody w pęczek Hisa dostępne 2 rodzaje cewnika sterowalnego dedykowane do pęczka Hisa oraz min. dwie długości cewnik o stałej krzywiznie dedykowany do implantacji elektrody w pęczek Hisa kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji o średnicy 1.5 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż do rozcinania koszulki nóż kompatybilny z koszulką i elektrodą | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 7 – Depozyt

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny kabel z jednej strony zakończony dwoma izolowanymi krokodylkami pozwalającymi na podłączenie do końcówki elektrody a z drugiej strony z dwoma gniazdami kompatybilnymi z pinami 2 mm, kabel 1,5 m | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel z jednej strony zakończony dwoma gniazdami kompatybilnymi z pinami 2 mm, a z drugiej strony możliwością podłączenia do systemu elektrofizjologicznego 2,5 m | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie