Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla WSO w Krakowie, ZP-2710-6/21

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV bez zawartości ftalanów. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę kroplową wykonaną z PCV. Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją zawarta na opakowaniu jednostkowym.

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w rozmiarze 0,7x30mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne ze standardową plastikową osłoną aktywowaną kciukiem (nie ślizgową), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą w opakowaniu niezamontowaną na strzykawkę?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 14a

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe 2ml z rozszerzeniem skali o 10% z pojedynczym uszczelnieniem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 14b

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe 5ml z rozszerzeniem skali o 10% z pojedynczym uszczelnieniem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 14c

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe 10ml z rozszerzeniem skali o 10% z pojedynczym uszczelnieniem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 14d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe 20ml z rozszerzeniem skali o 10% z pojedynczym uszczelnieniem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 14d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe 20ml w opakowaniach a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 15a

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe o pojemności 3ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z numerycznym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz kolorystycznym na konektorze?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 60cm z numerycznym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz kolorystycznym na konektorze?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny kieliszków do leków za opakowanie a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 55x41 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 31

Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru do videoprintera UPP-110 HD?

Odp. Zamawiający wymaga oryginalnego papieru do videoprintera UPP-110 HD

Pakiet 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny z folii o grubości 65µm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści marker skórny z podziałką na korpusie od 1 cm do 5 cm z linijką skalowaną do 15cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 41

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody z folii o grubości 50µm w rozmiarze 16cm x 250cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona  o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości I podaniem ceny za opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków o średnicy ok. 53cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 3 - 6– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości I podaniem ceny za opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków medycznych j.u. wiązanych na troki, wykonanych z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m2?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków medycznych j.u. wiązanych na troki, wykonanych z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z mankietem poliestrowym w rozmiarze L i XL?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 lub 35g/m2?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, obwód klatki piersiowej dla rozmiaru XL – 63cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodni operacyjnych z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, długość nogawek dla rozmiaru S – 105cm, L-108cm, XL-112cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 9, 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluzy i spodni pakowanych jako komplet i przedstawienie jednej ceny dla tego asortymentu?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej o grubości 0,03mm, paraprzepuszczalność 850g/m2/24h, rozmiar 14 x 25cm (obszar klejący 14 x 21cm)?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii pakowanych a’40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 12, pozycja 14 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o długości wstęgi 50m, szerokości wstęgi: 50cm, perforacji co 37,5cm, gramatura 34g/m2, średnica rolki 13cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 3, pozycja 13 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby podkład był testowany dermatologicznie oraz był bakteriostatyczny.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.  Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.  Pakowane po 100 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe, o właściwościach bakteriobójczych, bezpudrowe, niesterylne, kolor chabrowy, teksturowane na palcach, powierzchnia zewnętrzna z zawartością tlenu singletowego, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu 0,08mm +/-0,02mm, na dłoni 0,06mm +/-0,01mm, długość min 240mm. AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671 (potwierdzone raportem z jednostki niezależnej). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B. Rękawice przebadane na przenikanie min. 11 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na poziomie 6. Odporne na min. 10 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Udokumentowana skuteczność bakteriobójcza zgodnie z ASTMD 7907 na min. 4 bakterie: Staphylococcus  aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.  Opakowanie 200 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odp. Zgodnie z SWZ