Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP/04/PU/23 Sucha Beskidzka, dnia 03.03.2023r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **Usługi w zakresie utrzymania w ciągłej sprawności technicznej kotłowni w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim i Jordanowie.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy kotłowni Sucha Beskidzka

proszę o przesłanie typów palników gazowo-olejowych lub zdjęć tabliczek znamionowych oraz informacji który rodzaj paliwa jest zapasowy olej czy gaz?
**Odp. Palniki:**

**nr 1 : Typ TD 310YMFVK**

**nr 2 : Typ TD 310YMHVK**

**Paliwo zapasowe : Olej**

