## część 1
nr części | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne i eksploatacyjne | Opis wymaganego parametru | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - nazwa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Licznik komórek model Countess™ 3 FL Automated Cell Counter lub równoważny | Wymagane parametry | 1) pomiar urządzenia w zakresie 1 × 104–1 × 107 komórek/mL | TAK/NIE | 1
2) czas pomiaru nie większy niż 30s
3) detekcja cząstek w zakresie 4–60 μm
4) objętość próby nie większa niż 10 μL
5) pamięć przenośna urządzenia wynosząca co najmniej 32 gb
6) kamera posiadająca minimum 5 megapixeli oraz optyczne powiększenie minimum 2,5 X
7) aparat wyposażony w funkcję auto-focus, czyli automatyczne dobieranie ostrości z możliwością manualnej regulacji
8) możliwość manualnego i automatycznego doboru jasności
9) sterowanie urządzeniem wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego 7’ LCD 1280 x 800 pixels
10) praca urządzenia w temperaturach w zakresie od 10 do 40°C oraz przy wilgotności mniejszej niż 80%
11) możliwość pracy urządzenia na kompatybilnych jednorazowych slajdach wykonanych z polimetakrylanumetylu oraz na slajdzie wielorazowym
12) oznaczanie żywotności komórek realizowane na zasadzie barwienia błękitem trypanu i fluorescencyjnie
13) pomiar fluorescencyjny musi być wykonywany poprzez kostki ledowe
|  |  | 14) licznik wyposażony w dwa porty dla kostek ledowych, dwie kostki ledowe GFP ( wzbudzanie 470/22 nm emiasja 525/50) oraz RFP5 (wzbudzanie 531/40 nm, emisja 593/40 nm), w szkiełko wielokrotnego użytku, w szkiełka jednorazowe z trypanem blue na 1000 pomiarów, w zestaw odczynników umożliwiających pomiar fluorescencyjny żywotności w kanale GFP i RFP na 100 pomiarów | TAK/NIE
15) możliwość wyboru kostek ledowych do pomiaru barwników DAPI, GFP, RFP, Texas Red, TagBFP, YFP, CFP, Cy5, Cy5.5, Cy7
|  |  | 16) licznik zawierający oprogramowanie umożliwiające: a)zapis obrazu w formie pliku jpg, tiff, bmp, png, FCS, jak i danych w formie pliku CSV oraz przenoszenia ich na komputer PC za pomocą pamięci USB b) zapis zrzutu ekranu z wszystkimi danymi widocznymi na wyświetlaczu w formacie jpg, tiff lub bmp c) regulowanie parametrów takich jak wielkość komórek mierzonych, ich kolistość oraz jasność dla komórek żywych i martwych osobno d) generowanie raportów w formacie pdf e) zapis do 9 profili pomiaru dla różnego typu komórek zawierające zapisane parametry takie jak jasność, kolistość komórek, wielkość f) generowanie histogramu zawierającego informacje na temat frakcji komórek żywych, martwych i rozkład ich wielkości g) kalkulator rozcieńczeń | TAK/NIE
|  |  | 17) zasilanie wynoszące maksymalnie 100-240 VAC, 0.58 A max, 50/60 Hz, 12 V DC, 2 A | TAK/NIE
|  |  | 18) współpraca urządzenia poprzez WIFI z darmową „chmurą” producenta służącą do przechowywania danych | TAK/NIE
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja na minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. | TAK/NIE
UWAGA: Brak zaznaczenia (skreślenia) oferowanego parametru w kol. "E" albo brak podania nazwy/nr katalogowego / producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.