ZP/83/2019                                                                                                                  Gdańsk, dnia 04.09.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty – pakiet nr 1 – na miniwirówkę nieposiadającą w zestawie statywu na probówki oraz pudełka na nieużywane rotory i adaptery?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Pakiet 5 - Do wagi II - 2 szt.1.  -  Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia nie posiadającego komunikacji przez Ethernet?

Odpowiedź: Nie.

W załączeniu:

Zmodyfikowany Załącznik 3 do SIWZ – Pakiet 1