*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„Dostawa i wymiana drzwi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7”*

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

 roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000 – 4

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

* projekt umowy
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. Demontaż **2 szt.** istniejących starych drzwi wewnętrznych antywłamaniowych z ościeżnicami metalowymi o wymiarze skrzydła 80x200 cm 1 szt. i 90x200 cm 1 szt.
3. Dostawa i montaż **2 szt.** drzwi wewnętrznych płaskich pełnych Porta EXTREME Typ I z dodatkowym górnym zamkiem min. klasy 4 wg. EN 12209, wkładką i szyldem w okleinie **CPL HQ 02** w kolorze Buk Porta z ościeżnicą metalową

 - 80 lewe 1szt. pom. Nr 427

 - 90 lewe 1szt. pom. Nr 059

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 3 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy). Przed przystąpieniem do demontażu starych drzwi należy zabezpieczyć pomieszczenia folią ponieważ są to pomieszczenia użytkowane.

Wykonawca będzie zobowiązany na 5 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.