Znak: ZOZ.V.010/DZP/29/25                                                                                 Sucha Beskidzka dnia 21.03.2025 r.

Dotyczy postepowania na Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Makowie Podhalańskim funkcjonującego w strukturach ZOZ Sucha Beskidzka" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D4.1.1 - nabór konkurencyjny nr KPOD.07.08-IP.10-001/24 pn. "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym"

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, informuje, że w w/w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIA FORMALNE:

1. Zamawiający zamieścił niekompletną dokumentację przetargową, w związku z czym nie ma możliwości przygotowania oferty. Wnosimy o udostępnienie załączników do PFU p.4 str. 171, a których Zamawiający nie zamieścił w dokumentacji przetargowej tj.:

4.ZAŁĄCZNIKI:

- Kopia mapy zasadniczej

- Załącznik graficzny – inwentaryzacja budynku

Rys. nr I.01 - RZUT PARTERU

Rys. nr I.02 - RZUT I PIĘTRA

Rys. nr I.03 – RZUT II PIĘTRA

Rys. nr I.04 – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

Rys. nr I.05 – ELEWACJA 1, ELEWACJA 2

Rys. nr I.06 – ELEWACJA 3, ELEWACJA 4

- Załącznik graficzny - koncepcja architektoniczno-technologiczna:

Rys. nr A.01 - SYTUACJA

Rys. nr A.02 - RZUT PARTERU

Rys. nr A.03 – RZUT I PIĘTRA

Rys. nr A.04 – RZUT II PIĘTRA

Rys. nr A.05 - PRZEKRÓJ A - A , PRZEKRÓJ B-B

Rys. nr A.06 - ELEWACJA 1, ELEWACJA 2

Rys. nr A.07 – ELEWACJA 3, ELEWACJA 4

Rys. nr A.08 – BRYŁA

- Oświadczenie Wykonawcy, że wykonany projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji

Odp.: Zamawiający informuje, iż dokumenty, o których mowa w powyższym pytaniu określone w punkcie „4. ZAŁĄCZNIKI”  na stronie 171 Programu Funkcjonalno – Użytkowego z wyjątkiem „Zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji” znajdują się w Dokumentacji technicznej zamieszczonej w zmodyfikowanej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1 zamieszczonej na platformie zakupowej w dniu 21.03.2025 r.

„Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji” stanowi wewnętrzną dokumentację Zamawiającego, na podstawie, której dokonano szacowania wartości zamówienia.

2. Wnosimy o udostępnienie na platformie przetargowej dokumentacji archiwalnej umożliwiającej weryfikację możliwości rozbudowy oraz adaptacji poddasza nieużytkowego na użytkowe.

Odp.: Inwentaryzacja szkicowa została zamieszczona w dokumentach technicznych.

3. Wnosimy o udostępnienie ekspertyzy pożarowej z której będą wynikać prace związane z koniecznością dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących warunków zapewnienia bezpieczeństwa ppoż.

Odp.: Nie była robiona ekspertyza pożarowa, warunki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w PFU począwszy od strony 67 i na podstawie ich należy opracować dokumentację. Koncepcja uzgodniona została z rzeczoznawcą do zabezpieczeń ppoż.

4. Czy przygotowana przez Zamawiającego koncepcja została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

Odp.: Nie

5. Czy przedmiotowa inwestycja będzie kolidowała z istniejącym drzewostanem?

Odp.: Nie przewiduje się.

6. Czy w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew?

Odp. W razie kolizji tak.

7. Czy budynek posiada dostęp do drogi pożarowej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych?

Odp.: Nie – zgodnie z PFU należy dostosować.

8. Czy istniejące przyłącza pokrywają zapotrzebowanie / mają wystarczającą przepustowość, umożliwiającą wykonanie przedmiotowej inwestycji bez konieczności występowania o nowe warunki przyłączeniowe i przebudowę przyłączy?

Odp.: Należy sprawdzić.

9. Prosimy o udostępnienie aktualnego podziału budynku na strefy pożarowe, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i scenariusza ewakuacji.

Odp.: Zamawiający posiada „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego”, zgodnie z którą budynek posiada I strefę pożarową. Nie posiada scenariusza prowadzenia działań ewakuacyjnych, gdyż budynek został zaliczony do ZL-II, a ilość osób przebywających w jego pomieszczeniach nie wymaga montażu instalacji pożarowych(SSP,DSO). Zamiast tego dokumentu posiadamy „Plan ewakuacji” gdzie zostały zawarte czynności pracowników w tym zakresie. „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

10. Czy ilość miejsc parkingowych którą dysponuje Zamawiający jest wystarczająca dla planowanej inwestycji?

Odp.: Należy przewidzieć miejsca parkingowe zgodnie z zapisami prawa miejscowego.

11. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona koncepcja jest zgodna z aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Odp.: Przedstawiona koncepcja podstawowa jest zgodna z aktualnie obowiązującym MPZP, jednak w chwili obecnej trwa procedura zmiany miejscowej. Jeśli koncepcja 2 będzie zgodna z ogłoszonym MPZP po wprowadzeniu zmiany miejscowej, a w związku z tym możliwa do wykonania, Zamawiający oczekuje, aby przygotowana została dodatkowa dokumentacja projektowa na podstawie koncepcji 2 i uzyskane zostało zamienne pozwolenie na budowę.

BRANŻA BUDOWLANA:

12. Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa nowego dźwigu osobowego i towarowego?

Odp.: Tak

13. Czy klatki schodowe w obiekcie są wydzielone i oddymiane?

Odp.: Nie – należy dostosować.

14. Czy na ten moment wszystkie elementy budowane spełniają wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku?

Odp.: Nie – należy dostosować.

15. Czy aktualnie długości dróg, dojść i przejść ewakuacyjnych mieszczą się w przepisach aktualnie obowiązujących zapisów prawnych?

Odp.: Nie – należy dostosować.

16. Czy szerokości ciągów komunikacyjnych spełniają aktualne wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego?

Odp.: Nie – należy dostosować

17. Czy odległość budynku podlegającemu rozbudowie od sąsiednich budynków zapewnia spełnienie wymagań określonych w §271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Odp.: Nie.

18. Czy na etapie postępowania przetargowego istnieje możliwość wykonania odkrywek w celu weryfikacji w jakiej technologii wykonane są stropy? Wykonawca na etapie składania ofert musi posiadać taką informację, aby być świadomym np. konieczności wzmacniania stropów lub ich zabezpieczenia pożarowego. Prosimy o informację co w tym zakresie Wykonawca powinien przyjąć w ofercie nie znając stanu faktycznego?

Odp.: Tak, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Należy przyjąć maksymalnie niekorzystną wersję.

19. Czy w zakresie prac są prace polegające na termomodernizacji obiektu?

Odp.: Zgodnie z PFU.

20. Czy w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza należy podnieść ściankę kolankową?

Odp.: Koncepcja 2 przewiduje podniesienie ścianki kolankowej.

21. Jaka jest aktualna wysokość poddasza?

Odp.: Zgodna z zamieszczoną inwentaryzacją szkicową.

22. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie analizy mykologicznej?

Odp.: Tak.

23. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie opinii chiropterologicznej?

Odp.: Tak.

BRANŻA SANITARNA:

24. Czy istniejące hydranty zapewniają wydajność umożliwiającą funkcjonowanie istniejącego obiektu wraz z rozbudową?

Odp.: Należy sprawdzić.