|  | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33 tel. sekr.: 71 340 35 17, fax.: 71 340 44 20 tel. resort. sekr. : 87 135 17, fax resort. : 87 144 20 www.dolnoslaska.policja.gov.pl, lk@wr.policja.gov.pl |  |
| --- | --- | --- |

OPIS TECHNICZNO - UŻYTKOWY ZAMÓWIENIA

| Data opracowania | Sekcja | Chemii | Imię, nazwisko, podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.09.2018 | Pracownia | badań chemicznych | Robert Kuczer |
|  | Tel. kontaktowy | 135-14 |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Ilość** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga analityczna | Parametry wagi: zakres ważenia:220g, działka odczytowa d=0,1mg, działka legalizacyjna e=1mg. Wbudowana automatyczna adiustacji wewnętrzna FACT (aktywacja ręczna lub zmianą temperatury). Wbudowana funkcja testu wagi odważnikami wbudowanymi lub zewnętrznymi o dowolnej masie. Szalka o konstrukcji kratki-grilla pozwalająca na wydatną redukcję wpływu ruchu powietrza na proces ważenia z możliwością zmiany na szalkę konwencjonalną. Wyświetlacz dotykowy pozwalający na prosty, intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji wagi. Możliwość potrójnej identyfikacji próbki – dowolna identyfikacja przy wykorzystaniu klawiatury pojawiającej się na wyświetlaczu. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych w celach szybkiej identyfikacji prób i użytkowników. Dodatkowe akcesoria ErgoClips – urządzenia wspomagające komfort ważenia takie jak: koszyk do ważenia probówek w pionie, specjalna szalka-uchwyt do ważenia kolb, specjalne drzwiczki komory wewnętrznej z otworem do bezpośredniego naważania bez potrzeby otwierania drzwi. Złącza standardowe: RS232. Opcjonalne złącza: RS232, LocalCan. Oprogramowanie wagi w języku polskim. Możliwość aktualizacji oprogramowania z Internetu | 1 |