AE/ZP-27-34/20			                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanego automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji - parametry główne |
|  | Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodna z wytycznymi ERC 2015 | TAK |  |
|  | Głębokość uciśnięć w zakresie minimum od 5 cm do 6 cm | TAK |  |
|  | Głębokość uciśnięć klatki piersiowej regulowana w czasie rzeczywistym, w całym zakresie, w trakcie pracy, bez wstrzymywania urządzenia lub brak takiej funkcji | TAK Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Urządzenie posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Częstość uciśnięć w zakresie minimum od 100 do 120 ucisków/ minutę | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
|  | Regulacja częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej w czasie rzeczywistym, w całym zakresie, w trakcie pracy, bez wstrzymywania pracy urządzenia lub brak takiej funkcji | TAK Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Urządzenie posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Konstrukcja urządzenia pozwalająca na niezakłócone obrazowanie podczas zabiegów angioplastyki oraz badań w projekcjach głowa, nogi, skosy | TAK |  |
|  | Minimum 2 tryby pracy | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość-10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Możliwość całkowitej redukcji obciążenia klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki podczas przerwy na wentylację pacjenta bez zdejmowania urządzenia z pacjenta lub brak takiej funkcji | TAK: Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Urządzenie posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | TAK |  |
|  | Deska pod plecy przezierna dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą lub plecakiem maksimum 12kg | TAK |  |
|  | Klasa ochrony minimum IP54 | TAK |  |
|  | Urządzenie z ekranem wyświetlającym wybrane parametry pracy i komunikaty serwisowe lub bez ekranu wyświetlającego wybrane parametry pracy i komunikaty serwisowe | TAK Punktacja: Urządzenie bez ekranu wyświetlającego wybrane parametry pracy i komunikaty serwisowe – 0 pkt. Urządzenie z ekranem wyświetlającym wybrane parametry pracy i komunikaty serwisowe - 10 pkt. |  |
|  | Wysokość klatki piersiowej pacjenta w zakresie minimum od 14 do 34 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość klatki piersiowej pacjenta minimum 48 cm | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze minimum 90 minut. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora od 0 do100% - maksimum 2,5 godziny | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilości cykli ładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Torba lub plecak wykonane z materiału przeznaczonego do dezynfekcji, wyposażone w szelki do przenoszenia na plecach oraz uchwyt umożliwiający transport urządzenia w ręce. Podłączenie zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia umieszczonego w torbie lub plecaku. Minimum 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z ciałem 2 sztuki akumulatorów | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczone urządzenie i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia mają być kompletne i kompatybilne, oraz muszą współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.