|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |   | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno - Techniczny  ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845 26 53,  60-806 Poznań email: rszarzynski@ump.edu.pl  |

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Oprawy oświetlenia zewnętrznego – konserwacja i rozpoznanie uszkodzeń, w budynku Centrum Kongresowo Dydaktyczne,**

**ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

**1. Informacje ogólne**

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy wykonanie

**Konserwacji i rozpoznanie uszkodzeń opraw oświetlenia zewnętrznego, w budynku Centrum Kongresowo Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu**

**2. Wykaz obiektów objętych zamówieniem:**

Centrum Kongresowo Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.

**3. W zakres prac i czynności wchodzi:**

 Przedmiot zlecenia stanowią prace konserwacyjne wszystkich opraw zewnętrznych przy budynku Centrum Kongresowo Dydaktyczne:

- na słupach niskich i wysokich

- doziemne

- na elewacji

- w podcieniach

- naświetlacze

- podświetlenie napisów na elewacji

1.Demontaż opraw.

2. Weryfikacja stanu technicznego.

3. W przypadku opraw niesprawnych, ustalenie przyczyny.

4. Opisanie i przekazanie Zamawiającemu, w formie tabeli z załączonym rysunkiem:

- stan oprawy

- rodzaj uszkodzenia ( w odrębnych kolumnach: źródło światła, statecznik, zapłon, mechaniczne i jakie, itp. ).

- zalecenia.

5. Mycie opraw.

6. Konserwacja.

7. Ponowny montaż.

 Zamawiający udostępnia archiwalne rzuty planu zagospodarowania terenu oraz rzut parteru z oprawami na elewacji. Na rzutach zostały zaznaczone oprawy, które nie działały w chwili wstępnej kwalifikacji.

**UWAGA:**

**Przed złożeniem oferty, Zamawiający bezwzględnie wymaga od oferenta wykonania wizji lokalnej.**

**Termin należy uzgodnić z Działem Inwestycyjno Technicznym, tel. 061 845 26 53.**

**4. Termin wykonania :** 30 dni od dnia wystawienia zlecenia.

================================================

**5. Dodatkowe wymagania zamawiającego :**

5.1 Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

5.2. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie i w zakresie Wykonawcy jest zapewnienie ciągłości przejazdu/przejścia oraz minimalizacja utrudnień związanych z robotami.

5.3. Wykonawca jako jedyny jest w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych zleceniem.

5.4. Do przeprowadzenia bieżącej kontroli i odbioru wykonanych robót Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru: Remigiusz Szarzyński.

5.5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

5.6.Po zakończeniu przedmiotu umowy zostanie dokonany koń­cowy odbiór robót, który zostanie potwierdzony protokołem końcowego odbioru.

5.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy 12 miesięcznej gwarancji.

=================================================