## Zad 21
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/110/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 21 – Dostawy stentgraftu piersiowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stentgraft piersiowy • Stentgraft aortalny na bazie stalowego Z-stentu i nitinolu (dostępne w obu wariantach - do wyboru przez Operatora); dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej; pokrycie graftu z tkanego dakronu. • Posiadający kolce na proksymalnej części uszczelnienia (dla stalowego) lub kolce i dodatkowo freeflow bez kolców (dla nitinolowego) oraz freeflow z kolcami na części dystalnej. • Część proksymalna dostępna w opcji bez kolców. Dostępne wymiary części proksymalnej: 22,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy (oraz dodatkowo 44 i 46 mm dla graftu nitinolowego); długości: 115/105 do 216/233 mm dla części proksymalnej 136/142 do 207/211 mm dla części dystalnej. Możliwość zastosowania części taperowanych i podwójnie taperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowanego stentu stalowego bez pokrycia do zastosowania w rozwarstwieniach aorty typu B. • Dostarczony z zestawem zabiegowym zawierającym: cewnik manewrujący, prowadnik sztywny, balon wysokociśnieniowy Coda, koszulki dostępowe | szt | 20
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 21: