Szp/FZ – 268/        /2022				 	                 Wrocław, dnia 29.08.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa narzędzi laparoskopowych”.

INFORMACJA NR 1

Pytanie nr 1 -  zapisy rozdział V art. 3 punkt 2

Wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 2 przedmiotu zamówienia objętego 12 miesięcznym okresem gwarancji producenta liczonym od daty odbioru

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dla Pakietu nr 2. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2 -  zapisy rozdział V art. 6

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pakiecie 2 wyrobów medycznych (klipsownic) fabrycznie nowych, wyprodukowanych po 1 stycznia 2021 roku, kompletnych, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolnych od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dla Pakietu nr 2. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3 -   pakiet nr 2 klipsownice

Prosimy o doprecyzowanie, czy klipsownice oferowane w pozycji nr 3 tego pakietu mają być przeznaczone do zakładania klipsów tytanowych w rozmiarze M/L

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- Zmodyfikowany SWZ, Formularz ofertowy oraz wzór umowy w załączeniu

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.