## 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/83/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Dostawy implantów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Anatomiczne kosze międzytrzonowe (cage) odtwarzające przestrzeń międzykręgową stosowane z dostępu całkowicie pozakanałowego, tylno-bocznego, jednostronnego (ELIF). Implanty w różnych dostępnych wysokościach (minimum 4 rozmiary) w kompletach składających się z dwóch uzupełniających się kształtem koszy. Implanty muszą posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka, możliwość wypełnienia implantów wiórami kostnymi lub syntetycznym substytutem kostnym. Implanty muszą być wykonane z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi (ostaPek). implanty muszą być przezierne dla promieniowania RTG i posiadać metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w RTG. Wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii. Dodatkowa stabilizacja zaimplantowanych koszy polyaxialnymi śrubami transpedikularnymi oraz semielastycznym prętem z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi (ostaPek). W zestawie operacyjnym znajdują się narzędzia niezbędne do implantacji w sposób umożliwiający oszczędzenie struktur anatomicznych pacjenta. Komplet: 2 kosze, 2 śruby z nakrętkami, 1 pręt. Ilość kompletów w komisie:2 | kpl. | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | Kosz | szt. | 100
1b | Sruba z nakrętkami | szt. | 100
1c | Pręt | szt. | 50
Wartość oferty gółem :