Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na cyklicznym ozonowaniu korespondencji przychodzącej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
	1. zabezpieczenia we własnym zakresie odpowiedniego sprzętu do ozonowania dokumentów o wydajności nie mniejszej niż 20 gramów ozonu na godzinę, posiadającego Certyfikat zgodności CE oraz urządzenia do pomiaru gęstości ozonu
	z ważnym protokołem z kalibracji,

2.2. wykonywania usługi ozonowania we wszystkie dni robocze o godzinie 15.30,

2.3.dokonywania raz w tygodniu (piątek godz. 7.30 - 8.00) pomiaru gęstości ozonu
w pomieszczeniu, w którym jest wykonywana usługa ozonowania i sporządzenia
z tych czynności protokołu/wydruku dla Zamawiającego,

* 1. czas trwania jednego ozonowania – max 40 min.

 2.5. umieszczenia ozonatora w wyznaczonym pomieszczeniu, włączenia go, a następnie opuszczenia i zamknięcia szczelnie pomieszczenia w którym złożono dokumentację do ozonowania,

 2.6. po upływie oznaczonego czasu na ozonowanie, powrót przedstawiciela Wykonawcy do pomieszczenia, wyłączenia i zabrania ozonatora, następnie opuszczenia
i zamknięcia pomieszczenia.