## Arkusz1
SPECYFIKACJA
Badania przeciwporażeniowe elektronarzędzi i narzędzi o napędzie elektrycznym rok 2022
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WARSZTATACH TECHNICZNYCH KROSNO ODRZAŃSKIE
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Szlifierka kątowa GWS11-125 CIE | 2 | szt.
2. | Młot pneumatyczny | 1 | szt.
3. | Wiertarka kątowa | 1 | szt.
4. | Nożyce CELMA | 1 | szt.
5. | Nożyce PERLES | 1 | szt.
6. | Nożyce CELMA | 1 | szt.
7. | Szlifierka stołowa Verto 51G400 | 1 | szt.
8. | Młot pneumatyczny GBH3-28 DFR | 1 | szt.
9. | Wyrzynarka EINHELL PS-500P | 1 | szt.
10. | Wiertarka CELMA | 1 | szt.
11. | Wiertarka CELMA PRCr 10/6S | 1 | szt.
12. | Szlifierka kątowa GWS26-230JBV | 1 | szt.
13. | Wiertarka GBM 16-2 RE | 1 | szt.
14. | Wiertarka GSB13RE | 1 | szt.
15. | Strug GHO26-82 | 1 | szt.
16. | Wyrzynarka | 1 | szt.
17. | Szlifierka oscylacyjna PSS 250 AE | 1 | szt.
18. | Szlifierka GWS 26-230 JVB | 1 | szt.
19. | Szlifierka oscylacyjna PSS 250 AE | 1 | szt.
20. | Wiertarka FKB-1050/2 | 1 | szt.
21. | Wiertarka FKB-1050/2 | 1 | szt.
22. | Wiertarka GBM | 1 | szt.
23. | Wiertarka GBM16-2 RE | 1 | szt.
24. | Szlifierka | 1 | szt.
25. | Wiertarka GSB13RE | 2 | szt.
26. | Nożyce GSG 300 | 1 | szt.
27. | Nożyce GSG 300 | 1 | szt.
28. | Wiertarka stołowa | 2 | szt.
29. | Wiertarka elektryczna piersiowa | 1 | szt.
30. | Wiertarka GBM16-2 RE | 1 | szt.
31. | Prostownik Dynamic 620 | 1 | szt.
32. | Stół probierczy | 1 | szt.
33. | Odkurzacz Nilfisk | 2 | szt.
34. | Stacja lutownicza | 1 | szt.
43. | Wiertarka kolumnowa WS15 | 2 | szt.
44. | Szlifierka stołowa SZ750/200 | 1 | szt.
45. | Szlifierka stołowa | 1 | szt.
46. | Szlifierka dwutarczowa OND 3500 | 1 | szt.
47. | Odkurzacz NT27/2 ECO | 1 | szt.
48. | Wulkanizator WULKAN-2000 | 1 | szt.
49. | Sprężarka MK 103 | 1 | szt.
50. | Szlifierka stołowa NSA150 | 1 | szt.
51. | Przecinarka ścierna PSA 400 | 1 | szt.
52. | Szlifierka kątowa 628410-QS | 1 | szt.
53. | Szlifierka dwutarczowa SZ-750 | 1 | szt.
54. | Wiertarka kolumnowa WSD16 | 2 | szt.
55. | Szlifierka BT-BG 200 | 1 | szt.
56 | Wyrzynarka GTS-100GTC | 1 | szt.
57. | Frezarka x52e | 1 | szt.
58. | Wiertarka GSB 13 RE | 1 | szt.
59. | Szlifierka wibracyjna | 1 | szt.
60. | Wiertarka PRCr10/6s | 1 | szt.
61. | Opalarka HL1910E | 1 | szt.
62. | Prostownik Dynamic 530 | 1 | szt.
63. | Wiertarka FKB-1050/2 | 1 | szt.
64. | Szlifierka kątowa | 1 | szt.
65. | Wiertarka stołowa PBD40 | 1 | szt.
66. | Szlifierka stołowa BKS2500 | 1 | szt.
67. | Przyrząd wiertarski do otworów | 1 | szt.
68. | Wiertarka | 1 | szt.
69. | Szlifierka kątowa | 1 | szt.
70. | Wiertarka CELMA | 1 | szt.
71. | Wiertarka kolumnowa | 1 | szt.
72. | Szlifierka kątowa GWS 11-125 CI | 1 | szt.
73. | Wiertarka | 1 | szt.
74. | Wiertarka HR2630T | 1 | szt.
75. | Tokarka PD 230/E | 1 | szt.
76. | Strug FBS-1200 | 1 | szt.
77. | Strug Ba E 1075 | 1 | szt.
78. | Opalarka HG4000E | 1 | szt.
79. | Szlifierka SZ750/200 | 1 | szt.
80. | Lutownica | 1 | szt.
81. | Rozrusznik ZTR120 | 1 | szt.
82. | Prostownik Herkules 501 | 1 | szt.
83. | Elektryczny klucz do kół D.EL.-BITURBO | 1 | szt.
84. | Odkurzacz NT67-2 | 2 | szt.
85. | Elektryczny klucz do kół D.EL.-BITURBO | 1 | szt.
86. | Nagrzewnica G80404 | 1 | szt.
87. | Szlifierka OND350D | 1 | szt.
88. | EKO myjka SWW 0798-9 | 1 | szt.
89. | Wiertarka stołowa | 1 | szt.
90. | Szlifierka stołowa SZ-750/200 | 1 | szt.
91. | Szlifierka stacjonarna OND350D | 1 | szt.
92. | Przecinarka SSG112M-2-M | 1 | szt.
93. | Wiertarka stołowa | 1 | szt.
94. | Myjka HDS7/16C | 1 | szt.
95. | Lutownica TD-05 TP-100S | 1 | szt.
96. | Szlifierka stołowa DS150/6 | 1 | szt.
97. | Odkurzacz | 1 | szt.
98. | Szlifierka | 1 | szt.
99. | Wiertarka stołowa WSD-16 | 1 | szt.
100. | Zasilacz buforowy bps 8000 | 1 | szt.
101. | Szlifierka Sz-750c-32/200 | 1 | szt.
102. | Prostownik pt24/500 | 1 | szt.
103. | Odkurzacz IVB/9 | 1 | szt.
104. | Odkurzacz | 1 | szt.
105. | Przedłużacz RAPID | 3 | szt.
106. | Przedłużacz | 1 | szt.
107. | Przedłużacz | 1 | szt.
108. | Przedłużacz | 1 | szt.
109. | Przedłużacz VOREL | 1 | szt.
110. | Przedłużacz | 1 | szt.
111. | Przedłużacz | 1 | szt.
112. | Przedłużacz PY31_ 25_ P44 | 1 | szt.
113. | Przedłużacz PY31_ 25 _P44 | 1 | szt.
114. | Przedłużacz PY31_ 25 _P44 | 1 | szt.
115. | Przedłużacz PY31 _25_ P44 | 1 | szt.
116. | Przedłużacz PY31 _25_ P44 | 1 | szt.
117. | Przedłużacz PY31_ 25 _P44 | 1 | szt.
118. | Przedłużacz | 1 | szt.
119. | Przedłużacz | 1 | szt.
120. | Przedłużacz | 1 | szt.
121. | Spawarka MAGSTER 250 | 1 | szt.
122. | Spawarka MONTIG-201 | 1 | szt.
123. | Spawarka MIG-MAG 315 | 1 | szt.
124. | Spawarka MIG-MAG 315 | 1 | szt.
125. | Spawarka 400XS | 1 | szt.
126. | Spawarka invertrc V145 | 1 | szt.
127. | Spawarka NORDIKA2350 | 1 | szt.
128. | Spawarka plazmowa | 1 | szt.
129. | Stacja Lutownicza | 1 | kpl
130. | Wiertarka Stołowa TOPEX SE3002 | 1 | szt.
131. | Wiertarka Stołowa EINHELL SB400 | 1 | szt.
132. | Wiertarka Stołowa BOSCH PBD 40 | 1 | szt.
133. | Szlifierka dwutarczowa BKS-2500 PROMA | 1 | szt.
134. | Przedłużacz 25m | 1 | szt.
135. | Przedłużacz 50m | 1 | szt.
136. | Szlifierka stołowa dwutarczowa 200 -250 mm | 1 | szt.
137. | Stół do mycia części w obiegu | 1 | szt.
138. | Prostownik spawalniczy SPB - 315 | 1 | szt.
139. | Karcher HDS 7/16 C | 1 | szt.
140. | Karcher HDS 550 C ECO | 1 | szt.
141. | Szlifierka stołowa NSA 150 | 1 | szt.
142. | Sprężarka | 1 | szt.
143. | WIERTARKA STOŁOWA WS-15 F.U.M. WARKA | 4 | szt.
144. | SZLIFIERKA STOŁOWA DWUTARCZOWA 230 VELNA | 4 | szt.
145. | ECO-MYJNIA ECONOMIK DO 600 KG | 1 | szt.
146. | ECO-MYJNIA ECONOMIK DO 1000 KG | 1 | szt.
147. | ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NILFISK | 2 | szt.
148. | MYJKA CIŚNIENIOWA HDS 895 M ECO KARCHER | 1 | szt.
149. | ELEKTRYCZNY KLUCZ DO KÓL | 2 | szt.
150. | WÓZEK AKUMULATOROWY DO URUCHAMIANIA SILNIKÓW | 1 | szt.
151. | SZLIFIERKA STOŁOWA DWUTARCZOWA 230 VELNA | 1 | szt.
152. | MYJKA CIŚNIENIOWA HDS 7/16C KARCHER | 1 | szt.
153. | URZĄDZENIE DO DEMONTAŻU OPON UPO UNITROLL | 1 | szt.
154. | WYWAŻARKA DO KÓŁ TROL 2162 | 1 | szt.
155. | ZASILACZ TESTER ZTR-120 | 1 | szt.
156. | STANOWISKO DO MYCIA PODZESPOŁÓW„EKOSYSTEM CHEMIA” GRUDZIĄDZ | 1 | szt.
157. | STÓŁ DO MYCIA CZĘŚCI TYP A | 1 | szt.
158. | AGREGAT SPRĘŻARKOWY GDSCI 15/10 GUDEPOL | 1 | szt.
159. | AGREGAT SPRĘŻARKOWY WAN-ES | 1 | szt.
160. | ELEKTROMECHANICZNE URZĄDZENIE DO DEMONTAŻU I MONTAŻU OPON EMO 16UNITROLL | 1 | szt.
161. | UNIWERSALNA MONTAŻOWNICA DO KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH M 57MAIC | 1 | szt.
162. | STÓŁ PROBIERCZYTITANE CAR TECHNIK | 1 | szt.
163. | PODGRZEWACZ INDUKCYJNY 12 IHD 1000IDEAL INDUCTOR TENKEL | 1 | szt.
164. | URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW PALIWOWYCH JET CLEAN TRONICLIQUI MOLY | 1 | szt.
165. | PROSTOWNIK STARTRONIC 530 TELWIN | 1 | szt.
166. | PROSTOWNIK ROZRUCHOWY DYNAMIC 620 | 1 | szt.
167. | ELEKTRONICZNE STANOWISKO PROBIERCZE DO SPRAWDZANIA POMP WTRYSKOWYCH ORAZ WTRYSKIWACZY EPS-205 BOSCH | 1 | szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE WĘDRZYN
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Myjka wysokociśnieniowa MAKITA" HW 151 | 2 | szt.
2. | Młotowiertarka | 1 | szt.
3. | Lutownica elektryczna "LECH" 16 | 2 | szt.
4. | Lutownica elektryczna prosta | 1 | szt.
5. | Lutownica elektryczna "LECH" -25 | 1 | szt.
6. | Wiertarka GSB 19-2 RE BOSCH | 1 | szt.
7. | Zgrzewarka próżniowa do folii VACUMATIC | 2 | szt.
8. | Wiertarka kolumnowa PROAMA E 1516B/400 | 2 | szt.
9. | Szlifierka stołowa dwutarczowa SPARKY PROFESSIONAL MBG 200 | 1 | szt.
10. | Szlifierka stołowa dwutarczowa 200-250 | 1 | szt.
11. | Sprężarka tłokowa PROFI 515-11-200 | 1 | szt.
12. | Szlifierka stołowa "PROAMA" | 1 | szt.
13. | Przedłużacz elektryczny 50mb na bębnie | 1 | szt.
14. | Prostownik BZB-24/10 | 1 | szt.
15. | Prostownik TEBETRON E 230/G/48/30 B-FT | 1 | szt.
16. | Prostownik DYNAMIC 620 | 1 | szt.
17. | Prostownik HELI D-48V/80A | 1 | szt.
18. | Prostownik RTM 2 T 48/12 | 1 | szt.
19. | Prostownik HELI D-48V/60A | 1 | szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE TECHNICZNYCH JASTRZĘBIE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Agregat sprężarkowy WAN_K | 1 | szt.
2. | Agregat sprężarkowy FINI Compresor | 1 | szt.
3. | Ciąg technologiczny nr 1 | 1 | szt.
4. | Ciąg technologiczny nr 2 | 1 | szt.
5. | Myjka ciśnieniowa MAKITA HW 151 | 1 | szt.
6. | Myjka ciśnieniowa MAKITA HW 151 | 1 | szt.
7. | Myjka ciśnieniowa KARCHER KDS500-120/170 | 1 | szt.
8. | Myjka ultradzwiekowa PS-100 A | 1 | szt.
9. | Myjka ultradzwiękowa U-32 C | 1 | szt.
10. | Myjka US-5N | 1 | szt.
11. | Nożyca do blach BOSCH GSC 4,5 | 1 | szt.
12. | Odkurzacz MAKITA 447 L | 1 | szt.
13. | Odkurzacz MAKITA 447 L | 1 | szt.
14. | Odkurzacz BOSCH GAS 25 | 1 | szt.
15. | Odkurzacz BOSCH GAS 25 | 1 | szt.
16. | Pakowarka próżniowa LANDING V500 | 1 | szt.
17. | Prostownik TELLWIN DYNAMIC 420 | 1 | szt.
18. | Prostownik DYNAMIK 640 | 1 | szt.
19. | Przedłużacz LENA 4x230 50 mb 3x1,5mm2 | 1 | szt.
20. | Przedłużacz LENA 4x230 50 mb 3x1,5mm2 | 1 | szt.
21. | Spawarka MIG/MAG MIG250 | 1 | szt.
22. | Spawarka ARC 151i | 1 | szt.
23. | Sprężarka HMJ-30100 | 1 | szt.
24. | Sprężarka powietrza WAN-CE 2-2-3-03 | 1 | szt.
25. | Sprężarka 4 U ATTRO 3/150 | 1 | szt.
26. | Szlifierka kątowa HITACHI G13 YC | 1 | szt.
27. | Szlifierka stołowa BKL-2000 | 1 | szt.
28. | Urządzenie tnąco-grawerujące LASER 900 | 1 | szt.
29. | Wciągarka bramowa 960DS/12/1 | 1 | szt.
30. | Wiertarka CELMA PRCz16/10AE | 1 | szt.
31. | Wiertarka BM-PG 650E | 1 | szt.
32. | Wiertarka BM-PG 650E | 1 | szt.
33. | Wiertarka PRCr 10/6AE0 | 1 | szt.
34. | Wiertarka Advanced impack 900 | 1 | szt.
35. | Wiertarka Advanced impack 900 | 1 | szt.
36. | Wiertarka kolumnowa 1 PR1506012-01 | 1 | szt.
37. | Wiertarka stołowa EINHEL SB 701/1 | 1 | szt.
38. | Wyciąg TEMPUS art.. Nr 20P0774 | 1 | szt.
39. | Zgrzewarka SELBOY 420 SBM2 | 1 | szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE POTOK
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Destylarka elektryczna 2-3-4-14 | 1 | szt.
2. | Nożyce do metalu GSC 4,5 0-601-508-003 | 1 | szt.
3. | Kompresor tłokowy KK 260/50 | 1 | szt.
4. | Lutownica elektryczna 400/230 V KOLBA | 1 | szt.
5. | Lutownica elektryczna prosta 100 WW 220 V | 1 | szt.
6. | Opalarka elektryczna HL-1910 E | 1 | szt.
7. | Tokarka uniwersalna TUM-25 A | 1 | kpl.
8. | Wiertarka udarowa GSB 18-2-RE | 1 | kpl.
9. | Wiertarka udarowa SBE 655/25 | 1 | szt.
10. | Wiertarka stołowa OPTI B 23 PRO 400 V | 1 | szt.
11. | Wyciąg stanowiska spawalniczego KEMPER | 1 | szt.
12. | Sprężarka tłokowa PROFI 515-11/200 | 1 | szt.
13. | Szlifierka oscylacyjna MAKITA BO 3700 | 1 | szt.
14. | Szlifierka stołowa dwutarczowa 200-250 | 1 | szt.
15. | Szlifierka kątowa DEWALT 180 MM | 1 | szt.
16. | Szlifierka kątowa GWS 18-180 J | 1 | szt.
17. | Szlifierka dwutarczowa BKS- 2500 PROMA | 1 | kpl.
18. | Szlifierka kątowa 125 MM WORKSITE AG 180 | 1 | szt.
19. | Szlifierka dwutarczowa 300 X30 X 40 | 1 | szt.
20. | Spawarka transformatorowa BT-EW 150 V | 1 | Szt.
21. | Spawarka transformatorowa STA -250 BESTER 1 | 1 | szt.
22. | Pilarka tarczowa –ukośnica PKP 250 RL | 1 | szt.
23. | Przenośny zestaw oświetlenia FL 818W | 1 | kpl.
24. | Prostownik BZA-24/25 220V | 1 | szt.
25. | Przecinarka tarczowa | 1 | szt.
26. | Przecinarka tarczowa BTC-60 | 1 | szt.
27. | Prostownik BSK 80 V/30A | 1 | szt.
28. | Prostownik rozruchowy DYNAMIK | 1 | szt.
29. | Przekształtnik diodowy WARAN PD 80/30 | 1 | szt.
30. | Przekształtnik diodowy BSG | 1 | szt.
31. | Myjnia z obiegiem zamkniętym UM -11 | 1 | szt.
32. | Myjka ciśnieniowa HDS 558C z podgrzew. 117297 | 1 | szt.
33. | Wulkanizator WULKAN 2000 UNI-TROL | 1 | kpl.
34. | Szlifierka kątowa DEWALT D 28111 | 1 | szt.
35. | Wiertarka udarowa MODECO 90-019 | 1 | szt.
36. | DESTYLARKA ELEKTRYCZNA DE-511 |  | szt.
37. | WIERTARKA UDAROWA MODECO 90-019 |  | szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | PROSTOWNIK ROZRUCHOWY DYNAMIC 620 | 1 | szt.
2. | Szlifierka stołowa SPARKY MBG 125 L | 1 | szt.
3. | SZLIFIERKA KĄTOWA WS-180 2000W HILTI | 1 | szt.
4. | SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 24-230 | 1 | szt.
5. | WIERTARKA CELMA 1-BIEGOWA PRCK 13BEO | 1 | szt.
6. | NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO BLACH PRMA 2,5 II | 1 | szt.
7. | SZLIFIERKA KĄTOWA DE WALT D28139 | 1 | szt.
8. | SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 10-125 CE | 1 | szt.
9. | SZLIFIERKA STOŁOWA BOSCH GBG 8 | 1 | szt.
10. | Wiertarka PERLES PSB 8 | 1 | szt.
11. | Szlifierka prosta ręczna | 1 | szt.
12. | Kompresor tłokowy GG-610 | 1 | szt.
13. | Nagrzewnica elektryczna 22KW B 22 EPB | 1 | szt.
14. | ODKURZACZ BOSCH GAS 25 | 1 | szt.
15. | Wulkanizator WULKAN 2000 4910PL1005967 | 1 | szt.
16. | Wyważarka komput. Trol 2212 4910PL1272722 | 1 | szt.
17. | Montażownia do opon S-40 4910PL1393881 | 1 | szt.
18. | SZLIFIERKA KĄTOWA DE WALT D28139 | 1 | szt.
19. | MLOT UDAROWO OBROTOWY CBK 2-24 DSR | 1 | szt.
20. | ODKURZACZ BOSCH GAS 50 | 1 | szt.
21. | Wyrzynarka BOSCH GST 8000E | 1 | szt.
22. | Szlifierka stołowa PROMA BKL-1500 | 1 | szt.
23. | Zgrzewarka do foli PFS-500C | 1 | szt.
24. | Zgrzewarka do foli PFS-500C 3610PL1180973 | 1 | szt.
25. | Szlifierka Stołowa PROMA BKL-2000 | 1 | szt.
26. | WiertarkaBOSCH GBM 13 HRE | 1 | szt.
27. | Zgrzewarka impulsowa szczypcowa ISZ630 | 1 | szt.
28. | WIERTARKA PERLES PSB8-1016 | 1 | szt.
29. | Szlifierka DEWOLT wibracyjna VS-525 | 1 | szt.
30. | WIERTARKA CELMA 1-BIEGOWA PRCK 13BEO | 1 | szt.
31. | SZLIFIERKO-POLERKA PERLES | 1 | szt.
32. | SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA HITACHI SV 13YA | 1 | szt.
33. | Opalarka STEINEL HL 191 CE | 1 | szt.
34. | Szlifierka Kątowa DW 830 DEWALT | 1 | szt.
35. | Wiertarka elektryczna MODECO | 1 | szt.
36. | Agregat sprężarkowy WAN-AW | 1 | szt.
37. | Sprężarka W-CF | 1 | szt.
38. | STRUG ELEKTRYCZNY KW 712 650W | 1 | szt.
39. | Kompresor tłokowy KK245/50 | 1 | szt.
40. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda | 1 | szt.
41. | Szlifierka katowa PERLES | 1 | szt.
42. | Przedłużacz jednogniazdowy 3X1,5 40M | 1 | szt.
43. | Przedłużacz elektryczny 3X1,5 DŁ.30M | 1 | szt.
44. | SZLIFIERKA KĄTOWA DE WALT D28139 | 1 | szt.
45. | SZLIFIERKA KĄTOWA KG.1825 | 1 | szt.
46. | Pilarka tarczowa SKIL 1854U3 | 1 | szt.
47. | Wyrzynarka BOSCH PST 650 | 1 | szt.
48. | WIERTARKA UDAROWA PSB 8-1016 PERLES | 1 | szt.
49. | Myjka mobilna EKOSYSTEM UM-6 | 1 | szt.
50. | Pilarka stołowa MAKITA MLT 100 | 1 | szt.
51. | Sprężarka powietrza WAN-CE 2-23-03 | 1 | szt.
52. | Kompresor sprężarkowy KRUPCZYK | 1 | szt.
53. | Lutownica elektryczna prosta 100W | 1 | szt.
54. | Myjka US-9 | 1 | szt.
55. | Lutownica transformatorowa 100W TOPEX | 1 | szt.
56. | Piaskarka 105L 120W BASS SB-28 | 1 | szt.
57. | Szlifierka stołowa PROMA BKL-2000 | 1 | szt.
58. | Szlifierka stołowa TDS-200 | 1 | szt.
59. | Obrabiarka stołowa W4/94 | 1 | szt.
60. | Odkurzacz przemysłowy SA2M70 | 1 | szt.
61. | Urządzenie do konserw. Tulei cyl. Silnika | 1 | szt.
62. | Prostownik TELEWIN ENERGY 1500 | 1 | szt.
63. | Odkurzacz przemysłowy WDCE 1660-50 | 1 | szt.
64. | Przedłużacz elektryczny 3x1.5 Dł.30M | 1 | szt.
65. | Przedłużacz jednogniazdowy 3X1,5 40M | 1 | szt.
66. | Zgrzewarka W.CZ.DEPTA | 1 | szt.
67. | Zgrzewarka do Foli WCZ G-500 | 1 | szt.
68. | Zgrzewarka do Foli WCZ G-501 | 1 | szt.
69. | Zgrzewarka impulsowa szczypcowa HPL WING 300 | 1 | szt.
70. | Zgrzewarka liniowa ZGL 1000 | 1 | szt.
71. | Wyrzynarka DEWALT DW331K | 1 | szt.
72. | Wiertarka elektryczna MODECO | 1 | szt.
73. | Szlifierka Kątowa DW 830 DEWALT | 1 | szt.
74. | WIERTARKA UDAROWA Modeno EXPORT MN90-015 | 1 | szt.
75. | Przedłużacz elektryczny 20M | 1 | szt.
76. | PROSTOWNIK ROZRUCHOWY DYNAMIC 620 | 1 | szt.
77. | Przecinarka metalowa PERLES TSP 355 | 1 | szt.
78. | SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 24-230 | 1 | szt.
79. | WIERTARKA UDAROWA PSB 8-1016 PERLES | 1 | szt.
80. | Szlifierka kątowa DEWALT DW830-gs | 1 | szt.
81. | Wiertarka kolumnowa E-1516B/400 PROMA | 1 | szt.
82. | Szlifierka stołowa BKS-2500 PROMA | 1 | szt.
83. | Sprężarka tłokowa PROFI 515-11-200 | 1 | szt.
84. | Młot Wiertarka D25113-K | 1 | szt.
85. | Prostownik LP4X120 | 1 | szt.
86. | SZLIFIERKA Wibracyjna PERLES VS 525 | 1 | szt.
87. | Przedłużacz elektryczny 3x1.5 Dł.30M | 1 | szt.
88. | Przedłużacz elektryczny 20M | 1 | szt.
89. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX | 1 | szt.
90. | Przecinarka metalowa PERLES TSP 355 | 1 | szt.
91. | Migomat EINHELL SGA 145 TURBO | 1 | szt.
92. | Odkurzacz przemysłowy GHIBLI AS 40 | 1 | szt.
93. | Wiertarka PERLES PSB8-1016 | 1 | szt.
94. | Młotowiertarka udarowa DEWALT D25113- | 1 | szt.
95. | WIERTARKA UDAROWA Modeno EXPORT MN90-015 | 1 | szt.
96. | WIERTARKA UDAROWA Modeno EXPORT MN90-015 | 1 | szt.
97. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda | 1 | szt.
98. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX | 1 | szt.
99. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda | 1 | szt.
100. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX | 1 | szt.
101. | Odkurzacz przemysłowy BOSCH GAS-25 | 1 | szt.
102. | Myjka wysokociśnieniowa MAKITA HW 151 | 1 | szt.
103. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX | 1 | szt.
104. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda | 1 | szt.
105. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda | 1 | szt.
106. | Przedłużacz elektryczny na Bębnie 50M | 1 | szt.
107. | Przedłużacz elektryczny na Bębnie 50M | 1 | szt.
108. | Przedłużacz elektryczny na Bębnie 50M | 1 | szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE NOWOGRÓD RADNICA
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Migomat MIG-253 | 1 | szt.
2. | Lutownica PJ 400/200 | 1 | szt.
3. | Wiertarka udarowa 16/10 | 1 | szt.
4. | Młotowiertarka HITACHI DH24 TC3 | 1 | szt.
5. | Półautomat spawalniczy TELMIC183/2 | 1 | szt.
6. | Wiertarka Kolumnowa | 4 | szt.
7. | Szlifierka dwutarczowa | 3 | szt.
8. | Szlifierka Bosch/Nutol/Dewalt | 5 | szt.
9. | Destylarka DEM-11 | 1 | szt.
10. | Wiertarka elektryczna | 5 | szt.
11. | Prostownik rozruchowy DYNAMIC 620 | 1 | szt.
12. | Wulkanizator wulkan 2000 UNITROL | 1 | szt.
13. | Odkurzacz przemysłowy | 2 | szt.
14. | Klucz udarowy MAKITA | 1 | szt.
15. | Myjka ciśnieniowa | 4 | szt.
16. | Kompresor tłokowy kk260/50 | 1 | szt.
17. | Piaskarka SB 28 | 1 | szt.
18. | Nożyce do ciecia blachy | 1 | Szt.
19. | Sprężarka powietrza | 1 | szt.
20. | Wytwornica dymu | 1 | szt.
21. | Przedłużacz | 1 | szt.
22. | Prostownik BZA | 1 | szt.
23. | Sprężarka powietrza | 1 | szt.
24. | Wiertarka kątowa | 1 | szt.
25. | Myjka ciśnieniowa | 1 | szt.
26. | Przedłużacz | 1 | szt.
27. | Prostownik BZA | 1 | szt.
28. | Myjka Mobilna Ekosystem | 1 | szt.
29. | Wiertarka stołowa PBD 40 BOSCH | 1 | szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI (SKWIERZYNA)
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Szlifierka kątowa Metabo WE 14-125 | 1 | Szt.
2. | Szlifierka stołowa Bosch BGB6 | 1 | Szt.
3. | Lutownica S3-0,5 typ LT-100P/I | 3 | Szt.
4. | Wiertarka kolumnowa Proma BV-25B/400 | 2 | Szt.
5. | Wiertarka elektryczna Ferm FDPD-710 | 1 | Szt.
6. | Szlifierka GOP 250CE | 2 | Szt.
7. | Szlifierka kątowa Bosch GWS 21-230 HV | 1 | Szt.
8. | Szlifierka kątowa Makita 9558 HN | 1 | Szt.
9. | Polerka elektryczna Ferm FCP-180KI | 2 | Szt.
10. | Lutownica oporowa prosta | 1 | Szt.
11. | Lutownica | 2 | Szt.
12. | Odkurzacz Makita 447L | 1 | Szt.
13. | Odkurzacz Nilfisk Alto Attix 40-0M PC typ 22 | 1 | Szt.
14. | Myjka ciśnieniowa Makita HW 151 | 1 | Szt.
15. | Piaskownica syfonowa SB-2 | 1 | Szt.
16. | Szlifierka stołowa Einhell BT-BG 150 | 2 | Szt.
17. | Stacja lutownicza PT968 | 1 | Szt.
18. | Stacja lutownicza CT-51D | 1 | Szt.
19. | Sprężarka powietrza WAN-NK 60 | 1 | Szt.
20. | Sprężarka powietrza WAN-NK 30A | 1 | Szt.
21. | Szlifierka oscylacyjna GSM 230 AE | 1 | Szt.
22. | Wiertarka elektryczna Bosch BGM 13 HRE | 1 | Szt.
23. | Szlifierka kątowa 54HG051 | 1 | Szt.
24. | Szlifierka kątowa DeWalt DWE 4051 | 2 | Szt.
25. | Nożyce do blachy Celma | 1 | Szt.
26. | Zgrzewarka typ Triac S | 1 | Szt.
27. | Ploter Laser Pro X380 | 1 | Szt.
28. | Szlifierka FCT-160F | 1 | Szt.
29. | Przedłużacz bębnowy 25 m 4xGn 230V KF-FBG-20P | 8 | Szt.
30. | Spawarka Origo Mig 430 Feed 30 | 1 | Szt.
31. | Odkurzacz | 1 | Szt.
32. | Sprężarka BT-AC 230/24 | 1 | Szt.
33. | Szlifierka oscylacyjna PSS-23A | 1 | Szt.
34. | Szlifierka oscylacyjna Einhel BWS 230/3 | 1 | Szt.
35. | Szlifierka mimośrodowa 811114 Vorel | 1 | Szt.
36. | Odsysacz spalin Epard-21000 | 1 | Kpl.
37. | Prostownik selenowy BSG 24V 100 A | 1 | Szt.
38. | Prostownik rozruchowy Dynamic 620 | 1 | Szt.
39. | Ploter SummaCut D120R | 1 | Szt.
40. | Przetwornica częstotliwości Master MFC 400 30 kVA. | 1 | Szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE MILICZ
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1 | Agregat sprężarkowy 3JW60 | 1 | szt
2 | Szlifierka kątowa BT-AG 2350 EINHELL | 1 | szt
3 | Szlifierka kątowa G-13YC HITAHI | 1 | szt
4 | Wiertarka udarowa dwubiegowa PRCz 16/10AE | 1 | szt
5 | Wiertarka udarowa dwubiegowa PRCz 16/10AE | 1 | szt
6 | Prostownik Leader 400 | 1 | szt
7 | Wiertarka elektr. ręczna PERLES | 1 | szt
8 | Przedłużacz zwijany bębn. 20m 4xGn230V | 1 | szt
9 | Przedłużacz zwijany bębn. 20m 4xGn230V | 1 | szt
10 | Spawarka prostownikowa SPB-315 | 1 | szt
11 | Myjka MEDIUM | 1 | szt
12 | Szlifierka stołowa EINHELL BT-BG 200 | 1 | szt
13 | Agregat sprężarkowy METABO MEGA 350-100W | 1 | szt
14 | Odkurzacz przemysłowy 447L MAKITA | 1 | szt
15 | Odkurzacz przemysłowy 447L MAKITA | 1 | szt
16 | Odkurzacz przemysłowy NDD 900 NUMATIC | 1 | szt
17 | Myjka wysokociśnieniowa HW 151 | 1 | szt
18 | Myjka wysokociśnieniowa HW 151 | 1 | szt
19 | Szlifierka stołowa MBG 125L | 1 | szt
20 | Prostownik Leader 400 | 1 | szt
21 | Wiertarka GSB 19-2 RE | 1 | szt
22 | Odkurzacz przemysłowy NDD 900 NUMATIC | 1 | szt
23 | Odkurzacz przemysłowy NDD 900 NUMATIC | 1 | szt
24 | Odkurzacz przemysłowy NDD 900 NUMATIC | 1 | szt
25 | Odkurzacz przemysłowy GAS-25 BOSCH | 1 | szt
26 | Odkurzacz przemysłowy GAS-25 BOSCH | 1 | szt
27 | Odkurzacz przemysłowy STN 365W STANLEY | 1 | szt
28 | Przedłużacz elektr. 50m | 1 | szt
29 | Przedłużacz elektr. 50m | 1 | szt
30 | Przedłużacz elektr. 50m | 1 | szt
31 | Przedłużacz elektr. 50m | 1 | szt
32 | Odkurzacz GAS 35L SFC+ BOSCH | 1 | szt
33 | Odkurzacz GAS 35L SFC+ BOSCH | 1 | szt
34 | Odkurzacz Plus S 555 BESKID | 1 | szt
35 | Odkurzacz Plus S 555 BESKID | 1 | szt
36 | Odkurzacz Plus S 555 BESKID | 1 | szt
37 | Wiertarka kolumnowa PROMA E-1516B/400 | 1 | szt
38 | Odkurzacz przemysłowy GAS 25L BOSCH | 1 | szt
39 | Zgrzewarka do folii PFS 500 | 1 | szt
40 | Zgrzewarka do folii PFS 600 T | 1 | szt
41 | Spawarka elektryczna Mag Power MP1500 | 1 | szt
42 | Opalarka STEINEL HL1910E | 1 | szt
43 | Myjka wysokociśnieniowa HW 151 | 1 | szt
44 | Wiertarka udarowa dwubiegowa PRCz 16/10AE | 1 | szt
45 | Wiertarka udarowa dwubiegowa PRCz 16/10AE | 1 | szt
46 | Zgrzewarka do folii PFS 500 | 1 | szt
47 | Zgrzewarka do folii PFS 500 | 1 | szt
48 | Zgrzewarka do folii PFS 500 | 1 | szt
49 | Zgrzewarka do folii PFS 500 | 1 | szt
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE KRAPKOWICE
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Wiertarka udarowa | 2 | szt.
2. | Wiertarka kolumnowa | 3 | szt.
3. | Wiertarka elektryczna | 4 | szt.
4. | Szlifierka kątowa | 8 | szt.
5. | Szlifierka stołowa | 2 | szt.
6. | Nożyce do blachy | 1 | szt.
7. | Myjka ciśnieniowa | 3 | szt.
8. | Spawarka transformat | 2 | szt.
9. | Ostrzałka do łańcuchów | 1 | szt.
10. | Odkurzacz | 2 | szt.
11. | Przedłużacz | 3 | szt.
12. | Lutownica | 1 | szt.
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ GRUPIE TECHNICZNEJ 4RBLOG ( Wrocław ul. Hallera)
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1. | Odkurzacz GAS 50 | 1 | szt
2. | Odkurzacz Makita | 1 | szt
3. | Szlifierka stołowa MBG200 | 1 | szt
4. | Wiertarka kolumnowa E1516B/400 | 1 | szt
5. | Kompresor GG480 | 1 | szt
6. | Prostownik D48V/80A | 1 | szt
7. | Przedłużacz PZ-4Z/OT | 1 | szt
8 | Zgrzewarka ręczna kleszczowa ASPA | 1 | szt
9 | Prostownik Bester BZB 24/25 | 1 | szt
RAZEM
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE DUNINÓW
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł. | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł
1 | Szlifierka stołowa dwutarczowa SPARKY MBG1203L | 1 | szt
2 | Wiertarka kolumnowa PROMA E1516B/400 | 1 | szt
3 | Sprężarka KUPCZYK KK540/200 | 1 | szt
4 | Wiertarka elektryczna BOSCH GSP19-2RE | 1 | szt
5 | Odkurzacz MAKITA 447L302001312 | 1 | szt
6 | Myjka EKOSYSTEM CHAMIA US-9 | 1 | szt
7 | Pilarka tarczowa GKS | 1 | szt
8 | Pilarka tarczowa GKS 65CE | 1 | szt
9 | Szlifierka kątowa BOSCH GWS 25-230 | 1 | szt
10 | Szlifierka kątowa PWS 600 603371003 | 1 | szt
11 | Wyrzynarka BOSCH PST 550 | 1 | szt
12 | Stacja lutownicza LF 8800 | 1 | szt
13 | Kompresor 24L SIRO OL200 TOPEX | 1 | szt
14 | Pistolet do kleju STANLEY 3333 | 1
15 | Wiertarka elektryczna PERLES PSB8-1016 | 1 | szt
16 | Wiertarko-wkrętarka BOSCH GBM10SRE | 1 | szt
17 | Szlifierka stołowa dwutarczowa JOBI BKL 1500 | 1 | szt
18 | Spawarka elektryczna Einhell A5KWA | 1 | szt
19 | Kompresor tłokowy | 1 | szt
20 | Destylarka | 1 | szt
21 | Prostownik Leader 400 KK470/270 | 1 | szt
22 | Myjka ciśnieniowa MAKITA HW151 | 1 | szt
23 | Wiertarka elektryczna MODECO 90-15 | 1 | szt
24 | Młot udarowo obrotowy BOSCH GBH2600 | 1 | szt
25 | Przedłużacz bębnowy 50 m | 2 | szt
26 | Przedłużacz Elgotech 10 m | 10 | szt
27 | Spawarka MINARC-150 KENPPI | 1 | szt
28 | Starter 1500 IDEAL | 1 | szt
29 | Prostownik ELMACH LP4X120 | 1 | szt
30 | Prostownik Dynamic 620STAR | 1 | szt
31 | Odkurzacz MAKITA 447L302001312 | 1 | szt
32 | Szlifierka kątowa BOSCH GWS 25-230 | 1 | szt
33 | Zakrętarka udarowa BOSCH GDS 24 | 1 | szt
34 | Szlifierka kątowa BOSCH 850CEWiertarka udarowa Modeco 90-019 | 1 | szt
35 | Wiertarka udarowa Modeco 90-019 | 1 | szt
36 | Prostownik Diodowy BZB 24/25 | 1 | szt
RAZEM

## Arkusz3
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE POTOK
1. | Destylarka elektryczna 2-3-4-14 | 1 |  | szt.
2. | Nożyce do metalu GSC 4,5 0-601-508-003 | 1 |  | szt.
3. | Kompresor tłokowy KK 260/50 | 1 |  | szt.
4. | Lutownica elektryczna 400/230 V KOLBA | 1 |  | szt.
5. | Lutownica elektryczna prosta 100 WW 220 V | 1 |  | szt.
[6 empty] | 01.03.-15.03.2022 r. |  |  | P. Ryszard Malec
6. | Opalarka elektryczna HL-1910 E | 1 |  | szt. |  |  |  |  | Tel. 261-684-103
7. | Tokarka uniwersalna TUM-25 A | 1 |  | kpl.
8. | Wiertarka udarowa GSB 18-2-RE | 1 |  | kpl.
9. | Wiertarka udarowa SBE 655/25 | 1 |  | szt.
10. | Wiertarka stołowa OPTI B 23 PRO 400 V | 1 |  | szt.
11. | Wyciąg stanowiska spawalniczego KEMPER | 1 |  | szt.
12. | Sprężarka tłokowa PROFI 515-11/200 | 1 |  | szt.
13. | Szlifierka oscylacyjna MAKITA BO 3700 | 1 |  | szt.
14. | Szlifierka stołowa dwutarczowa 200-250 | 1 |  | szt.
15. | Szlifierka kątowa DEWALT 180 MM | 1 |  | szt.
16. | Szlifierka kątowa GWS 18-180 J | 1 |  | szt.
17. | Szlifierka dwutarczowa BKS- 2500 PROMA | 1 |  | kpl.
18. | Szlifierka kątowa 125 MM WORKSITE AG 180 | 1 |  | szt.
19. | Szlifierka dwutarczowa 300 X30 X 40 | 1 |  | szt.
20. | Spawarka transformatorowa BT-EW 150 V | 1 |  | Szt.
21. | Spawarka transformatorowa STA -250 BESTER 1 | 1 |  | szt.
22. | Pilarka tarczowa –ukośnica PKP 250 RL | 1 |  | szt.
23. | Przenośny zestaw oświetlenia FL 818W | 1 |  | kpl.
24. | Prostownik BZA-24/25 220V | 1 |  | szt.
25. | Przecinarka tarczowa | 1 |  | szt.
26. | Przecinarka tarczowa BTC-60 | 1 |  | szt.
27. | Prostownik BSK 80 V/30A | 2 |  | szt.
28. | Prostownik rozruchowy DYNAMIK | 4 |  | szt.
29. | Przekształtnik diodowy WARAN PD 80/30 | 1 |  | szt.
30. | Przekształtnik diodowy BSG | 1 |  | szt.
31. | Myjnia z obiegiem zamkniętym UM -11 | 1 |  | szt.
32. | Myjka ciśnieniowa HDS 558C z podgrzew. | 1 |  | szt.
117297
33. | Wulkanizator WULKAN 2000 UNI-TROL | 1 |  | kpl.
34. | Szlifierka kątowa DEWALT D 28111 | 1 |  | szt.
35. | Wiertarka udarowa MODECO 90-019 | 1 |  | szt.
36. | DESTYLARKA ELEKTRYCZNA DE-511 | 1 |  | szt.
37. | WIERTARKA UDAROWA MODECO 90-019 | 1 |  | szt.
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
1. | PROSTOWNIK ROZRUCHOWY DYNAMIC 620 |  | 1 |  | szt.
Beata Szymańska
[7 empty] | 15.02. – 28.02.2022 r. | Tel.261-681-131
2. | Szlifierka stołowa SPARKY MBG 125 L |  | 1 |  | szt.
3. | SZLIFIERKA KĄTOWA WS-180 2000W HILTI |  | 1 |  | szt.
4. | SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 24-230 |  | 1 |  | szt.
5. | WIERTARKA CELMA 1-BIEGOWA PRCK 13BEO |  | 1 |  | szt.
6. | NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO BLACH PRMA 2,5 II |  | 1 |  | szt.
7. | SZLIFIERKA KĄTOWA DE WALT D28139 |  | 1 |  | szt.
8. | SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 10-125 CE |  | 1 |  | szt.
9. | SZLIFIERKA STOŁOWA BOSCH GBG 8 |  | 1 |  | szt.
10. | Wiertarka PERLES PSB 8 |  | 1 |  | szt.
11. | Szlifierka prosta ręczna |  | 1 |  | szt.
12. | Kompresor tłokowy GG-610 |  | 1 |  | szt.
13. | Nagrzewnica elektryczna 22KW B 22 EPB |  | 1 |  | szt.
14. | ODKURZACZ BOSCH GAS 25 |  | 1 |  | szt.
15. | Wulkanizator WULKAN 2000 4910PL1005967 |  | 1 |  | szt.
16. | Wyważarka komput. Trol 2212 4910PL1272722 |  | 1 |  | szt.
17. | Montażownia do opon S-40 4910PL1393881 |  | 1 |  | szt.
18. | SZLIFIERKA KĄTOWA DE WALT D28139 |  | 1 |  | szt.
19. | MLOT UDAROWO OBROTOWY CBK 2-24 DSR |  | 1 |  | szt.
20. | ODKURZACZ BOSCH GAS 50 |  | 1 |  | szt.
21. | Wyrzynarka BOSCH |  | 1 |  | szt.
GST 8000 E
22. | Szlifierka stołowa PROMA BKL-1500 |  | 1 |  | szt.
23. | Zgrzewarka do foli PFS-500C |  | 1 |  | szt.
24. | Zgrzewarka do foli PFS-500C 3610PL1180973 |  | 1 |  | szt.
25. | Szlifierka Stołowa PROMA BKL-2000 |  | 1 |  | szt.
26. | WiertarkaBOSCH GBM 13 HRE
27. | Zgrzewarka impulsowa szczypcowa ISZ630 |  | 1 |  | szt.
HLP WING 300
3610PL1569368
28. | WIERTARKA PERLES PSB8-1016 |  | 1 |  | szt.
29. | Szlifierka DEWOLT wibracyjna VS-525 |  | 1 |  | szt.
30. | WIERTARKA CELMA 1-BIEGOWA PRCK 13BEO |  | 1 |  | szt.
31. | SZLIFIERKO-POLERKA PERLES |  | 1 |  | szt.
32. | SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA HITACHI SV 13YA |  | 1 |  | szt.
33. | Opalarka STEINEL HL 191 CE |  | 1 |  | szt.
34. | Szlifierka Kątowa DW 830 DEWALT |  | 1 |  | szt.
35. | Wiertarka elektryczna MODECO |  | 1 |  | szt.
36. | Agregat sprężarkowy WAN-AW |  | 1 |  | szt.
37. | Sprężarka W-CF |  | 1 |  | szt.
38. | STRUG ELEKTRYCZNY KW 712 650W |  | 1 |  | szt.
39. | Kompresor tłokowy KK245/50 |  | 1 |  | szt.
40. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda |  | 1 |  | szt.
41. | Szlifierka katowa PERLES |  | 1 |  | szt.
42. | Przedłużacz jednogniazdowy 3X1,5 40M |  | 1 |  | szt.
43. | Przedłużacz elektryczny 3X1,5 DŁ.30M |  | 1 |  | szt.
44. | SZLIFIERKA KĄTOWA DE WALT D28139 |  | 1 |  | szt.
45. | SZLIFIERKA KĄTOWA KG.1825 |  | 1 |  | szt.
46. | Pilarka tarczowa SKIL 1854U3 |  | 1 |  | szt.
47. | Wyrzynarka BOSCH PST 650 |  | 1 |  | szt.
48. | WIERTARKA UDAROWA PSB 8-1016 PERLES |  | 1 |  | szt.
49. | Myjka mobilna EKOSYSTEM UM-6 |  | 1 |  | szt.
4510PL1464880
50. | Pilarka stołowa MAKITA MLT 100 |  | 1 |  | szt.
51. | Sprężarka powietrza |  | 1 |  | szt.
WAN-CE 2-23-03
52. | Kompresor sprężarkowy KRUPCZYK |  | 1 |  | szt.
KK 600/500
53. | Lutownica elektryczna prosta 100W |  | 1 |  | szt.
54. | Myjka US-9 |  | 1 |  | szt.
55. | Lutownica transformatorowa 100W TOPEX |  | 1 |  | szt.
56. | Piaskarka 105L 120W BASS SB-28 |  | 1 |  | szt.
4940PL1429047
57. | Szlifierka stołowa PROMA BKL-2000 |  | 1 |  | szt.
58. | Szlifierka stołowa TDS-200 |  | 1 |  | szt.
59. | Obrabiarka stołowa W4/94 |  | 1 |  | szt.
60. | Odkurzacz przemysłowy SA2M70 |  | 1 |  | szt.
61. | Urządzenie do konserw. Tulei cyl. Silnika |  | 1 |  | szt.
62. | Prostownik TELEWIN ENERGY 1500 |  | 1 |  | szt.
63. | Odkurzacz przemysłowy WDCE 1660-50 |  | 1 |  | szt.
64. | Przedłużacz elektryczny 3x1.5 Dł.30M |  | 1 |  | szt.
65. | Przedłużacz jednogniazdowy 3X1,5 40M |  | 1 |  | szt.
66. | Zgrzewarka W.CZ.DEPTA |  | 1 |  | szt.
3432PL1686712
67. | Zgrzewarka do Foli WCZ G-500 |  | 1 |  | szt.
68. | Zgrzewarka do Foli WCZ G-500 |  | 1 |  | szt.
69. | Zgrzewarka impulsowa szczypcowa HPL WING 300 |  | 1 |  | szt.
70. | Zgrzewarka liniowa ZGL 1000 |  | 1 |  | szt.
71. | Wyrzynarka DEWALT DW331K |  | 1 |  | szt.
72. | Wiertarka elektryczna MODECO |  | 1 |  | szt.
73. | Szlifierka Kątowa DW 830 DEWALT |  | 1 |  | szt.
74. | WIERTARKA UDAROWA Modeno EXPORT MN90-015 |  | 1 |  | szt.
75. | Przedłużacz elektryczny 20M |  | 1 |  | szt.
76. | PROSTOWNIK ROZRUCHOWY DYNAMIC 620 |  | 1 |  | szt.
77. | Przecinarka metalowa PERLES TSP 355 3449PL1387199 |  | 1 |  | szt.
78. | SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 24-230 |  | 1 |  | szt.
79. | WIERTARKA UDAROWA PSB 8-1016 PERLES |  | 1 |  | szt.
80. | Szlifierka kątowa DEWALT DW830-gs |  | 1 |  | szt.
81. | Wiertarka kolumnowa |  | 1 |  | szt.
E-1516B/400 PROMA
82. | Szlifierka stołowa BKS-2500 PROMA |  | 1 |  | szt.
83. | Sprężarka tłokowa PROFI 515-11-200 |  | 1 |  | szt.
84. | Młot Wiertarka D25113-K |  | 1 |  | szt.
85. | Prostownik LP4X120 |  | 1 |  | szt.
86. | SZLIFIERKA Wibracyjna PERLES VS 525 |  | 1 |  | szt.
87. | Przedłużacz elektryczny 3x1.5 Dł.30M |  | 1 |  | szt.
88. | Przedłużacz elektryczny 20M |  | 1 |  | szt.
89. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX |  | 1 |  | szt.
90. | Przecinarka metalowa PERLES TSP 355 |  | 1 |  | szt.
3449PL1387199
91. | Migomat EINHELL SGA 145 TURBO |  | 1 |  | szt.
92. | Odkurzacz przemysłowy GHIBLI AS 40 |  | 1 |  | szt.
93. | Wiertarka PERLES PSB8-1016 |  | 1 |  | szt.
94. | Młotowiertarka udarowa DEWALT D25113- |  | 1 |  | szt.
95. | WIERTARKA UDAROWA Modeno EXPORT MN90-015 |  | 1 |  | szt.
96. | WIERTARKA UDAROWA Modeno EXPORT MN90-015 |  | 1 |  | szt.
97. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda |  | 1 |  | szt.
98. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX |  | 1 |  | szt.
99. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda |  | 1 |  | szt.
100. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX |  | 1 |  | szt.
101. | Odkurzacz przemysłowy BOSCH GAS-25 |  | 1 |  | szt.
102. | Myjka wysokociśnieniowa MAKITA HW 151 |  | 1 |  | szt.
103. | Odkurzacz przemysłowy MAKITA 447LX |  | 1 |  | szt.
104. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda |  | 1 |  | szt.
105. | Przedłużacz bębnowy 50M 4 gniazda |  | 1 |  | szt.
106. | Przedłużacz elektryczny na Bębnie 50M |  | 1 |  | szt.
107. | Przedłużacz elektryczny na Bębnie 50M |  | 1 |  | szt.
108. | Przedłużacz elektryczny na Bębnie 50M |  | 1 |  | szt.
WYKAZ ELEKTRONARZĘDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKŁADZIE RADNICA