FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

29/DEG/SP/2023

Modernizacja sal chorych (2 sale) dla Centrum Zdrowia Psychicznego działającego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w  Toszku

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Procent podatku VAT | Kwota podatku VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbicie dotychczasowych uszkodzonych powłok ściennych | 45,60 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Zbicie dotychczasowej uszkodzonej powłoki sufitowej | 13,44 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana instalacji: Wykonanie bruzd i położenie nowej instalacji | 45,00 | mb |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana pionów grzewczych i odejść do grzejników | 8,00 | mb |  |  |  |  |  |
|  | Montaż nowych higienicznych grzejników centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej do umywalki | 6,00 | mb |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do umywalki | 6,00 | mb |  |  |  |  |  |
|  | Położenie płytek ceramicznych na ścianie w obrębie umywalki | 3,00 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Zakup i montaż umywalki wraz z osprzętem | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Gruntowanie ścian i wykonanie powłok malarskich (trzykrotne) | 45,60 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Gruntowanie sufitu i wykonanie powłoki malarskiej (trzykrotne) | 13,44 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana wykładziny podłogowej spełniającej normy dla podmiotów ochrony zdrowia z wyłożeniem na ścianę z wywinięciem min. 10 cm marginesem / kolor do uzgodnienia z Działem Technicznym/ | 13,44 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Utylizacja starej wykładziny | 13,44 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nakładki na parapet | 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Zakup i montaż pojemnika na papier | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zakup i montaż dozownika na mydło | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zakup i montaż odbojnic na ścianach | 9,00 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Zakup i montaż dozownika do dezynfekcji | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Usunięcie istniejących drzwi wraz z ościeżnicą | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Poszerzenie otworu drzwiowego do montowanych drzwi o szerokości 120 cm w świetle | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zakup drzwi aluminiowych z przeszklonym otworem /szyba bezpieczna/ o szerokości 120 cm w świetle, wysokości 200 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą - zgodnie z obowiązującymi normami | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* UWAGA DLA WYKONAWCY - przedstawiony zakres robót dotyczy jednego pomieszczenia. Całość zadania dotyczy dwóch pomieszczeń znajdujących się w Pawilonie Ł

Zamawiający sugeruje przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń.

Cena oferty (pozycja RAZEM z tabeli powyżej pomnożona razy 2):

Wartość netto:	…………………………..

Wartość VAT:	………………………….

Wartość brutto:	…………………………

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.