Wykonawca:

Nazwa ….................................
Adres …...................................
NIP, KRS …..............................
e-mail …................................

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy
Załącznik Nr 1 do SWZ

…………………………, dn. ............................

#### FORMULARZ OFERTY

 „Dostawa gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu”

    1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) na warunkach podanych we wzorze Umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ )
za cenę:
Kwota ryczałtu netto za miesiąc: .................... zł.
(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)
Kwota ryczałtu netto za 24 miesiące: .................... zł.
(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)
Kwota ryczałtu brutto za miesiąc: .................... zł.
(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)
Kwota ryczałtu brutto za 24 miesiące: .................... zł.
(słownie: zł.:……………………............. .………...................…)
1. Termin płatności ………. dni .
2. Osoba do kontaktów ……………………………………….., e-mail ……………………….., tel. ……………………., fax: …………………………..
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do dnia 11.02.2022 roku.
5.. Oświadczamy, że jesteśmy:
- mikro przedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem*
* właściwe zakreślić

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom: ………………………
…………………………………………………………………………………………..
Nazwa podwykonawców ……………………………………………………………………

Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz ofertowy
lp	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Stawka VAT w %		Nazwa producenta	Nazwa handlowa
1	TLEN CIEKŁY	180 000	kg	8%
2	CIEKŁE POWIETRZE	7 000	kg	8%
3	CIEKŁY AZOT W ODGAZOWYWACZU	23000	kg	23%
4	DWUTLENEK WĘGLA MED. TYPU LAPAROX 26kg	6	Szt.	8%
5	PODTLENEK AZOTU N2O MED. 7kg	25	Szt.	8%
	TLEN MEDYCZNY 50l , 10.7m3	20		8%
	TLEN MEDYCZNY 40l, 6,4m3	160		8%
6	TLEN MEDYCZNY 10l 1,6m3	30	Szt.	8%
7	TLEN MEDYCZNY 2l butle al. z zaworem zintegrowanym 0,43m3 200Bar	180	Szt.	8%
8	TLEN MEDYCZNY 5l butle al. z zaworem zintegrowanym 1,08m3 200Bar	40	Szt.	8%
	TLEN MEDYCZNY 10l butle al. z zaworem zintegrowanym 2,15m3 200Bar	15		8%
9	Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym	70	Szt.	8%
10	Gaz medyczny, sprężony podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% w butlach o poj. 10L	20	Szt.	8%
11	Zawór dozujący do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%	2	Szt.	8%
12	WÓZEK-STOJAK 1-BUTL do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%	2	Szt.	23%
13	BUTLE do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%	6	Szt.	8%
14	USTNIKI do gazu medycznego, sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% - op=100szt	2	Opak.	8%
16	Dzierżawa butli do gazów medycznych (o2 125szt ; n2o 30 szt. ; co2 6 szt)	161	Szt.	8%
16	ZBIORNIK NA CIEKŁE POWIETRZE	1	Szt.	8%
17	ZBIORNIK NA TLEN CIEKŁY	2	Szt.	8%
18	ZBIORNIK TYPU ODGAZOWYWACZ	1	Szt.	23%

W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

W oparciu o powyższe zestawienie roczne należy ustalić 24 miesięczną wartość ryczałtową.
###### Załącznik Nr 2 a do SWZ

##### WARUNKI DOTYCZĄCE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt:
1. dostarczenia i montażu własnych zbiorników na istniejącym fundamencie oraz podłączenia zbiorników do istniejących instalacji gazów medycznych w szpitalu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. dokonania rejestracji zbiorników w inspektoracie Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi oraz uzyskanie dopuszczenia zbiornika do eksploatacji,
3. dostosowania ciśnienia wyjściowego gazu ze zbiorników do ciśnienia eksploatacyjnego w szpitalu,
4. utrzymanie zbiorników w stałej sprawności technicznej,
5. przeprowadzania stałych konserwacji zbiorników i urządzeń z nim związanych, dostarczania niezbędnych części zamiennych, dokonywania pomiaru skuteczności uziemienia,
6. bezzwłocznego naprawiania urządzeń w przypadku ich nieprawidłowego funkcjonowania lub wymiana na nowe,
7. dostarczenie instrukcji obsługi zbiorników wraz ze schematami w języku polskim,
8. przeprowadzenie szkolenia personelu szpitala wyznaczonego do obsługi urządzenia,
9. protokolarnego przekazania do użytkowania Zamawiającemu w dniu zainstalowanych zbiorników wraz z kompletną armaturą.
2. Dostawca dostarczy niezbędne atesty dopuszczające zbiorniki do eksploatacji wraz z książkami rewizji wystawioną przez UDT

###### Załącznik Nr 2b do SWZ
######

######
##### WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE
WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW
LP.	NAZWA WARUNKU	WARTOŚĆ GRANICZNA
I.	Warunki dotyczące zbiornika kriogenicznego do ciekłego powietrza
1.	Okres gwarancji na zbiornik i przeglądów gwarancyjnych	Na czas trwania umowy
2.	Koszt dostawy i instalacji zbiornika kriogenicznego w siedzibie Zamawiającego z systemem telemetrii	Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje zaoferowany zbiornik, przystosuje zbiornik do instalacji Zamawiającego oraz napełni zbiornik
3.	Konserwacja i przeglądy	W zakresie i na koszt Wykonawcy
II.	Warunki płatności.
1.	Forma rozliczenia	Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego.
2.	Forma płatności	Przelew bankowy.
3.	Data zapłaty	Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego
III.	Termin realizacji dostaw.
1.	Okres związania umową	Na czas trwania umowy
IV.	Warunki dostawy.
1.	Koszty transportu do miejsca odbioru	Ponosi Wykonawca.
2.	Warunki składania i realizacji zamówień bieżących	Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00.
3.	Zakres dostawy na podstawie wskazań systemów telemetrii	Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w ilościach każdorazowo wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym .
4.	Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego	Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
5.	Wymagania techniczne dotyczące środków transportu	Autocysterna wyposażona w licznik do pomiaru gazu ciekłego.
V.	Dokumentowanie jakości gazów medycznych.
1.	Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu.

UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
###### Załącznik Nr 2 c do SWZ

######
##### WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE
WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW
LP.	NAZWA WARUNKU	WARTOŚĆ GRANICZNA
I.	Warunki dotyczące zbiornika kriogenicznego paletowego do ciekłego azotu
1.	Okres gwarancji na zbiornik i przeglądów gwarancyjnych	Na czas trwania umowy
2.	Koszt dostawy i instalacji zbiornika kriogenicznego w siedzibie Zamawiającego	Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje zaoferowany zbiornik, przystosuje zbiornik do instalacji Zamawiającego oraz napełni zbiornik
3.	Konserwacja i przeglądy	W zakresie i na koszt Wykonawcy
II.	Warunki płatności.
1.	Forma rozliczenia	Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego.
2.	Forma płatności	Przelew bankowy.
3.	Data zapłaty	Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego
III.	Termin realizacji dostaw.
1.	Okres związania umową	Na czas trwania umowy
IV.	Warunki dostawy.
1.	Koszty transportu do miejsca odbioru	Ponosi Wykonawca.
2.	Warunki składania i realizacji zamówień bieżących	Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00.
3.	Zakres dostawy	Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w ilościach każdorazowo wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie zamówień składanych za pomocą poczty elektronicznej lub zamówień telefonicznych.
4.	Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego	Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
5.	Wymagania techniczne dotyczące środków transportu	Autocysterna wyposażona w licznik do pomiaru gazu ciekłego.
V.	Dokumentowanie jakości gazów medycznych.
1.	Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu.

UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

###### Załącznik Nr 2 d do SWZ

######
##### WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE
WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW
LP.	NAZWA WARUNKU	WARTOŚĆ GRANICZNA
I.	Warunki dotyczące zbiorników kriogenicznych paletowych do ciekłego tlenu 2 szt
1.	Okres gwarancji na zbiorniki i przeglądy gwarancyjne	Na czas trwania umowy
2.	Koszt dostawy i instalacji zbiornika na ciekły tlen z systemem telemetrii w siedzibie Zamawiającego	Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje zaoferowane zbiorniki, przystosuje zbiornik do instalacji Zamawiającego oraz napełni zbiornik .
3.	Konserwacja i przeglądy	W zakresie i na koszt Wykonawcy
II.	Warunki płatności.
1.	Forma rozliczenia	Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego.
2.	Forma płatności	Przelew bankowy.
3.	Data zapłaty	Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego
III.	Termin realizacji dostaw.
1.	Okres związania umową	Na czas trwania umowy
IV.	Warunki dostawy.
1.	Koszty transportu do miejsca odbioru	Ponosi Wykonawca.
2.	Warunki składania i realizacji zamówień bieżących	Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00.
3.	Zakres dostawy na podstawie wskazań telemetrii	Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia na podstawie telemetrii lub zamówień za pomocą poczty elektronicznej, zamówień telefonicznych
4.	Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego	Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
5.	Wymagania techniczne dotyczące środków transportu	Autocysterna wyposażona w licznik do pomiaru gazu ciekłego.
V.	Dokumentowanie jakości gazów medycznych.
1.	Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu.

UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

###### Załącznik Nr 2 e do SWZ

######
##### WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE
WARUNKÓW PŁATNOŚCI I REALIZACJI DOSTAW
LP.	NAZWA WARUNKU	WARTOŚĆ GRANICZNA
Gaz medyczny, sprężony podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50%
I.	Warunki płatności.
1.	Forma rozliczenia	Płatność na podstawie faktur VAT za dokonane dostawy wystawianych przez Dostawcę i składanych w siedzibie Zamawiającego.
2.	Forma płatności	Przelew bankowy.
3.	Data zapłaty	Data złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego
II.	Termin realizacji dostaw.
1.	Okres związania umową	Na czas trwania umowy
III.	Warunki dostawy.
1.	Koszty transportu do miejsca odbioru	Ponosi Wykonawca.
2.	Warunki składania i realizacji zamówień bieżących	Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00.
3.	Zakres dostawy na podstawie zamówień telefonicznych	Obejmuje bieżące dostawy przedmiotu zamówienia podstawie zamówień za pomocą poczty elektronicznej lub zamówień telefonicznych
4.	Specjalistyczne środki transportu przeznaczone do przewozu gazu medycznego	Własne lub wynajęte w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
IV.	Dokumentowanie jakości gazów medycznych.
1.	Świadectwo kontroli jakości wydane przez producenta, potwierdzające parametry zgodne z Polskimi Normami oraz Farmakopea Polska dostarczane przy każdej dostawie gazu.

UWAGA! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.