****

**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz 17.05.2022 r.

**UKW/DZP-282-ZO-B-11/2022**

**Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że
w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego na potrzeby UKW” w dniu 17.05.2022 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w I części, pozycja 1 kolumnę równoważną o wymiarach 8 x 300 mm.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w I części, pozycja 2 przedkolumny o wymiarach 10 x 4.6 mm pasujące do kolumny 300 x 8 mm, która będzie zaoferowana w pozycji 1 ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w I części pozycja 3 kolumnę równoważną o wielkości ziaran 2.6 um (zamiast 2.7 um) ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Kanclerz UKW**

**mgr Renata Malak**