AIT

Głowica kamery  urologicznej – 1 szt.

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica kompatybilna z jednostką sterującą VIRON firmy ERBE | TAK |  |
|  | Głowica kamery z mocowaniem C-mount do montażu obiektywów | TAK |  |
|  | Głowica kamery posiada min. 3 programowalne przyciski (klawisze) , pod każdym przyciskiem (klawiszem) można zaprogramować dwie funkcje poprzez krótkie i długie wciśnięcie | TAK |  |