ZPZ-55/12/18 Załącznik nr 2 do SIWZ / Załącznik do Umowy

FORMULARZ CENOWY
Warunki ogólne:

1. Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.
2. Opakowania muszą posiadać etykietę w języku polskim. Dopuszcza się etykiety w języku polskim naklejane na obcojęzyczne opakowania.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty były ważne minimum 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1. Zaktualizowane karty charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydane przez producenta lub importera oferowanego przedmiotu zamówienia.
  2. Folder/katalog/ulotka zawierający opis - specyfikację oferowanego produktu w języku polskim, zawierający opis składu jakościowego, ilościowego, spektrum działania oraz informacje potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań opisanych w formularzu cenowym.
  3. Oświadczenie dotyczące zaoferowanych produktów leczniczych o dopuszczeniu do obrotu na terytorium RP zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.
  4. Oświadczenie dotyczące zaoferowanych wyrobów medycznych o spełnianiu wymagań zasadniczych określonych dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
  5. Oświadczenie dotyczące zaoferowanych produktów biobójczych o dopuszczeniu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z Ustawą
     o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 r.
  6. Oświadczenie dotyczące zaoferowanych kosmetyków posiadających dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych.

Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki oferowanych produktów objętych umową w ilości 40 sztuk każda.

Wartość netto należy obliczyć: ilość opakowań x cena jednostkowa netto opakowania
Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + należny podatek VAT
Łączną wartość pakietu netto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości netto
Łączną wartość pakietu brutto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości brutto

W niektórych pozycjach Zamawiający dopuszcza różną wielkość opakowania i/lub różne stężenie roztworu roboczego lub koncentratu. W takich przypadkach w formularzu cenowym należy wpisać wielkość oferowanego opakowania i/lub oferowane stężenie, a w pozycji ilość podać ilość oferowanych opakowań z uwzględnieniem wpisanych wartości, tak by uzyskać wymaganą przez Zamawiającego ilość roztworu roboczego lub koncentratu. Oferowana ilość opakowań nie może być mniejsza niż określona przez Zamawiającego wielkość zamówienia (w przeliczeniu na litry roztworu roboczego lub koncentratu). Oznacza to, że w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania i dopiero wówczas wycenić.

Oferty z terminem dostawy produktów dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia będą odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.

Pakiet nr 1 – Preparat do higieny rąk

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze w postaci żelu / Preparat gotowy do użycia, bezbarwny, na bazie alkoholu, zawierający środki nawilżające i regenerujące skórę. / Preparat bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenolu i jego pochodnych. / Produkt leczniczy lub biobójczy.	B, Tbc, F, V / Higieniczne odkażanie rąk w czasie do 30s.	Butelka: / 500 ml	160 litrów	320 op.
			Butelka z wbudowaną lub dołączoną pompką / 500 ml	240 litrów	480 op.
			Butelka: / do 100 ml (preferowane płaskie opakowanie)	28 litrów	Pojemność opakowania: / ….....…..… / Ilość opakowań: / …........……
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 1)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……………………………………………………….
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Preparat do pielęgnacji rąk

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Emulsja nawilżająca i pielęgnująca skórę, nie pozostawiająca tłustej powierzchni rąk Preparat gotowy do użycia. / Kosmetyk		Butelka z pompką: / do 500 ml	80 litrów	Pojemność opakowania: / ….….....… / Ilość opakowań: / ……..……
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 2)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……………………………………………………….
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Preparat do mycia i pielęgnacji ciała i błon śluzowych

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych, ran na bazie octenidyny. Bezbarwny, gotowy do użycia. Bez jodu i chlorheksydyny. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. / Produkt leczniczy	B, MRSA, F, V, pierwotniaki	Butelka: / 0,25-0,5 litra / z atomizerem	140 / litrów	Pojemność opakowania: / …….......… / Ilość opakowań: / ……...……
			Butelka: / 0,7-1 litr	190 / litrów	Pojemność opakowania: / ……...…… / Ilość opakowań: / ……...……
2	Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania ran z pozostałości tkanek martwiczych, włóknika, biofilmu Preparat gotowy do użycia, bezbarwny, zawierający octenidynę. Nie zawierający alkoholu, absorbujący wysięk z rany, pochłaniający przykre zapachy. / Możliwość stosowania pod wszelkiego rodzaju opatrunki. Możliwość utrzymywania w ranie do 5 dni. / Wyrób medyczny lub produkt leczniczy		Butelka: / 20 ml / z aplikatorem	0,72 / litra	36 op.
3	Sterylny preparat do oczyszczania rany i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym. Preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, zawierający octenidynę. / Zastosowanie: do usuwania włókien fibrynowych/biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Przeznaczony do długoterminowego stosowania oraz zdejmowania opatrunków przyschniętych i pokrytych skrzepem. Wyrób medyczny lub produkt leczniczy		Butelka: / 350-400 ml	49 / litrów	Pojemność opakowania: / ……....…… / Ilość opakowań: / ……........…
4	Antybakteryjna i przeciwgrzybicza emulsja myjąca do toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Preparat gotowy do użycia, zawierający dichlorowodorek octenidyny. Preparat nie zawierający mydła i barwników oraz substancji zapachowych. / Kosmetyk	B, MRSA, F	Butelka: 0,7-1 litr	140 litrów	Pojemność opakowania: / ……...…… / Ilość opakowań: / ……....……
5	Gotowe do użycia czepki do mycia włosów i skóry głowy bez użycia wody. Dekontaminacja skóry skolonizowanej szczepami wielolekoopornymi, w tym MRSA, u pacjentów unieruchomionych, zawierające octenidynę, nie zawierające barwników i substancji zapachowych. / Kosmetyk		Opakowanie 1 sztuka		140 szt.
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 3)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……………………………………………………….
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 4 – Preparat do dezynfekcji skóry przed wstrzyknięciami i zabiegami operacyjnymi

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi i iniekcjami o przedłużonym efekcie działania do 24 godzin. Bezbarwny. / Preparat alkoholowy gotowy do użycia, bez zawartości jodu i chlorhexydyny. / Produkt leczniczy.	B, Tbc, F, V / Czas działania do 60 s	Butelka: / 0,25 – 0,35L / z atomizerem	185 / litrów	Pojemność opakowania: / …......…… / Ilość opakowań: / …...………
			Butelka: / 0,7-1 litr	340 litrów	Pojemność opakowania: / …...……… / Ilość opakowań: / …....………
2	Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami inwazyjnymi o przedłużonym efekcie działania do 24 godzin. Barwiony. / Preparat alkoholowy, gotowy do użycia, zawierający łatwo zmywalne barwniki. / Bez zawartości jodu i chlorhexydyny. / Produkt leczniczy.	B, Tbc, F, V / Czas działania do 60 s	Butelka: / 0,7-1 litr	250 litrów	Pojemność opakowania: / ……...…… / Ilość opakowań: / …...………
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 4)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 5 – Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami i zabiegami chirurgicznymi. / Preparat bez zawartości alkoholu, z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. / Preparat z zawartością povidone iodine. / Produkt leczniczy	B, Tbc, F, V	Opakowanie / do 1L	120 litrów	Pojemność opakowania: / …………… / Ilość opakowań: / .….….........
2	Sterylny, gotowy do użycia roztwór do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, oparzeniowych. Preparat do usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, lawaseptyk; zawierający poliheksanidynę. / Wyrób medyczny klasy III		Opakowanie do 40 ml	3,6 litra	Pojemność opakowania: / ……....…… / Ilość opakowań: / …….....……
3	Sterylny, gotowy do użycia żel do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i oparzeniowych. Preparat do usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, lawaseptyk; zawierający poliheksanidynę. Wyrób medyczny klasy III		Opakowanie do 30 ml	0,15 litra	Pojemność opakowania: / ……....…… / Ilość opakowań: / ……....……
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 5)

- Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).
- Wszystkie preparaty z pakietu nr 5 muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 6 – Preparat do odkażania błon śluzowych przed zabiegami przezcewkowymi i ginekologicznymi

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych (m.in. przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi, ginekologicznymi), na bazie octenidyny lub chlorhexydyny. Bezbarwny, gotowy do użycia. Bez zawartości jodu. / Produkt leczniczy	B, F, V, pierwotniaki	Butelka z atomizerem: / do 500 ml	70 litrów	Pojemność opakowania: / …........…… / Ilość opakowań: / ……....……
			Butelka: / 0,7-1 litr	20 / litrów	Pojemność opakowania: / …....……… / Ilość opakowań: / …....………
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 6)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 7 – Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych typu zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych typu zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych z zawartością alkoholu. Wyrób medyczny	B, Tbc, F, V / Czas działania do 1 minuty / PN-EN 13727 / PN-EN 13624 / PN-EN 14348	Butelka ze / Spryskiwaczem / 150-300 ml	30 litrów	Pojemność opakowania: / …….......… / Ilość opakowań: / ……...……
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 7)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 8 – Gaziki do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych (połączeń stosowanych w linii infuzyjnej)

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość gazików	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat w formie jednorazowych gazików nasączonych alkoholem i 2% glukonianem chlorhexydyny do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych oraz połączeń stosowanych w liniach infuzyjnych. Wymiary po rozłożeniu 140- 170 x140- 170 mm. Pakowane pojedynczo w zamkniętych saszetkach. Wyrób medyczny klasy I	B, F / Czas działania do 15 sekund / PN-EN 13727 / PN-EN 13624	Opakowanie / 100 szt.	5 000 szt.	Ilość gazików w opakowaniu / …....…….. / Ilość opakowań: / ……......…
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 8)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 9 – Preparaty do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia w środowisku szpitalnym. / Płynny preparat w koncentracie, bez zawartości chloru, aldehydów, fenoli oraz pochodnych biguanidynowych. Nie pozostawiający śladów, nie klejący się, bezbarwny. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. II a / Roztwór roboczy skuteczny wobec wymaganych drobnoustrojów w stężeniu: / do 2 % w czasie do 15 minut / Oferowane stężenie:…2% …............ / Czas działania:……15 minut…………	B, MRSA, Tbc, V, F / EN 13727 EN 13624	Butelka / 1 – 2 L	6 000 litrów	Pojemność opakowania: / ……....…… / Ilość opakowań: / …....………
			Kanister: 4- 6 L	2 500 litrów	Pojemność opakowania: / …………… / Ilość opakowań: / …..……….
2	Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane ze 100% poliestru o wymiarach max 18 x 40 cm., nisko pyłowe, niestrzępiące się. Chusteczki zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego, stabilne do 30 dni. Gramatura chusteczek powyżej 45g/m2 . Każda rolka chusteczek w jednorazowym wiadrze, do którego wlewany jest roztwór roboczy preparatu. Wymagane stosowanie wyrobu z preparatem z pozycji 1.		Wiadro / – ilość chusteczek w rolce / 120-160 szt.		560 wiader
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 9)

- Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić
  w górę do pełnego opakowania).
- Wypełnić oferowane stężenie i czas działania.
Np. w poz. 1a – aby uzyskać 6 000 L roztworu roboczego np. przy stężeniu 2% i butelce 2 L należy zaoferować 60 opakowań preparatu (6 000 L x 2% = 120 L : 2 L = 60 op.)
Np. w poz. 1b – aby uzyskać 2 500 L roztworu roboczego np. przy stężeniu 2% i butelce 5 L należy zaoferować 10 opakowań preparatu (2 500 L x 2% = 50 L : 5 L = 10 op.)
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania Umowy 3 profesjonalnych urządzeń do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji powierzchni
z automatycznym dozowaniem zaoferowanych środków myjących i dezynfekcyjnych z możliwością montażu na ścianie. Urządzenia mają być udostępnione i zamontowane w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy.

        ……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 10 – Preparat do dezynfekcji wstępnej narzędzi i sprzętu medycznego

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Płynny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji wstępnej narzędzi oraz innych wyrobów medycznych, wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła i gumy. / Preparat chroniący przed korozją, usuwający biofilm i rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne. Roztwór, bez zawartości chloru, fenoli, aldehydu, alkoholu, formaldehydu. Preparat można stosować w myjkach ultradźwiękowych. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Zachowujący aktywność myjącą i biobójczą przez cały dzień roboczy. / Wyrób medyczny kl. II b / Roztwór roboczy skuteczny wobec wymaganych drobnoustrojów w stężeniu / do 0,5 % w czasie do 15 minut / Oferowane stężenie: …0,5%……… / Czas działania: ……5 minut………...	B, Tbc, F, V / PN-EN 13727 / PN-EN 13624 / PN-EN 14348 / PN-EN 14476	Butelka: / 1 – 2 L z dozownikiem przelewowym	122 000 / litrów	Pojemność opakowania: / …………… / Ilość opakowań: / …....………
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 10)

- Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić
  w górę do pełnego opakowania).
- Wypełnić oferowane stężenie i czas działania.
Np. aby uzyskać 122 000 L roztworu roboczego np. przy stężeniu 0,5% i butelce 1 L należy zaoferować 610 opakowań preparatu (122 000 L x 0,5% = 610 L : 1 L = 610 op.)

        ……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 11 – Preparat do dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni i wyrobów medycznych

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych nie zanieczyszczonych substancją organiczną. / Preparat gotowy do użycia, na bazie alkoholu, szybkoschnący. Preparat bez dodatku chloru, chlorheksydyny, aldehydów, fenoli i pochodnych fenolowych oraz biguanidyny. / Wyrób medyczny kl. II a	B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Adenowirus) / Czas działania do 1 minuty	Butelka ze spryskiwaczem 0,65 – 1 litr	550 / litrów	Pojemność opakowania: / …………… / Ilość opak.: / …...………
			Kanister: / 4 – 6 litrów	1 300 / litrów	Pojemność opakowania: / …………… / Ilość opak.: / …....………
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 11)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 12 – Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum / i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość chusteczek	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do szybkiego mycia i dezynfekcji w postaci chusteczek / Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice USG, monitory ekranowe, plexi / Nie zawierający w swoim składzie alkoholu, aldehydu. / Opakowania twarde zawierające 200- 250 szt. chusteczek wyciąganych pojedynczo. Wielkość chusteczki min.18x20 cm. Czas przydatności preparatu do użycia po otwarciu opakowania minimum 3 m-ce i powyżej / Wyrób medyczny kl. II a	B, Tbc, F, V / Czas działania do 15 minut / PN-EN 16615	Opakowanie twarde: / 200- 250 szt. / box	160 000 / szt.	Ilość chusteczek w opakowaniu / …...……… / Ilość opakowań: / ……...……
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 12)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 13 – Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego w płuczkach- dezynfektorach

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat w koncentracie do termicznego przygotowania np. kaczek, basenów, itp. oraz do zmiękczania wody. Preparat zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne i substancje chroniące przed korozją. Preparat dostosowany do płuczek- dezynfektorów typu Getinge. Stężenie użytkowe: 0,1-0,3%, tzn. 1-3 ml/l wody.		Kanister: / 5 litrów/kg	10 / litrów	2 op.
2	Preparat w koncentracie do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia narzędzi, sprzętu medycznego, butów operacyjnych. Zawierający ług potasowy, nisko pieniący. Preparat dostosowany do płuczek- dezynfektorów typu Getinge. Stężenie roztworu roboczego 0,3-0,5%, tzn. 3-5 ml/l wody. Wyrób medyczny.		Kanister: / 5 litrów/kg	10 / litrów	2 op.
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 13)

- Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić
  w górę do pełnego opakowania).
- W chwili obecnej myjnia przystosowana jest do preparatów: Thermosept SEK, Thermosept RKF. Wykonawca, który zaoferuje inne preparaty zobowiązuje się do dostosowania myjni do zaoferowanych preparatów.
- W przypadku zmiany preparatów z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do pokrycia kosztów usługi serwisowej dostosowania myjni do użycia nowych preparatów.
- Wszystkie preparaty z pakietu nr 13 muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 14 – Preparat do dezynfekcji właściwej i końcowej narzędzi i sprzętu medycznego

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość roztworu roboczego	Pojemność / Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Płynny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji właściwej i końcowej narzędzi, endoskopów sztywnych i giętkich, optyk, materiałów termolabilnych oraz innych wyrobów medycznych, wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła i gumy. / Preparat chroniący przed korozją, rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne. Roztwór o neutralnym pH, bez zawartości chloru, fenoli, aldehydu, alkoholu, formaldehydu. Preparat można stosować w myjkach ultradźwiękowych. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Zachowujący aktywność myjącą i biobójczą przez cały dzień roboczy. / Wyrób medyczny kl. II b / Roztwór roboczy skuteczny wobec wymaganych drobnoustrojów w stężeniu / do 2,5 % w czasie do 30 minut / Oferowane stężenie: …1,5%……… / Czas działania: ……30 minut..…...	B, Tbc, F, V, Polio / PN-EN 13727 PN-EN 13624 PN-EN 14348 PN-EN 14476 PN-EN 14563	Kanister: / 4-6 litrów	2 000 / litrów	Pojemność opakowania: / ……...…… / Ilość opakowań: / …...………
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 14)

- Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić
  w górę do pełnego opakowania).
- Wypełnić oferowane stężenie i czas działania.
Np. aby uzyskać 2 000 L roztworu roboczego np. przy stężeniu 2,5% i butelce 5 L należy zaoferować 10 opakowań preparatu (2 000 L x 2,5% = 50 L : 5 L = 10op.)

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 15 – Preparat do manualnego mycia endoskopów

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość koncentratu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Płynny preparat do manualnego mycia endoskopów przed procesem dezynfekcji w koncentracie, nisko pieniący detergent zawierający kompleks enzymów. / Wyrób medyczny kl. I	B, F	Kanister: / 5 litrów	200 / litrów	40 op.
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 15)

Wypełnić proponowaną pojemność / ilość opakowań (w przypadku, gdy wyliczona ilość opakowań będzie wartością ułamkową należy ją zaokrąglić
w górę do pełnego opakowania)

……….……………………………………
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 16 – Preparat myjący i środek dezynfekcyjny do myjni-dezynfektora - typ ETD-4

Lp	Opis i wymagania wobec preparatu	Spektrum i czas działania	Rodzaj / i wielkość opakowania	Ilość koncentratu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	Stawka / VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent / / Nr katalogowy
1	Preparat do endoskopów giętkich do mycia chemiczno-termicznego w myjniach-dezynfektorach – maks. temp. 570 C do dozowania automatycznego		5 litrów	330 / litrów	66
2	Preparat do endoskopów giętkich na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjniach-dezynfektorach – maks. temp. 570 C do dozowania automatycznego	B, F, V,Tbc, S	5 litrów	600 / litrów	120
RAZEM:								X		X

Oferujemy termin dostawy ……… dni (dotyczy pakietu nr 16)

- Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów posiadających certyfikacje zgodności z normami dla urządzeń myjąco-dezynfekujących EN 15883-1, 15883-4 w automatycznej myjni ETD-4 Basic GA firmy Olympus, znajdującej na wyposażeniu Zamawiającego.
- Wymaga się aby zaoferowany przez Wykonawcę preparat był kompatybilny z obecnymi ustawieniami myjni- dezynfektora i wyposażeniem.
  W przypadku zmiany obecnie stosowanych preparatów C-ETD i D-ETD na zaproponowany przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do pokrycia kosztów kalibracji myjni - dezynfektora przez autoryzowany serwis.
- Wykonawca ma przedstawić koszt mycia i dezynfekcji 2 aparatów (jeden wsad) w jednym cyklu.

Oferujemy preparaty, których koszt użycia w jednorazowym cyklu mycia i dezynfekcji 2 aparatów wynosi ……………… zł.