Załącznik nr 1c do SWZ

Znak sprawy: DFP.271.164.2023.DB

## WYMAGANIA  W KRYTERIUM OCENY „JAKOŚĆ”

dla zestawów odczynnikowych  w części 1

oraz dla dzierżawionego aparatu

| Dostawa zestawów CE IVD (typu multiplex) do przeprowadzenia ekstrakcji/amplifikacji/detekcji materiału genetycznego oraz wczesnej identyfikacji patogenu (patogenów) wywołujących sepsę, zapalenie płuc oraz dermatozy oraz do różnicowania wariantów SARS-Cov-2 metodami biologii molekularnej, z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora oraz niezbędnymi do izolacji, amlifikacji i obsługi analizatora akcesoriami. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | WYMAGANIA – JAKOŚĆ ODCZYNNIKI OCENIANA CECHA PARAMETRU | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE) * | PUNKTACJA |
| 1 |  | Objętość materiału pobieranego do badania nieprzekraczająca 50-500 μl w przypadku krwi. | TAK/NIE | TAK- 3 pkt / NIE - 0 pkt |
| 2 |  | Objętość materiału pobieranego do badania nieprzekraczająca 20 μl w przypadku popłuczyn pęcherzykowo-oskrzelowych. | TAK/NIE | TAK- 3 pkt / NIE - 0 pkt |
| 3 |  | Graficzne przedstawienie danych z oszacowaniem reprezentacji wykrytych patogenów. | TAK/NIE | TAK- 5 pkt / NIE - 0 pkt |
| 4 |  | Możliwość zróżnicowania patogeów od potencjalnych kontaminantów. | TAK/NIE | TAK- 5 pkt / NIE - 0 pkt |
| 5 |  | Możliwość podglądu intensywności sygnałów pochodzących od sond wykrywających poszczególne gatunki patogenów. | TAK/NIE | TAK- 5 pkt / NIE - 0 pkt |
| Lp. | WYMAGANIA – JAKOŚĆ APARAT OCENIANA CECHA PARAMETRU |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE) * |  |
| 1 |  | Analizator wyposażony w czytnik kodów QR | TAK/NIE | TAK- 3 pkt / NIE - 0 pkt |
| 2 |  | Możliwość zdalnego nadzorowania pracy analizatora przez serwis techniczny producenta | TAK/NIE | TAK- 3 pkt / NIE - 0 pkt |

*  Z ofertą należy złożyć materiały firmowe (metodyki / instrukcje / ulotki medyczne / specyfikacje produktów (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.)  potwierdzające zaoferowane  w ofercie cechy/parametry w kryterium „Jakość”. Dokumenty potwierdzające zaoferowane parametry w kryterium „Jakość” nie podlegają uzupełnieniu (szczegóły zawarte w pkt. 10.4 SWZ)