DZP.271-11/21  (Pakiet nr 3)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Autoklaw – 1 szt.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana, Jeżeli w kol. 03 wskazano „TAK” wówczas należy wpisać TAK lub NIE (w zależności czy wykonawca oferuje czy też nie oferuje dany parametr) oraz jeżeli w kol. 3 wskazano „Podać” należy wskazać wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | TAK |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części wykonywane nieodpłatnie, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Dostarczenie 1 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  |
|  | Rozpoczęcia naprawy sprzętu maksymalnie w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od dnia wysłania zawiadomienia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Autoklaw z podłączeniem wodociągowym | Tak |  |
|  | Posiada program „test próżniowy” | TAK |  |
|  | Min. 4 pogramy | TAK |  |
|  | Pojemność komory min. 20l | Podać |  |
|  | Głębokość komory min. 40 cm | Podać |  |
|  | Max. Wymiary zewnętrzne: (szer. x wys. x gł.) 43cm x 50 cm x 66 cm | Podać |  |
|  | Wymiary tacki min. 18cmx40cm | Podać |  |
|  | Waga max. 50kg | Podać |  |
|  | Sterylizacja wsadów typu A i B | TAK |  |
|  | 230 V; 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Moc pobierania: 2100W | TAK |  |
|  | W zestawie z autoklawem: - stelaż - 3 tace - demineralizator - rejestrator cykli | TAK |  |
|  | Próżnia wstępna i frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową | TAK |  |
|  | Suszenie przy pomocy pompy próżniowej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z obsługą w języku polskim | TAK |  |
|  | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów | TAK |  |
|  | Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Automatyczne zamykanie drzwi po rozpoczęciu cyklu | TAK |  |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

UWAGA:

Niniejszy dokument winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.