## FAC
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Szacunk. zapotrzeb. na okres 4 m-ce | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. /j.m./ netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 * 7 | 9 | 10 = 8 + (8 * 9)
PAKIET 1 - dostawa odczynnikow dermatologicznych (Pracownia Diagnostyki Dermatologicznej, Pl. Hallera 1)
1 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciw akwaporynie 4 oraz MOG metodą immunofluorescencji pośredniej • Substraty: aquaporyna-4: komórki transfekowane, MOG (myelin-oligodendrocyte glycoprotein): komórki transfekowane, kontrola transfekcji na jednym polu reakcyjnym • Szkiełko przeznaczone do badania 5 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie • Przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG • Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie • Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko dsDNA (wysokoczuły) metodą immunofluorescencji pośredniej: • Substrat: rozmaz Crithidia luciliae • 10 szkiełek z 5 polami w zestawie testowym • Zestaw testowy zawiera komplet odczynników: szkiełka mikroskopowe z substratami, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, bufor do próbek 2 (Crithidia luciliae sensitive IIFT) (gotowy do użycia), bufor PBS, Tween, przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG (gotowe do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). • Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | opak | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do diagnostyki ANCA • test immunofluorescencji pośredniej • substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym. • szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 10 pacjentów, nie więcej niż 10 szkiełek mikroskopowych w zestawie. • zestaw testowy zawiera komplet odczynników: szkiełka mikroskopowe z substratami, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, bufor PBS, Tween, przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG (gotowe do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). • wykonanie oznaczenia nie odbywa się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | opak | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), przeciw mitochondriom (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) oraz przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) metodą immunofluorescencji pośredniej: • każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki HEp-2, wątrobę małpy , nerkę szczura i żołądek szczura • zestawy zawierają szkiełka z 10 polami , 10 szkiełek mikroskopowych w zestawie • inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym • komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna – gotowe do użycia) • Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | opak | 14 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA metodą immunofluorescencji pośredniej: • na każdym polu reakcyjnym jako substrat wątroba małpy i nonapeptydy gliadynowe (trzykrotnie powtórzony peptyd fuzyjny analogu gliadyny) w postaci kropel • oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgA • zestawy zawierają szkiełka z 5 polami, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych • inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym • komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna – gotowe do użycia) | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | zestaw do diagnostyki chorób pęcherzowych • test immunofluorescencji pośredniej • wykonanie badania nie odbywa się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym • 6 substratów: przełyk małpy, skóra małpy (rozdzielona solą, ang. salt split skin), komórki transfekowane desmogleiną 1, komórki transfekowane desmogleiną 3, komórki transfekowane BP230gC, BP180-NC16A-4X • komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG (kozie) – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna gotowe do użycia, medium nakrywkowe – gotowe do użycia • szkiełko mikroskopowe przeznaczone do oceny 5 pacjentów , 10 szkiełek w zestawie • instrukcja wykonania w języku polskim | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw antygenom neuronalnym w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu metodą immunofluorescencji pośredniej: • zestawy do oznaczania: NMDA, CASPR2, AMPA1/2, LGl1, DPPX, GABA (GABARB1/B2) • zestawy zawierają szkiełka z 5 polami, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych • inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym • komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna – gotowe do użycia) | opak | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Płyty do rozcieńczeń MTP: Płyta mikrotitracyjna w formacie 12x08, Płyta 96 dołkowa, opak. 100 szt | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM dostawa towaru pakiet 1 | [6 empty] | 0 | `--- | 0
9 | mikroskop fluorescencyjny z kamerą (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Kompaktowy mikroskop do mikroskopii w czasie rzeczywistym wraz z oprogramowaniem zarządzający próbką (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | wytrząsarka (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Aparat do inkubacji szkiełek mikroskopowych do IFT (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM dzierżawa pakiet 1 | [6 empty] | 0 | `--- | 0
RAZEM zamówienie podstawowe pakiet 1 (dostawa towaru + dzierżawa) | [6 empty] | 0 | `--- | 0
[5 empty] | PRAWO OPCJI | Wartość netto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | Wartość brutto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
[5 empty] | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
W ramach pakietu 1 oddajemy w dzierżawę ……………… (urządzenie, producent, typ, model, rok produkcji) o wartości …. zł netto / … zł brutto*
* proszę uzupełnić odrębnie dla każdego urządzenia oddawanego w dzierżawę celem ubezpieczenia sprzętu przez Zamawiającego
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Szacunk. zapotrzeb. na okres 36 m-cy | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. /j.m./ netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 * 7 | 9 | 10 = 8 + (8 * 9)
PAKIET 2 - dostawa odczynnikow dermatologicznych (Pracownia Diagnostyki Dermatologicznej, Pl. Hallera 1)
1 | Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko beta-2-glikoproteina IgA - ELISA • Test ilościowy (3 kalibratory - gotowe do użycia) z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • Oddzielne zestawy do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG, IgM • Antygen: beta-2-glikoproteina I • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia • Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami (format 96x01) • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko beta-2-glikoproteina IgG- ELISA • Test ilościowy (3 kalibratory - gotowe do użycia) z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • Oddzielne zestawy do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG, IgM • Antygen: beta-2-glikoproteina I • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia • Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami (format 96x01) • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko beta-2-glikoproteina IgM - ELISA • Test ilościowy (3 kalibratory - gotowe do użycia) z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • Oddzielne zestawy do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG, IgM • Antygen: beta-2-glikoproteina I • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia • Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami (format 96x01) • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Test do diagnostyki przeciwciał przeciw kardiolipinom IgG - ELISA • Test ilościowy ( 3 kalibratory – gotowe do użycia ) z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • Oddzielne zestawy do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG, IgM, • Antygen: kardiolipina oraz beta2-glikoproteina I jako kofaktor • Bufor do rozcieńczania próbek musi zawierać 2-glikoproteinę I – gotowy do użycia. • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami (format 96x01) • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania. | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Test do diagnostyki przeciwciał przeciw kardiolipinom IgA • Test ilościowy ELISA (3 kalibratory – gotowe do użycia ) z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • Oddzielne zestawy do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG, IgM, • Antygen: kardiolipina oraz beta2-glikoproteina I jako kofaktor • Bufor do rozcieńczania próbek musi zawierać 2-glikoproteinę I – gotowy do użycia. • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami (format 96x01) • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania. | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Test do diagnostyki przeciwciał przeciw kardiolipinom IgM • Test ilościowy ELISA (3 kalibratory – gotowe do użycia) z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • Oddzielne zestawy do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG, IgM, • Antygen: kardiolipina oraz beta2-glikoproteina I jako kofaktor • Bufor do rozcieńczania próbek musi zawierać 2-glikoproteinę I – gotowy do użycia. • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami (format 96x01) • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania. | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw testowy ELISA typu profil do oznaczania przeciwciał w diagnostyce autoimmunologicznych chorób pęcherzowych skóry • Studzienki reakcyjne osobno opłaszczone następującymi antygenami: BP180, BP230, desmogleina 1 i desmogleina 3, enwoplakina, kolagen typu VII • Profil przeciwciał dla 1 pacjenta – zestaw przeznaczony do diagnostyki 12 pacjentów • test półilościowy – 1 kalibrator cut-off • odczynniki znakowane kolorami • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania: bufor do rozcieńczania próbek, kalibrator, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia • płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami – 12 pasków po 8 studzienek reakcyjnych • odczyt przy długości fali 450 nm • Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące | opak | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko Borrelia w płynie mózgowo – rdzeniowym i surowicy IgG- • Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG • Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM • Każdy zestaw oprócz kalibratorów do surowicy zawiera zestaw kalibratorów do płynu mózgowo – rdzeniowego • Kalibratory znakowane są kolorami o różnym natężeniu barwy • Zestaw do oznaczenia p/ciał klasy IgG zawiera 6 kalibratorów • Zestaw do oznaczenia p/ciał klasy IgM zawiera 5 kalibratorów • Oznaczenie przeciwciał w płynie mózgowo – rdzeniowym: zgodnie z zaleceniami (wg Reibera, Folgenhauera) procedura testu przewidująca jednoczesną inkubację surowicy i płynu mózgowo– rdzeniowego w celu określenia wskaźnika specyficzności przeciwciał • Arkusz kalkulacyjny do obliczania wskaźnika specyficzności przeciwciał • Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja • Bufor płuczący jest jednakowy dla wszystkich zestawów • Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania • Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny • Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości | opak | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko Borrelia w płynie mózgowo – rdzeniowym i surowicy IgM- • Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgM • Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM • Każdy zestaw oprócz kalibratorów do surowicy zawiera zestaw kalibratorów do płynu mózgowo – rdzeniowego • Kalibratory znakowane są kolorami o różnym natężeniu barwy • Zestaw do oznaczenia p/ciał klasy IgG zawiera 6 kalibratorów • Zestaw do oznaczenia p/ciał klasy IgM zawiera 5 kalibratorów • Oznaczenie przeciwciał w płynie mózgowo – rdzeniowym: zgodnie z zaleceniami (wg Reibera, Folgenhauera) procedura testu przewidująca jednoczesną inkubację surowicy i płynu mózgowo– rdzeniowego w celu określenia wskaźnika specyficzności przeciwciał • Arkusz kalkulacyjny do obliczania wskaźnika specyficzności przeciwciał • Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja • Bufor płuczący jest jednakowy dla wszystkich zestawów • Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania • Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny | opak | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw do oznaczania ilościowego stężenia całkowitego IgE ELISA • Antygen: poliklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgE • Test ilościowy (4 kalibratory w zestawie) • Kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, 2 kontrole pozytywne (zawierające wysokie i niskie stężenie IgE), kontrola negatywna, koniugat, substrat i roztwór stopujący - gotowe do użycia • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Odczynniki znakowane kolorami • Termin ważności płytki mikrotitracyjnej po otwarciu – co najmniej 4 miesiące | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Test do diagnostyki przeciwciał przeciw CCP • Test ilościowy ELISA IgG z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off, • 5 kalibratorów (gotowe do użycia), • Antygen: rekombinowany peptyd CCP II generacji ze zmodyfikowanymi resztami argininy. • Odczynniki znakowane kolorami (kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, koniugat enzymatyczny). • Kontrola pozytywna i negatywna, kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. • Odczyt przy długości fali 450 nm. • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania | opak | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | zestaw do oznaczeń transglutaminazy IgA elisa • Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa • Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA (min. 3 kalibratory) • Kalibratory (gotowe do użycia) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia, bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne) • Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia • Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze) • Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące • Odczyt przy długości fali 450 nm | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Płyty do rozcieńczeń podstawowych: Płyta 96 dołkowa do rozcieńczeń badanego materiału, Format 12x08, Opakowania zawiera 10 płyt | opak | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | bufor płuczący do aparatu, pojemność 5x 500 ml | opak | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Zestaw ELISA do diagnostyki kalprotektyny w kale: • test ilościowy (zawiera 6 kalibratorów do wykreślenia krzywej standardowej) • 2 kontrole w zestawie • wszystkie niezbędne bufory zawarte w zestawie (ekstrakcyjny, płuczący, do próbek) • każdy zestaw zawiera certyfikat kontroli jakości zawierający wartości referencyjne • studzienki reakcyjne pokryte monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko kalprotektynie • dolna granica wykrywalności – 1,9 μg/g • po otwarciu mikropłytka ważna 4 miesiące • inkubacja w temp. pokojowej • odczynniki oznaczone kolorami | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Probówki do ekstrakcji kału– 1 opakowanie zawiera 45 szt. Probówek, wypełnione buforem ekstrakcyjnym | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Bufor wyrównujący czas reakcji 1x18x50 ml | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Zestaw ELISA do diagnostyki ANCA – profil przeciwciał: • test półilościowy (1 kalibrator cut-off gotowy do użycia) • Antygeny w studzienkach reakcyjnych: BP180, BP230, desmogleina 1, desmogleina 3, enwoplakina, kolagen typu VII • 12 pasków x 8 studzienek reakcyjnych – jeden profil przeciwciał dla jednego pacjenta • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek, substrat i roztwór stopujący - gotowe do użycia • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany | opak | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Końcówki 1100: Objętość 1100ul, Pakowane na tacce, Tacka zawiera 96 końcówek, Opakowanie zawiera 10 tacek | opak | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Końcówki 300: Objętość 300ul, Pakowane na tacce, Tacka zawiera 96 końcówek, Opakowanie zawiera 10 tacek, | opak | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | PŁYTY DO ROZCIEŃCZEŃ - wysokie | opak | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM dostawa towaru pakiet 2 | [6 empty] | 0 | `--- | 0
22 | Aparat do testów ELISA (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Automatyczny analizator do technik ELISA (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM dzierżawa pakiet 2 | [6 empty] | 0 | `--- | 0
RAZEM zamówienie podstawowe pakiet 2 (dostawa towaru + dzierżawa) | [6 empty] | 0 | `--- | 0
[5 empty] | PRAWO OPCJI | Wartość netto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | Wartość brutto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
[5 empty] | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
W ramach pakietu 2 oddajemy w dzierżawę ……………… (urządzenie, producent, typ, model, rok produkcji) o wartości …. zł netto / … zł brutto*
* proszę uzupełnić odrębnie dla każdego urządzenia oddawanego w dzierżawę celem ubezpieczenia sprzętu przez Zamawiającego
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Szacunk. zapotrzeb. na okres 42 m-cy | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. /j.m./ netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 * 7 | 9 | 10 = 8 + (8 * 9)
PAKIET 3 - dostawa odczynnikow dermatologicznych (Pracownia Diagnostyki Dermatologicznej, Pl. Hallera 1) Immunologia
1 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (test potwierdzenia) - testy paskowe • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta , opakowanie zawiera 32 paski • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. • Antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii. • Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. • Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. • Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. | opak | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (test potwierdzenia) - testy paskowe • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta , opakowanie zawierające 32 paski • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. • Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18). • Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. • Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. • Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. | opak | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Zestawy do diagnostyki ANA – test paskowy • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta, opakowanie z minimum 64 paskami • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy • Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: – nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70 • Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych • Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off • odczyt elektroniczny, program w języku polskim | opak | 19 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do diagnostyki autoimmunologicznych chorób układu pokarmowego w klasie IgA metodą immunoblot: • test do jakościowego oznaczania in vitro ludzkich autoprzeciwciał klasy IgA przeciwko antygenom: transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF-3X) (peptyd fuzyjny, analog gliadyny) oraz mannanowi z Saccharomyces cerevisiae (ASCA) • na każdym pasku testowym znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji i wskazująca obecność przeciwciał klasy IgA w próbce, wykluczając tym samym zespół niedoboru przeciwciał • Odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wyników – w sposób elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do diagnostyki autoimmunologicznych chorób układu pokarmowego w klasie IgG metodą immunoblot : • test do jakościowego oznaczania in vitro ludzkich autoprzeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom: transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF-3X) (peptyd fuzyjny, analog gliadyny), antygenowi komórek okładzinowych żołądka, czynnikowi wewnętrznemu i mannanowi z Saccharomyces cerevisiae (ASCA) • na każdym pasku testowym znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IgA, IgG, IgM) oraz kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji • odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wyników – w sposób elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Zestawy testowe do diagnostyki miopatii zapalnych • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta, w opakowaniu minimum 16 sztuk • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Pasek testowy musi zawierać: Mi-2α, Mi-2β, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A oraz HMGCR • Wyniki interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polskim | opak | 17 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta, w opakowaniu minimum 16 pasków • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Pasek testowy musi zawierać: AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH • Wyniki interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polskim | opak | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Zestawy do diagnostyki MPO, PR3, GBM • Testy paskowe na minimum 16 oznaczeń w opakowaniu • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Pasek testowy zawiera: – MPO, PR3, GBM • Komplet odczynników w zestawie • Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | opak | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby – testy paskowe • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Antygeny: AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, F-Actin and Ro-52 • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy • Odczyt elektroniczny, oprogramowanie w języku polskim | opak | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Zestawy do diagnostyki twardziny układowej metodą immunoblot • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Antygeny: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR and Ro-52 • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy • Odczyt elektroniczny, oprogramowanie w języku polskim | opak | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM dostawa towaru pakiet 3 | [6 empty] | 0 | `--- | 0
11 | Półautomat do testów paskowych wraz z komputerem (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Półautomatyczny aparat do inkubacji testów paskowych (dzierżawa) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Automat do inkubacji i odczytu testów blot (dzierżawa 2 sztuk) | rata | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM dzierżawa pakiet 3 | [6 empty] | 0 | `--- | 0
RAZEM zamówienie podstawowe pakiet 3 (dostawa towaru + dzierżawa) | [6 empty] | 0 | `--- | 0
[5 empty] | PRAWO OPCJI | Wartość netto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | Wartość brutto w zł (w prawie opcji) dostawa towaru | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
[5 empty] | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
W ramach pakietu 3 oddajemy w dzierżawę ……………… (urządzenie, producent, typ, model, rok produkcji) o wartości …. zł netto / … zł brutto*
* proszę uzupełnić odrębnie dla każdego urządzenia oddawanego w dzierżawę celem ubezpieczenia sprzętu przez Zamawiającego