|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 12 października 2021r**

**ZP/220/54/21**

**1. Dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania biopsji gruboigłowej stereotaktycznej w pełni kompatybilne z urządzeniem MSCM1 Mammotome Revolve**

**2. Dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą usg wraz dostawą materiałów zużywalnych**

**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h roboczych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o obniżenie minimalnego okresu przydatności wyrobów do 12 miesięcy. Wyjaśniamy, iż Producent daje 12 miesięcy gwarancji na igły do biopsji.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 4

Dotyczy Projektowanych Postanowień Umowy §4 ust 4 i 6 (Zadanie 1)

W związku z tym, że przepis KC gwarantuje wykonanie reklamacji do 14 dni prosimy o wydłużenie terminu na wymianę do 14 dni tj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego w sytuacji gdy naprawa aparatu potrwa dłużej niż 4 dni robocze?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 2A: Parametry wymagane dla zadania nr 2 do urządzenia (ZP/220/54/21)

Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu ATEC Sapphire amerykańskiej firmy Hologic   
o następujących parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe lub używane, rok produkcji **nie wcześniej niż 2019** |
| 2 | Zintegrowana z systemem pompa próżniowa, wytwarzająca podciśnienie niezbędne do pobierania próbek |
| 3 | Moduł sterujący, zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami do biopsji, wraz z pompą próżniową, zainstalowany na podstawie jezdnej |
| 4 | Możliwość pobierania kolejnych wycinków w odstępach czasowych nie dłuższych niż 7 sekund  (maksymalny czas pomiędzy kolejnym pobraniem bioptatu, czyli cięciami igły) |
| 5 | Każda igła dedykowana do systemu wyposażona w rękojeść do wykonywania zabiegów biopsji gruboigłowej (VAB) z obrazowaniem usg |
| 6 | Minimum manualne sterowanie igły biopsyjnej za pomocą przełącznika nożnego |
| 7 | Możliwość stosowania co najmniej dwóch rozmiarów igieł z zakresu 7-9G i 10-12G |
| 8 | Możliwość podania środka znieczulającego („dołożenie znieczulenia”) w czasie zabiegu – bez konieczności przerywania zabiegu i usuwania igły |
| 9 | Możliwość sterowania igłą w czasie procesu biopsji za pomocą przycisków na konsoli i pedałem sterującym |
| 10 | Możliwość stosowania znaczników tkankowych biopsji |
| 11 | Możliwość pobierania kolejnych wycinków bez konieczności wyjmowania igły biopsyjnej z badanej tkanki |
| 12 | System wyposażony w sterownik nożny oraz przyciski membranowe na konsoli |

Dopuszczenie oferowanego przez nas systemu zapewni większą konkurencję i otrzymanie atrakcyjnych ofert.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 7

Dotyczy: 1\_ZP\_220\_54\_21\_zał nr 2 Formularz cen jednostkowych. Zadanie 1.

Zamawiający w obecnym postępowaniu oczekuje dzierżawy urządzenia do biopsji próżniowej. Jednak w opisie wskazuje na konkretny model i producenta (MSCM1 Mammotome Revolve). Prosimy   
o zmianę zapisu z:

„Zadanie nr 1: Materiały zużywalne do wykonywania biopsji gruboigłowej stereotaktycznej w pełni kompatybilne z urządzeniem MSCM1 Mammotome Revolve”

Na:

„Zadanie nr 1: Materiały zużywalne do wykonywania biopsji gruboigłowej stereotaktycznej w pełni kompatybilne z oferowany urządzeniem opisanym w Załączniku nr 2A”

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 8

Dotyczy: 1\_ZP\_220\_54\_21\_zał nr 2 Formularz cen jednostkowych. Zadanie 1.

Prosimy o dopuszczenie:

*Punkt 1*: Igła biopsyjna z zestawem rurek: Do małoinwazyjnej biopsji gruczołu piersiowego, umożliwiająca za pomocą jednego wkłucia pobranie potrzebnej ilości tkanki. Igła posiadająca jeden lub dwa kanały ssące. Igła zakończona ostrzem trokarowym. Średnice 9G i 12G.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

*Punkt 2*: Pojemnik próżniowy o pojemności 500ml.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

*Punkt 5*: opisany znacznik posiada tylko jedna firma. W związku z powyższym prosimy   
o wyodrębnienie tych znaczników jako osobne zadanie.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

Pytanie 9

Dotyczy: 1\_ZP\_220\_54\_21\_zał nr 2 Formularz cen jednostkowych. Zadanie 2.

Prosimy o dopuszczenie:

*Punkt 1*: Igła biopsyjna: Do małoinwazyjnej biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią gruczołu piersiowego wykonywanej pod kontrolą USG. Umożliwiająca za pomocą jednego wkłucia pobranie potrzebnej ilości tkanki. Posiadająca jeden lub dwa współbieżne kanały ssące. Wymagane rozmiary: 9G, 12G. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum 15 wycinków. Funkcja ręcznego obrotu igły 360 stopni za pomocą rękojeści. Możliwość podania środka anestetycznego i znacznika tkanowwego w trakcie zabiegu przez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. Posiadająca kalibrację.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

*Punkt 2*: Każda oferowana przez nas igła składa się z ostrza, rękojeści, zestawy rurek do podłączenia z pojemnikiem próżniowym i systemem próżniowym. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych kaset z rurkami ssącym ponieważ wszystko jest sterylnie zapakowane w jednym opakowaniu razem   
z igłą. W związku z powyższym prosimy o możliwość pozostawienia punktu/wiersza 2 pustego   
w przypadku opisanym jak powyżej.

*Punkt 3*: Pojemnika próżniowego o pojemności 500ml

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

***Z poważaniem***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***