Kraków, dnia 29.04.2022 r.

Znak sprawy: DFP.271.47.2022.DB

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania: dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu aparatury i instrumentarium do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych kręgosłupa wraz ze szkoleniem personelu.*

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje
o wprowadzeniu modyfikacji w Załączniku 1a do Specyfikacji /tj. Opis przedmiotu zamówienia/
w poniższym zakresie.

1. Załącznik 1 a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie (tabela nr 1):

*(….)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Dane oferowanego sprzęty */wypełnia Wykonawca/*** | **Liczba sztuk** | **Cena brutto sprzętu # (w zł):** |
| 5 | *Zestaw do Małoinwazyjnej Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa w Odcinku Lędźwiowym - Dostęp Interlaminarny* | Nazwa i typ:Producent / kraj produkcji:Rok produkcji (min. 2021):  | 1 |  |

 *(….)*

1. Załącznik 1 a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie (tabela nr 2):

*(….)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRU** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMERT OFEROWANY** | **LOKALIZACJA POTWIERDZENIA PARAMETRU*****[STR OFERTY, PLIK]*** | **SPOSÓB OCENY** |
| **E** | **ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM - DOSTĘP INTERLAMINARNY** |
| 1. | Dyskoskop, kąt patrzenia 25~~0~~º , kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 165 mm. 1 szt. | tak |  |  |  |
| **F** | **ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA – DOSTĘP EXTRA/TRANSFORAMINALNY** |
| 1. | Endoskop, kąt patrzenia 25~~0~~º, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 207 mm 1 szt. | tak |  |  |  |

 *(….)*

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **11.05.2022 r. do godz. 09:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.05.2022 r. o godz. 09:05.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega wydłużeniu. Zapis
w punkcie 9.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

*9.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia* ***09.06.2022 r.***

W załączeniu przekazuję obowiązujący załącznik tj. Załącznik nr 1a do SWZ, uwzględniający wprowadzone zmiany.