## 1. Rękawice medyczne
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR REJ. ZP.231.7/2021, Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy), pakiet nr 1 rękawice medyczne Wykonawca: ................................................ (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe,kształt uniwersalny,powierzchnia teksturowana na końcach palców,mankiet rolowany. AQL:1,0.Znak CE,rękawice zgodne z zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), EN ISO 21420, EN 388 lub równoważnymi, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671 lub równoważne. Rękawice ułożone w pudełku w sposób umożliwiający pobranie dokładnie jednej rękawicy, ułożone precyzyjnie, bez widocznych zagnieceń. Rękawice w pudełku nie mogą być sklejone jedna do drugiej. Na opakowaniu fabryczne oznakowania: data produkcji i data ważności oraz numer serii, AQL, znak CE, opakowanie papierowe pakowane po 200 sztuk. Rozmiar: XS do XL | Op. | 2500 |  |  | 8%
Razem
Ceny, w tym również wartość netto i brutto, powinny być podane do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia ceny należy dokonać według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Dostawa będzie realizowana do Apteki Centrum. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie Dostawy do apteki Zamawiającego. Rozładunek dostawy powinien zakończyć się wniesieniem towaru do apteki Centrum. Apteka Centrum jest umieszczona na poziomie -1 budynku, budynek jest wyposażony w windę.
Częstotliwość dostaw: jeden raz w miesiącu w ciągu trwania umowy. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00.
Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 80% łącznej wartości zamówienia.
Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, a w przypadku leków i wyrobów medycznych powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie przed wykonaniem pierwszej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie atestów, certyfikatów lub wpisów do rejestrów.
Przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 3 do SWZ tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykład najlepszego rozwiązania z punktu widzenia Zamawiającego w składanych ofertach przez Wykonawców i nie ma na celu utrudniania uczciwej konkurencji. Opis ten nie uniemożliwia składania ofert na produkty równoważne do podanych w formularzu cenowym, o właściwościach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zarejestrowane w Polsce równoważne odpowiedniki przedmiotu zamówienia, spełniające te same wymagania, co podane przez Zamawiającego. Zamawiający prosi, aby wszelkie zmiany dokonywane w formularzu cenowym były oznaczone i opisane w formularzu ofertowym. Typ zaznaczenia Zamawiający pozostawia Wykonawcom, jednak Zamawiający zastrzega, że powinien on być jednoznaczny i czytelny przy porównywaniu ofert.
Przy określaniu ilości opakowań, gdy wielkość produktu w opakowaniach nie przystaje do opisu wielkości w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ułamkową ilość opakowań, zgodną z podaną wielkością w formularzu ofertowym, co spowoduje jednoznaczne podejście do oceny ofert a także spowoduje brak wątpliwości, co wyceny składanych ofert na leki, zaokrąglenia liczby ułamkowej opakowań należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.
Zamawiający wymaga zgodności serii rękawic z danymi podanymi na fakturach.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## 2. Jedn. sprzęt medyczny
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR REJ. ZP.231.7/2021, Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy), pakiet nr 2 jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego zastosowania Wykonawca: ................................................ (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | Cewnik do odsysania dróg oddech.nr 16 x 1 szt | szt. | 50 |  |  | 8%
2 | Cewnik do odsysania dróg oddech.nr 18 x 1szt | szt. | 50 |  |  | 8%
3 | Cewnik do podawania tlenu, uniwersalny, dla dorosłych, sterylny, 2m x 1 szt | szt. | 75 |  |  | 8%
4 | Cewnik urologiczny, dwudrożny, silikonowany sterylny CH 16 x 1 op a 10 szt | Op. | 5 |  |  | 8%
5 | Cewnik urologiczny, dwudrożny, silikonowany,sterylny CH 18 x 1 szt a 10 szt | Op. | 5 |  |  | 8%
6 | Cewnik urologiczny, dwudrożny, silikonowany,sterylny CH 20 x 1 szt a 10 szt | Op. | 1 |  |  | 8%
7 | Cewnik urologiczny, dwudrożny, silikonowany,sterylny CH 22 x 1 szt a 10 szt | Op. | 1 |  |  | 8%
8 | Fartuch foliowy przedni, niesterylny,jednorazowego użytku 71x116cm | szt. | 600 |  |  | 8%
9 | Fartuch z flizeliny, jednorazowy, wiązany x 1 szt a 10 sztuk | Op. | 450 |  |  | 8%
10 | Igła jednorazowa 0,5x45 x 100szt. | Op. | 20 |  |  | 8%
11 | Igła jednorazowa 0,7x30 x 100szt. | Op. | 20 |  |  | 8%
12 | Igła jednorazowa 0,8x40 x 100szt. | Op. | 70 |  |  | 8%
13 | Igła jednorazowa 0,9x40 x 100szt. | Op. | 20 |  |  | 8%
14 | Igły do penów 0,3 x 8mm a 100 sztuk | Op. | 50 |  |  | 8%
15 | Kieliszki plastikowe do leków poj 25 (+5ml) ml a 90 sztuk | Op. | 850 |  |  | 8%
16 | Łopatka( szpatułka) drewniana sterylna x 1 szt a 100 sztuk | Op. | 2 |  |  | 8%
17 | Maski chirurgiczne 3-warstowe, z gumkami 10 cm (-0,5 cm) x 17,5 cm 1op a 50 sztuk | Op. | 40 |  |  | 8%
18 | Nakłuwacze, ostrza do nakłuwania x 50 sztuk | Op. | 40 |  |  | 8%
19 | Prześcieradło z flizeliny, o gramaturze nie mniejszej niż 20/m2, 240 x 140 cm x 1op a 10 szt | Op. | 10 |  |  | 8%
20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuz. typu IS, bez ftalanów x 1 sztuka | szt. | 500 |  |  | 8%
21 | Skalpel chirurgiczny 20 x 100szt | Op. | 1 |  |  | 8%
22 | Ssak do odssysania górnych dróg oddechowych - niebieski, elastyczny, PCV, odporny na załamania i skręcanie, automatyczna lekko zaokrąglona otwarta końcówka wyposażona w 2 boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach dł. 50cm, rozmiar CH 16 pakowane po 50szt | Op. | 1 |  |  | 8%
23 | Ssak do odssysania górnych dróg oddechowych - niebieski, elastyczny, PCV, odporny na załamania i skręcanie, automatyczna lekko zaokrąglona otwarta końcówka wyposażona w 2 boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach dł. 50cm, rozmiar CH 18 pakowane po 50szt | Op. | 1 |  |  | 8%
24 | Strzykawka 2 lub 3 - częściowa 10ml typu luer, jałowa a 100 sztuk | Op. | 15 |  |  | 8%
25 | Strzykawka 2 lub 3 - częściowa 20ml typu luer, jałowa a 100 sztuk | Op. | 13 |  |  | 8%
26 | Strzykawka 2 lub 3 - częściowa 2ml typu luer, jałowa a 100 sztuk | Op. | 20 |  |  | 8%
27 | Strzykawka 2 lub 3 - częściowa 5ml typu luer, jałowa a 100 sztuk | Op. | 20 |  |  | 8%
28 | Strzykawka 3 częściowa 100ml x 1 szt Janeta | szt. | 650 |  |  | 8%
29 | Strzykawka do żywienia, enterealna złącze typu ENFit lub podobne 60 ml x 1 sztuka | szt. | 350 |  |  | 8%
30 | Venflon 0,9x25 (niebieski) x 1 sztuka | szt. | 500 |  |  | 8%
31 | Venflon 1,2x45(różowy) x 1 sztuka | szt. | 80 |  |  | 8%
32 | Worek do dobowej zbiórki moczu z zaworem 2 litr | szt. | 45 |  |  | 8%
33 | Worek urostomijny połączony na stałe z płytką-zestaw jednoczęściowy z możliwością opróżniania worka za pomocą kurka, posiada zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się moczu do stomii, produkt przeżroczysty, roz.do cięcia 10-55mm, opak x 30sztuk | Op. | 1 |  |  | 8%
34 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką nr 14 x 1 sztuka | szt. | 2 |  |  | 8%
35 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką nr 16 x 1 sztuka | szt. | 10 |  |  | 8%
36 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką nr 18 x 1 sztuka | szt. | 10 |  |  | 8%
| Łącznie | [5 empty] | 0 | 0
Ceny, w tym również wartość netto i brutto, powinny być podane do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia ceny należy dokonać według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Dostawa będzie realizowana do Apteki Centrum. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie Dostawy do apteki Zamawiającego. Rozładunek dostawy powinien zakończyć się wniesieniem towaru do apteki Centrum. Apteka Centrum jest umieszczona na poziomie -1 budynku, budynek jest wyposażony w windę.
Częstotliwość dostaw: jeden raz w miesiącu w ciągu trwania umowy. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00.
Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 50% łącznej wartości zamówienia.
Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, a w przypadku leków i wyrobów medycznych powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie przed wykonaniem pierwszej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie atestów, certyfikatów lub wpisów do rejestrów.
Przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 3 do SWZ tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykład najlepszego rozwiązania z punktu widzenia Zamawiającego w składanych ofertach przez Wykonawców i nie ma na celu utrudniania uczciwej konkurencji. Opis ten nie uniemożliwia składania ofert na produkty równoważne do podanych w formularzu cenowym, o właściwościach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zarejestrowane w Polsce równoważne odpowiedniki przedmiotu zamówienia, spełniające te same wymagania, co podane przez Zamawiającego. Zamawiający prosi, aby wszelkie zmiany dokonywane w formularzu cenowym były oznaczone i opisane w formularzu ofertowym. Typ zaznaczenia Zamawiający pozostawia Wykonawcom, jednak Zamawiający zastrzega, że powinien on być jednoznaczny i czytelny przy porównywaniu ofert.
Przy określaniu ilości opakowań, gdy wielkość produktu w opakowaniach nie przystaje do opisu wielkości w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ułamkową ilość opakowań, zgodną z podaną wielkością w formularzu ofertowym, co spowoduje jednoznaczne podejście do oceny ofert a także spowoduje brak wątpliwości, co wyceny składanych ofert na leki, zaokrąglenia liczby ułamkowej opakowań należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.
Zamawiający wymaga zgodności serii zamawianych produktów z danymi podanymi na fakturach.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## 3. Opatrunki
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR REJ. ZP.231.7/2021, Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy), pakiet nr 3 opatrunki Wykonawca: ................................................ (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | Chusta trójkątna | szt. | 3 |  |  | 8%
2 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,8 warstwowe 10cm x 10cm a 3 sztuki | op. | 1500 |  |  | 8%
3 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm a 3 sztuki | op. | 1500 |  |  | 8%
4 | Kompresy niejałowe, 13 nitkowe, 8 warstwowe, 100% bawełna 10cm x 10 cm a 100 sztuk | op. | 250 |  |  | 8%
5 | Kompresy niejałowe, 13 nitkowe, 8 warstwowe, 100% bawełna 10cm x 20cm a 100 sztuk | op. | 50 |  |  | 8%
6 | Opaska dziana, podtrzymująca, niejałowa 4m x 10 cm | szt. | 1600 |  |  | 8%
7 | Opaska dziana, podtrzymująca, niejałowa 4m x 15 cm | szt. | 120 |  |  | 8%
8 | Opaska elastyczna z zapinką 5m x 10 cm | szt. | 15 |  |  | 8%
9 | Opaska elastyczna z zapinką 5m x 15cm | szt. | 120 |  |  | 8%
10 | Opatrunek włókninowy, jałowy,samoprzylepny 6cm x 10 cm a 50 sztuk | op | 3 |  |  | 8%
11 | Opatrunek włókninowy, jałowy,samoprzylepny do mocowania kaniuli 6cm x 8cm a 50 sztuk | op | 12 |  |  | 8%
12 | Paski do zamykania ran, sterylne 3 x 6 x 75mmm, a 50 sztuk | Op. | 2 |  |  | 8%
13 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6cm x 1m | szt. | 30 |  |  | 8%
14 | Plaster włókninowy, hypoalergiczny 2.5cm x 5m - x 1 szt | szt. | 1200 |  |  | 8%
15 | Wata bawełniana x 100 g | op. | 3 |  |  | 8%
16 | Wata celulozowa w arkuszach 40 x 60 | kg | 3 |  |  | 8%
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Ceny, w tym również wartość netto i brutto, powinny być podane do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia ceny należy dokonać według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Dostawa będzie realizowana do Apteki Centrum. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie Dostawy do apteki Zamawiającego. Rozładunek dostawy powinien zakończyć się wniesieniem towaru do apteki Centrum. Apteka Centrum jest umieszczona na poziomie -1 budynku, budynek jest wyposażony w windę.
Częstotliwość dostaw: jeden raz w miesiącu w ciągu trwania umowy. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00.
Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 50% łącznej wartości zamówienia.
Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, a w przypadku leków i wyrobów medycznych powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie przed wykonaniem pierwszej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie atestów, certyfikatów lub wpisów do rejestrów.
Przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 3 do SWZ tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykład najlepszego rozwiązania z punktu widzenia Zamawiającego w składanych ofertach przez Wykonawców i nie ma na celu utrudniania uczciwej konkurencji. Opis ten nie uniemożliwia składania ofert na produkty równoważne do podanych w formularzu cenowym, o właściwościach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zarejestrowane w Polsce równoważne odpowiedniki przedmiotu zamówienia, spełniające te same wymagania, co podane przez Zamawiającego. Zamawiający prosi, aby wszelkie zmiany dokonywane w formularzu cenowym były oznaczone i opisane w formularzu ofertowym. Typ zaznaczenia Zamawiający pozostawia Wykonawcom, jednak Zamawiający zastrzega, że powinien on być jednoznaczny i czytelny przy porównywaniu ofert.
Przy określaniu ilości opakowań, gdy wielkość produktu w opakowaniach nie przystaje do opisu wielkości w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ułamkową ilość opakowań, zgodną z podaną wielkością w formularzu ofertowym, co spowoduje jednoznaczne podejście do oceny ofert a także spowoduje brak wątpliwości, co wyceny składanych ofert na leki, zaokrąglenia liczby ułamkowej opakowań należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.
Zamawiający wymaga zgodności serii zamawianych produktów z danymi podanymi na fakturach.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## 4. Artykuły medyczne
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR REJ. ZP.231.7/2021, Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy), pakiet nr 4 artykuły medyczne Wykonawca: ................................................ (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | jednorazowe kubki na mocz, poj. 100 ml | sztuki | 800 |  |  | 8%
2. | Pojemnik na kał jednorazowego użytku, plastikowy, niesterylny, z łopatką, szczelnie zamknięty. Pojemność 20 ml - 35 ml. | sztuki | 50 |  |  | 8%
3. | jednorazowy zestaw do robienia lewatywy z kanką | sztuki | 50 |  |  | 8%
4. | basen sanitarny jednorazowego użytku | sztuki | 50 |  |  | 8%
5. | kaczka sanitarna jednorazowego użytku | sztuki | 50 |  |  | 8%
6. | penseta jednorazowego użytku | sztuki | 150 |  |  | 8%
7. | tace do leków, na 32 kieliszki, rozmiar ok. 430(-30mm)x325(-10mmm)x60 (-10mm) mm | sztuki | 16 |  |  | 8%
8. | miseczki nerkowate jednorazowego użytku, poj. 300 ml | sztuki | 50 |  |  | 8%
9. | jałowe pojemniki do badania moczu, poj, od 100 ml | sztuki | 100 |  |  | 8%
10. | podkład nieprzemakalny na łóżko 90x140cm; bawełniany podgumowany | sztuki | 50 |  |  | 8%
11. | temblak kończyny górnej z mocowaniem wokół pasa, wyrób medyczny | sztuki | 3 |  |  | 8%
12. | konfiskatory na igły 1l ( pojemnik na zużyte igły) | sztuki | 600 |  |  | 23%
| Łącznie | [5 empty] | 0 | 0
Ceny, w tym również wartość netto i brutto, powinny być podane do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia ceny należy dokonać według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Dostawa będzie realizowana na adres Centrum. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie dostawy do siedziby Zamawiającego. Rozładunek dostawy powinien zakończyć się wniesieniem towaru do wyznaczonego miejsca w Centrum. Budynek Centrum jest wyposażony w windę.
Częstotliwość dostaw: jeden raz na kwartał w ciągu trwania umowy. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00.
Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 70% łącznej wartości zamówienia.
Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, a w przypadku wyrobów medycznych powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie przed wykonaniem pierwszej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie atestów, certyfikatów lub wpisów do rejestrów.
Przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 3 do SWZ tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykład najlepszego rozwiązania z punktu widzenia Zamawiającego w składanych ofertach przez Wykonawców i nie ma na celu utrudniania uczciwej konkurencji. Opis ten nie uniemożliwia składania ofert na produkty równoważne do podanych w formularzu cenowym, o właściwościach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zarejestrowane w Polsce równoważne odpowiedniki przedmiotu zamówienia, spełniające te same wymagania, co podane przez Zamawiającego. Zamawiający prosi, aby wszelkie zmiany dokonywane w formularzu cenowym były oznaczone i opisane w formularzu ofertowym. Typ zaznaczenia Zamawiający pozostawia Wykonawcom, jednak Zamawiający zastrzega, że powinien on być jednoznaczny i czytelny przy porównywaniu ofert.
Przy określaniu ilości opakowań, gdy wielkość produktu w opakowaniach nie przystaje do opisu wielkości w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ułamkową ilość opakowań, zgodną z podaną wielkością w formularzu ofertowym, co spowoduje jednoznaczne podejście do oceny ofert a także spowoduje brak wątpliwości, co wyceny składanych ofert na leki, zaokrąglenia liczby ułamkowej opakowań należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.
Zamawiający wymaga zgodności serii zamawianych produktów z danymi podanymi na fakturach.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania w obrocie prawnym:
Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## 5. Pokrowce na zwłoki
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR REJ. ZP.231.7/2021, Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy), pakiet nr 5 pokrowce na zwłoki Wykonawca: ................................................ (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | Identyfikator zmarłych osób (dorosłych), składający się z opaski na kończynę oraz karty identyfikacyjnej, zabezpieczonych przed wpływem czynników zewnętrznych | sztuki | 50 |  |  | 23%
2. | Pokrowiec na zwłoki dla dorosłych z miękkiej folii polietylenowej LDPE, jednorazowego użytku, na zamek błyskawiczny, z uchwytami umożliwiającymi przenoszenie w komplecie 2 pary rękawic foliowych jednorazowego użytku, czarny, nieprzezierny, 90 cm x 220 cm (+/- 2 mm), grubość foli minimum 180 mikronów | sztuki | 70 |  |  | 23%
| Łącznie | [5 empty] | 0 | 0
Ceny, w tym również wartość netto i brutto, powinny być podane do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia ceny należy dokonać według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Dostawa będzie realizowana na adres Centrum. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie dostawy do siedziby Zamawiającego. Rozładunek dostawy powinien zakończyć się wniesieniem towaru do wyznaczonego miejsca w Centrum. Budynek Centrum jest wyposażony w windę.
Częstotliwość dostaw: jeden do dwóch razy w ciągu trwania umowy. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00.
Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 70% łącznej wartości zamówienia.
Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, a w przypadku wyrobów medycznych powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie przed wykonaniem pierwszej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie atestów, certyfikatów lub wpisów do rejestrów.
Przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 3 do SWZ tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykład najlepszego rozwiązania z punktu widzenia Zamawiającego w składanych ofertach przez Wykonawców i nie ma na celu utrudniania uczciwej konkurencji. Opis ten nie uniemożliwia składania ofert na produkty równoważne do podanych w formularzu cenowym, o właściwościach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zarejestrowane w Polsce równoważne odpowiedniki przedmiotu zamówienia, spełniające te same wymagania, co podane przez Zamawiającego. Zamawiający prosi, aby wszelkie zmiany dokonywane w formularzu cenowym były oznaczone i opisane w formularzu ofertowym. Typ zaznaczenia Zamawiający pozostawia Wykonawcom, jednak Zamawiający zastrzega, że powinien on być jednoznaczny i czytelny przy porównywaniu ofert.
Przy określaniu ilości opakowań, gdy wielkość produktu w opakowaniach nie przystaje do opisu wielkości w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ułamkową ilość opakowań, zgodną z podaną wielkością w formularzu ofertowym, co spowoduje jednoznaczne podejście do oceny ofert a także spowoduje brak wątpliwości, co wyceny składanych ofert na leki, zaokrąglenia liczby ułamkowej opakowań należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.
Zamawiający wymaga zgodności serii zamawianych produktów z danymi podanymi na fakturach.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania w obrocie prawnym:
Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## 6. Worki na odpady medyczne
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR REJ. ZP.231.7/2021, Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy), pakiet nr 6 worki na odpady medyczne Wykonawca: ................................................ (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | Worek foliowy na odpady z miękkiej folii polietylenowej LDPE, jednorazowego użytku, z podwójnym zgrzewem, z etykietą, bez zakładek, czerwony, nieprzezierny, 85 cm x 110 cm (+/- 2 mm), grubość folii min. 60 mikronów. Worki składane, nie rolowane. | sztuki | 400 |  |  | 23%
2. | Worek foliowy na odpady z miękkiej folii polietylenowej LDPE, jednorazowego użytku, z etykietą, bez zakładek, czerwony, nieprzezierny, 50 cm x 60 cm (+/- 2 mm), grubość folii min. 40 mikronów. Worki składane, nie rolowane. | sztuki | 4000 |  |  | 23%
| Łącznie | [5 empty] | 0 | 0
Ceny, w tym również wartość netto i brutto, powinny być podane do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia ceny należy dokonać według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Dostawa będzie realizowana na adres Centrum. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie dostawy do siedziby Zamawiającego. Rozładunek dostawy powinien zakończyć się wniesieniem towaru do wyznaczonego miejsca w Centrum. Budynek Centrum jest wyposażony w windę.
Częstotliwość dostaw: jeden do dwóch razy w ciągu trwania umowy. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00.
Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 70% łącznej wartości zamówienia.
Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, a w przypadku wyrobów medycznych powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie przed wykonaniem pierwszej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie atestów, certyfikatów lub wpisów do rejestrów.
Przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 3 do SWZ tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 3 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako przykład najlepszego rozwiązania z punktu widzenia Zamawiającego w składanych ofertach przez Wykonawców i nie ma na celu utrudniania uczciwej konkurencji. Opis ten nie uniemożliwia składania ofert na produkty równoważne do podanych w formularzu cenowym, o właściwościach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zarejestrowane w Polsce równoważne odpowiedniki przedmiotu zamówienia, spełniające te same wymagania, co podane przez Zamawiającego. Zamawiający prosi, aby wszelkie zmiany dokonywane w formularzu cenowym były oznaczone i opisane w formularzu ofertowym. Typ zaznaczenia Zamawiający pozostawia Wykonawcom, jednak Zamawiający zastrzega, że powinien on być jednoznaczny i czytelny przy porównywaniu ofert.
Przy określaniu ilości opakowań, gdy wielkość produktu w opakowaniach nie przystaje do opisu wielkości w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ułamkową ilość opakowań, zgodną z podaną wielkością w formularzu ofertowym, co spowoduje jednoznaczne podejście do oceny ofert a także spowoduje brak wątpliwości, co wyceny składanych ofert na leki, zaokrąglenia liczby ułamkowej opakowań należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.
Zamawiający wymaga zgodności serii zamawianych produktów z danymi podanymi na fakturach.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania w obrocie prawnym:
Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy