## Tabelle1
Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.9.2.2023 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego igieł do znieczuleń splotów i nerwów obwodowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m. -test) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła do znieczuleń splotów i nerwów obwodowych: -sterylna, z krótkim szlifem 20 – 30 stopni, -zaizolowana na całej długości poza szlifem, -ze znacznikami głębokości wkłucia co 1 cm, -z systemem poprawiającym widoczność igły pod USG poprzez umieszczenie na igle elementów echogennych ( na odcinku 2 cm od czubka igły min. 3 odcinki echogenicznej powierzchni ), -rowkowany uchwyt igły ze znacznikiem kierunku jej ścięcia, -z drenem infuzyjnym zakończoną końcówką typu LuerLock połączony na stałe z uchwytem igły, -z kablem pasującym do posiadanego stymulatora typu Stimuplex HNS 12, -pokryte *LUB nie pokryte powłoką izolacyjna w całości zarówno na powierzchni wewnętrznej jak i zewnętrznej igły poza czubkiem igły, -w rozmiarach: 21 G x 110 mm 20Gx100 4892510-01 22 G x 80 mm 4892508-01 20 G x 150 mm 4892515-01 | szt. szt. szt. | 60 500 20
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
| Wycenę sporządził: |  |  |  | Opis zamówienia sporządził: