Szczecin, dnia 25.05.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zagospodarowanie terenu przy                        ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).”

Zgodnie z  art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

- W Rozdziale XIV  SWZ, Składanie i otwarcie ofert – ust. 1 , 2, i 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin do dnia 02.06.2021r. do godz. 09.00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2021 r., o godz. 09.05.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 01.07.2021 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

- W Załączniku nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) ust. 4 pkt 4.2 lit. a)  otrzymuje nowe brzmienie:

„a) Ławki, wskazane jako Ł na rysunku A.2: Zaprojektowano  montaż 15 ławek systemowych w konstrukcji stalowej i siedziskiem z drewna  zgodnie z wytycznymi z katalogu mebli miejskich tj.: drewno egzotyczne, dębowe, akacjowe lub jesionowe. Wszystkie ławki muszą mieć ten sam rodzaj drewna i być stabilizowane do podłoża kotwami cynkowanymi. Wymiar ławki 160x51x79.”

- W Załączniku nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) ust. 4 pkt 4.2 lit. o)  otrzymuje nowe brzmienie:

„o) Donice na terenie „5”, wskazane na rysunku A.2: Zaprojektowano 9 sztuk prefabrykowanych żelbetowych donic o wymiarze rzutu 100x100cm i wysokości 70cm przeznaczone do upraw roślin przez mieszkańców. Donice z otworem w dnie umożliwiającym odpływ nadmiaru wody. Donice posadowione na podbudowie analogicznej jak ciągi piesze.”

- W Załączniku nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) ust. 4 pkt 4.2 lit. c)  otrzymuje nowe brzmienie:

„c) Stoły i siedziska do szachów i warcab, wskazane jako SZ na rysunku A.2: Zaprojektowano montaż 2 stanowisk na tarasie opisanym jako „3” dla seniorów, prefabrykowane w konstrukcji żelbetowej z siedziskiem i oparciem z drewna zgodnie z wytycznymi z katalogu mebli miejskich tj.: drewno egzotyczne, dębowe, akacjowe lub jesionowe. Stoliki stabilizowane do podłoża kotwami cynkowanymi. Wymiar stolika ok. 85x85cm.”

- W Załączniku nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) ust. 4 pkt 4.2 lit. b)  otrzymuje nowe brzmienie:

„b) Kosze na śmieci wskazane jako ś na rysunku A.2 i A.3: Zaprojektowano montaż koszy na odpady stałe wykonane z betonu architektonicznego zgodnie z katalogiem mebli miejskich, posadowionych analogicznie jak ciągi piesze.”

- Załącznik nr 8 do SWZ (STWiORB) w Dziale ST-09 Elementy wyposażenia terenu ust. 2 Materiały - część dotycząca Ławek otrzymuje nowe brzmienie:

„ 2. Ławki z oparciem, wskazane jako Ł na rysunku A.2,3 : Dostawa i montaż 15 ławek systemowych w konstrukcji stalowej i siedziskiem z drewna zgodnie z wytycznymi z katalogu mebli miejskich tj.: drewno egzotyczne, dębowe, akacjowe lub jesionowe. Wszystkie ławki muszą mieć ten sam rodzaj drewna i być stabilizowane do podłoża kotwami cynkowanymi. Wymiar ławki 160x51x79cm.”

- Załącznik nr 8 do SWZ (STWiORB) w Dziale ST-09 Elementy wyposażenia terenu ust. 2 Materiały - część dotycząca donic otrzymuje nowe brzmienie:

„ 2. Donice – prefabrykowane i wykonane z żelbetu.”

- Załącznik nr 8 do SWZ (STWiORB) w Dziale ST-09 Elementy wyposażenia terenu ust. 2 Materiały - część dotycząca Ławek ze stołami otrzymuje nowe brzmienie:

„ 2. Ławki ze stołami, wskazane jako SZ na rysunku A.2: Dostawa i montaż 2 ławek ze stołami systemowych, prefabrykowanych w konstrukcji żelbetowej z siedziskiem i oparciem z drewna zgodnie z wytycznymi z katalogu mebli miejskich tj.: drewno egzotyczne, dębowe, akacjowe lub jesionowe. Stabilizowane do podłoża kotwami cynkowanymi. Wymiar pola zestawu 223x223cm, wymiar stolika do gry 85x85 cm .”

- Załącznik nr 8 do SWZ (STWiORB) w Dziale ST-09 Elementy wyposażenia terenu ust. 2 Materiały - część dotycząca koszy na śmieci, otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Kosze na śmieci wskazane jako ś na rysunku A.1: Dostawa i montaż 3 koszy na odpady stałe wykonane z betonu architektonicznego zgodnie z katalogiem mebli miejskich. Stabilizowane do podłoża kotwami cynkowanymi. Wymiar kosza 41x41x71cm.”

- W Załączniku nr 9 do SWZ (przedmiar robót) zmianie ulega pozycja 55 w części dotyczącej nazwy. Nazwę „donice betonowe” zastępuje się nazwą „donice żelbetowe”.

- W Załączniku nr 9 do SWZ (przedmiar robót) zastępuje się numerację pozycji od 23 do 57, numeracją od 24 do 58 i dodaje się nową pozycje 23 dotyczącą wykonania rampy.

- W Załączniku nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) dodaje się katalog pn. „Zdjęcia”.

- Zamawiający zamieszcza zmieniony Rys. A.2. będący elementami Załącznika nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) Zmiana w zakresie wysokości piłkochwytów, oraz materiału z jakiego mają być wykonane donice.

- Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część swz. Pozostałe zapisy swz pozostają niezmienione.

Załączniki do modyfikacji:

Zmieniony załącznik nr 7 do SWZ – projekt wykonawczy wraz z Rys A.2. dodany nowy katalog „zdjęcia”.

Zmieniony załącznik nr 8 do SWZ – STWiORB

Zmieniony załącznik nr 9 do SWZ – przedmiar robót