Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________1

Adres:  _____________________________________________________________________________________1

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________1

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________1

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Przeniesienie strefy radiowej systemu TetraNode, nr ref.: WZP-1267/22/77/Ł.

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oferty brutto …………………..2 w tym stawka podatku VAT …….%1

II. Oświadczamy, że:

- Oferujemy okres 24 miesięcy gwarancji oraz rękojmi na zaoferowany przedmiot zamówienia;

- Wykonamy usługę w  terminie do dnia …..….3 od dnia zawarcia umowy (należy padać dokładną datę – dzień, miesiąc, rok - nie wykraczającą po za 30.09.2022 r.).

III. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem poniższych akcesoriów i elementów:

| L.p. | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Fider 50 Ohm o średnicy min. 1,25 cala ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |
| 2 | Fider 50 Ohm o średnicy min. 0,405 cala ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |
| 3 | Anteny UHF z podwójną polaryzacją ±45° ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |
| 4 | Anteny UHF z polaryzacją V ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |
| 5 | Odgromniki gazowe przewodzące DC ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |
| 6 | Odgromniki gazowe nieprzewodzące DC ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |
| 7 | Duplekser dla toru Tx/Rx stacji bazowej TETRA ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |
| 8 | Czasza anteny radioliniowej Φ80 ………………………………………………………………………………………….….…….. ………………………………………………………………………………………….….……..1 (Producent, typ, model, wersja) |

III. Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................4(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:5

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

            - Przekazywanie informacji dotyczących awarii oraz nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia na podstawie zgłoszeń na nr tel.: ……………………….1 nr faks: …………………………………………………….1, adres e-mail:…………………………………… .

- Osobą do kontaktu  w ramach realizowanej umowy,  ze strony Wykonawcy jest…………………………………. (imię, nazwisko), nr tel.: ……………………………1

- Adres poczty elektronicznej, na który przekazanie wiadomości Strony uznają za zachowanie formy pisemnej.

adres e-mail:…………………………………. .

4. Usługi będą wykonane własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy6 który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….…… 2, …….................1 									nazwa firmy, siedziba

zakres  …………………….......……...……………..………………………………….............…..1

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga:

1  - należy wpisać,

2 -  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3 – w przypadku nie wskazania przez Wykonawcę dokładnej daty wykonania przedmioty zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert, że Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dn.: 30.09.2022 r.

4 -  należy niepotrzebne skreślić.

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

5 - zaznaczyć właściwe,

6 - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, 					ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1:

…………………………………………………………………………….................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy1

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeniesienie strefy radiowej systemu TertaNode,  nr ref.: WZP-1267/22/77/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY/PODWYKONAWCY1:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy.

3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15.04.2022 r. poz. 835).

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………................ Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 4 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem  następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r.

1 – niepotrzebne skreślić;

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1:

…………………………………………………………………………….................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby1

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przeniesienie strefy radiowej systemu TertaNode,  nr ref.: WZP-1267/22/77/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1:

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego                       w ……………………..…………………………………………………..……………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału  w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW2:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………….…………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

1 – niepotrzebne skreślić;

2 – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega ba zasobach podmiotu

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ

Zobowiązanie  podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów

w zakresie zdolności technicznych/zawodowych

Ja/My

.....................................................................................................................................................................1

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

......................................................................................................................................................1

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. Przeniesienie strefy radiowej systemu TertaNode  nr ref.: WZP-1267/22/77/Ł w związku  z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę  w zakresie zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innym charakterze2 zrealizuję/zrealizujemy dostawy/usługi/roboty budowlane w zakresie  ………………………………………………….1 (należy wypełnić  w takim zakresie  w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych)

na okres ………………………………………………………………………………………………………..1

1 – należy wypełnić

2 – niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest demontaż urządzeń infrastruktury technicznej systemów radiokomunikacyjnych wraz z systemami antenowymi oraz innych instalacji teletechnicznych zainstalowanych w obiekcie likwidowanej strefy radiowej, dostosowanie i wyposażenie w niezbędne instalacje nowego obiektu, przeniesienie zdemontowanych urządzeń infrastruktury technicznej do nowej lokalizacji i ich ponowne uruchomienie, uporządkowanie i odświeżenie likwidowanej lokalizacji celem protokolarnego zwrotu administratorowi obiektu

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - W ramach prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

    - Do adaptacji i wyposażenia w niezbędne instalacje nowej lokalizacji punktu radiowego, w tym:

      - posadowienia 3 szaf typu RACK z zainstalowanymi urządzeniami infrastruktury technicznej systemów radiokomunikacyjnych pracujących obecnie w lokalizacji przeznaczonej do likwidacji lub dostarczonymi przez Zamawiającego urządzeniami zamiennymi

      - wykonanie niezbędnych podłączeń, zapewnienie właściwych warunków zasilania oraz uruchomienie w/w urządzeń do stanu pracy zgodnego z pełną funkcjonalnością użytkową

      - wykonanie niezbędnych przepustów kablowych dla systemów antenowych montowanych na dedykowanej do tego celu iglicy budynku oraz dostarczenie i montaż elementów konstrukcyjno-uszczelniających, np. w technologii firmy ROXTEC, oraz tablicy ekwipotencjalnej 
i odgromników dla każdej pojedynczej linii kablowej

      - dostarczenie i montaż niezbędnych konstrukcyjnie drabinek/koryt kablowych oraz wszystkich przewodów (kabli/fiderów) koniecznych dla instalacji systemów antenowych TETRA, GPS i radioliniowych, jak również pozostałych niezbędnych instalacji teletechnicznych (droga kablowa na trasie pomiędzy pomieszczeniem technicznym, przeznaczonym do montażu urządzeń infrastruktury technicznej systemów radiokomunikacyjnych, a podstawą iglicy masztowej, zawierająca drabiny, koryta i uchwyty, stanowi gotowy do wykorzystania element wyposażenia budynku)

      - zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie trójdrożnego pseudo dookólnego systemu antenowego TETRA z możliwością pochylenia wiązki, z wykorzystaniem 3 zespołów anten rozmieszczonych co 120º, po 2 anteny w układzie pionowym 
(dwupiętrowo) w każdym z zespołów

      - dostarczenie, montaż i uruchomienie dupleksera dla toru Tx/Rx urządzeń infrastruktury TETRA

      - montaż i wizowanie 5 anten radioliniowych 18 GHz wraz z nadajnikami (ODU), w tym 3 czasze o średnicy 80 cm dostarcza Wykonawca, 
2 pozostałe czasze oraz wszystkie nadajniki (ODU) pochodzą z zasobów Zamawiającego

      - montaż anteny GPS

      - wykonanie pełnej infrastruktury kablowej, zasilającej i sygnałowej, niezbędnej do uruchomienia nowej strefy radiowej

      - montaż urządzeń systemu sygnalizacji i włamania (SSWIN) wraz
z elementami sterującymi i czujkami

      - integracja wszystkich zainstalowanych elementów infrastruktury 
z macierzystymi systemami zarządzania i nadzoru z zapewnieniem pełnej funkcjonalności użytkowej

    - Do demontażu i przeniesienia do nowej lokalizacji bądź przekazania do utylizacji wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej systemów radiokomunikacyjnych, masztów i systemów antenowych oraz innych urządzeń i instalacji teletechnicznych zainstalowanych w pomieszczeniu, jak również na dachu, likwidowanego punktu radiowego, w tym:

      - demontaż 2-ch szaf teletechnicznych 32U zawierających kompletny zestaw elementów infrastruktury technicznej sześciokanałowej strefy radiowej systemu radiokomunikacyjnego Tetra Rohill

      - demontaż szafy teletechnicznej 24U, zawierającej urządzenie zasilające UPS Tetra wraz  z czterema modułami akumulatorowymi

      - demontaż stojaka teletechnicznego zawierającego elementy systemu radioliniowego wraz z baterią akumulatorów

      - demontaż urządzeń Systemu Sygnalizacji i Włamania (SSWIN) wraz
z elementami sterującymi i czujkami

      - demontaż systemu oświetlenia przeszkodowego masztów antenowych

      - demontaż 10-ciu kompletnych szaf teletechnicznych zawierających elementy infrastruktury systemu radiokomunikacyjnego EDACS wraz 
z zainstalowanymi w nich modułami wewnętrznymi

      - demontaż szafy teletechnicznej zawierającej urządzenie zasilające UPS EDACS wraz z dwoma modułami akumulatorowymi

      - demontaż urządzeń klimatyzujących (jednostek wewnętrznych 
i zewnętrznych) wraz z elementami sterującymi i czujkami, nawiewowymi kanałami chłodniczymi, instalacjami zasilającymi,  doprowadzania czynnika chłodniczego, odprowadzania skroplin itp.

      - demontaż naściennej krosownicy teletechnicznej (punch block) systemu EDACS

      - demontaż koryt kablowych wraz przewodami instalacji systemów antenowych, zasilających, klimatyzacyjnych itp.

      - usunięcie linii światłowodowej 12J na odcinku od pomieszczenia technicznego w budynku likwidowanego punktu radiowego do studzienki kablowej

      - usunięcie wszelkich instalacji antenowych, w tym EDACS, TETRA, VHF 
i RADWIN z dwóch masztów (wież) kratowych posadowionych na nadbudówce dachu budynku likwidowanego punktu radiowego

      - usunięcie wszelkich instalacji antenowych, w tym radioliniowych 
i RADWIN z 4 masztów rurowych posadowionych na nadbudówce dachu budynku likwidowanego punktu radiowego

      - usunięcie instalacji antenowych Tx Tetra i GPS z masztu środkowego, niebędącego własnością Zamawiającego, posadowionego na nadbudówce dachu budynku likwidowanego punktu radiowego

      - demontaż metodą beziskrową posadowionych na nadbudówce dachu budynku dwóch masztów (wież) kratowych, północnego 
i południowego, o wysokości 15 m każdy, będących własnością Zamawiającego

      - demontaż metodą beziskrową posadowionych na nadbudówce dachu budynku czterech masztów rurowych o wysokości  ok. 2 m każdy, będących własnością Zamawiającego

      - demontaż elementów konstrukcyjnych dróg kablowych, w tym koryt 
i drabinek, wewnątrz pomieszczenia technicznego oraz na nadbudówce dachu budynku, dedykowanych dla potrzeb Zamawiającego i  będących jego własnością

      - demontaż przepustów kablowych wraz z płytami ekwipotencjalnymi oraz trwałe zaślepienie pozostałych po nich otworów w sposób odtwarzający pierwotną ciągłość ściany

      - transport zdemontowanych urządzeń do nowej lokalizacji strefy radiowej, wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń magazynowych lub do punktu utylizacji

      - prace porządkowe, uprzątnięcie pomieszczenia z wszelkich zbędnych pozostałości kablowych, elementów, urządzeń, złomu, śmieci itp.

      - odświeżenie pomieszczenia technicznego likwidowanego punktu radiowego, uzupełnienie ubytków i przemalowanie ścian i sufitów

  - Zakres prac:

    - Lokalizacja obiektów:

      - punkt radiowy do likwidacji: Warszawa Śródmieście

      - punkt radiowy do uruchomienia: Warszawa Wola

    - Realizacja przedsięwzięcia:

      - Adaptacja i wyposażenie w niezbędne instalacje nowej lokalizacji punktu radiowego:

      - ustalenie z właścicielem obiektu, lub wskazanym przez niego pełnomocnikiem, uwarunkowań i wymogów technicznych przedsięwzięcia w obszarze przewidywanym zakresem prowadzonych prac, celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji, w tym warunków montażu/demontażu wspartych wyliczeniami i projektami oraz standardami instalacyjnymi

      - wykonanie wszelkiej żądanej przez właściciela obiektu, lub wskazanego przez niego pełnomocnika, dokumentacji technicznej projektowej 
i/lub powykonawczej

      - zaprojektowanie dróg kablowych, dostarczenie i montaż wszelkich elementów konstrukcyjnych niezbędnych do instalacji systemów antenowych, drabinek/koryt kablowych oraz wszystkich przewodów sygnałowych (fiderów) i zasilających koniecznych dla instalacji systemów antenowych TETRA, GPS i radioliniowych, jak również pozostałych niezbędnych instalacji teletechnicznych:

      - szacunkowa długość fiderów na 1 linię				- ok. 120 m

      - ilość fiderów 50 Ohm o średnicy min. 1,25 cala 
i tłumienności nie większej niż 1,48 db/100 m
przy częstotliwości 300 MHz					- 4

      - ilość fiderów 50 Ohm o średnicy min. ok. 0,405 cala
i tłumienności nie większej niż 8,7 db/100 m
przy częstotliwości 430 MHz					- 6

      - w przypadku żądania właściciela obiektu należy zastosować fidery 
w ogniotrwałej wersji wykonania

      - droga kablowa na trasie pomiędzy pomieszczeniem technicznym, przeznaczonym do montażu urządzeń infrastruktury technicznej systemów radiokomunikacyjnych, a podstawą iglicy masztowej, zawierająca drabiny, koryta i uchwyty, stanowi gotowy do wykorzystania element wyposażenia budynku

      - wykonanie niezbędnych przepustów kablowych dla systemów antenowych montowanych na dedykowanej do tego celu iglicy budynku oraz dostarczenie i montaż elementów konstrukcyjno-uszczelniających, tablicy ekwipotencjalnej i odgromników dla każdej pojedynczej linii kablowej

      - wyposażenie fiderów antenowych rozmieszczonych wzdłuż masztu na ciągu kablowym w uziemiacze rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta przewodu antenowego

      - wykonanie opisów fiderów antenowych przy antenach, przy podstawie masztu oraz w pomieszczeniu radiowym na końcach przewodów celem identyfikacji podłączonych do nich anten (oznaczniki przewodów odporne na warunki atmosferyczne)

      - wykonanie przepustów kablowych, np. przy wykorzystaniu technologii firmy ROXTEC, na min. 16 wkładek, odpowiednie zabezpieczenie zaślepkami przepustów niewykorzystanych

      - wykonanie tablicy ekwipotencjalnej na min. 16 przepustów,   zlokalizowanej w okolicach wejścia kabli z dachu do budynku, dostarczenie i zamontowanie odgromników dla każdej pojedynczej linii kablowej (dla instalacji radioliniowych i GPS odgromniki gazowe przewodzące DC, dla instalacji Rx/Tx TETRA odgromniki gazowe nieprzewodzące DC), uziemienie tablicy

      - wykonanie wymaganych połączeń (jumperów) zewnętrznych do systemu antenowego i wewnętrznych do zainstalowanych urządzeń

      - zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie trójdrożnego pseudo dookólnego systemu antenowego TETRA z możliwością pochylenia wiązki:

      - trzy sektory antenowe, każdy zbudowany z dwóch anten sektorowych, zamontowanych w układzie pionowym (dwupiętrowym),  o szerokości wiązki promieniowania w płaszczyźnie horyzontalnej min. 115° ±5°, zapewniający trójdrożny odbiór zbiorczy w paśmie min. 380÷400 MHz, 
z których jedna z anten posiada podwójną polaryzację ±45°, natomiast druga polaryzację V, obie o zysku energetycznym minimum 11 dBi, przy czym antena o polaryzacji V będzie anteną 
nadawczo-odbiorczą (Zamawiający ma zarezerwowaną w umowie 
z właścicielem obiektu możliwość zamontowania łącznie 6 anten sektorowych w układzie 2 poziomy na maszcie po 3 anteny na każdym z poziomów)

      - wymagane jest mocowanie anten z możliwością pochylenia wiązki 
w zakresie co najmniej 0°÷12°

      - wymagany jest montaż anten z pochyleniem zapewniającym ograniczenie promienia zasięgu sygnału TETRA do odległości nie większej niż 20 km

      - montaż i uruchomienie anteny GPS dla systemu TETRA:

      - antena GPS przeniesiona z likwidowanego punktu radiowego

      - instalacja na iglicy masztowej

      - montaż i wizowanie 5 anten radioliniowych 18 GHz wraz z nadajnikami (ODU):

      - 3 czasze o średnicy 80 cm dostarcza Wykonawca

      - 2 pozostałe czasze oraz wszystkie nadajniki (ODU) zostaną dostarczone przez Zamawiającego

      - wymagane doprowadzenie 1 zapasowego fidera, np. typu CNT400 lub równoważnego, o podobnych parametrach katalogowych, zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1.2.2.1.c dla fidera 0,405 cala

      - wymagane zastosowanie odgromników gazowych przewodzących DC

      - dane niezbędne do wizowania anten radioliniowych zostaną przekazane Wykonawcy na etapie realizacji zadania

      - wszystkie instalacje antenowe muszą zostać zlokalizowane na dedykowanej do tego celu iglicy masztowej, będącej integralną częścią budynku, w którym zlokalizowany będzie uruchamiany punkt radiowy

      - do montażu instalacji antenowych przeznaczona jest kratownica iglicy masztowej w pasie pomiędzy 238 m npt a 249 m npt lub 249 m npt 
a 259 m npt

      - montaż anten należy wykonać na pionowych odbojach między podestami iglicy

      - wszystkie konstrukcje wsporcze anten muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie

      - dostarczenie i posadowienie w pomieszczeniu radiowym szafy typu RACK 19" 42U 600/1000 mm:

      - cztery szyny RACK do montażu urządzeń, dwie z przodu i dwie z tyłu

      - perforowane drzwi przednie oraz tylne

      - zdejmowane ściany boczne

      - otwory na przewody od góry i od dołu

      - zamek w klamce w drzwiach przednich

      - zamki w panelach bocznych i w drzwiach tylnych

      - czujniki otwarcia szafy w drzwiach przednich i tylnych oraz w panelach bocznych, np. kontaktronowe

      - dostarczenie 4 akumulatorów żelowych 12V 90Ah do zasilacza buforowego 48V dla modułu IDU

      - wyposażenie szafy RACK 42U w:

      - 1 moduł radioliniowy IDU (dostarcza Zamawiający)

      - 2 moduły zasilania Adel System (dostarcza Zamawiający)

      - 4 akumulatory żelowe 12V 90Ah (dostarcza Wykonawca)

      - przygotowanie do montażu UPS TETRA Schneider SMX3000RMHV2UNC wraz z czterema modułami akumulatorowymi typu Schneider SMX120RMBP2U

      - wykonanie niezbędnych podłączeń, zapewnienie właściwych warunków zasilania oraz uruchomienie w/w urządzeń do stanu pracy zgodnego z pełną funkcjonalnością użytkową

      - moduły radioliniowe pochodzą z rezerwy sprzętowej Zamawiającego
i wymagają wykonania pełnej procedury konfiguracyjnej

i uruchomieniowej

      - przyłączenie urządzeń radioliniowych do systemu zarządzania uniMS Intracom Telecom

      - zestawienie i uruchomienie linków radioliniowych odtwarzających linki zestawione w likwidowanym punkcie radiowym:

      - czasowe wyłączenie pojedynczego linku w likwidowanym punkcie radiowym z zapewnieniem poprawnej pracy drogi obejściowej

      - zestawienie danego linku w uruchamianym punkcie radiowym

      - po zestawieniu i sprawdzeniu poprawności pracy danego linku 
w uruchamianym punkcie radiowym wyłączenie go i przywrócenie do pracy linku w likwidowanym punkcie radiowym

      - pozostawienie w stanie wyłączonym, z gotowością do natychmiastowego podjęcia pracy, wszystkich linków 
w uruchamianym punkcie radiowym do czasu całkowitego przeniesienia punktu radiowego ze starej do nowej lokalizacji

      - montaż, wykonanie okablowania i uruchomienie systemu sygnalizacji 
i włamania (SSWIN) wraz z elementami sterującymi i czujkami:

      - centralka alarmowa

      - manipulator LCD

      - czujnik ruchu

      - czujnik dymu

      - czujnik wejścia

      - miejsca montażu kontaktronów i czujek zostaną uzgodnione 
na etapie realizacji, w celu optymalizacji ich działania w finalnych warunkach przestrzennych wewnątrz pomieszczenia

      - integrację systemu kontroli dostępu, ppoż. i alarmowego pomieszczenia z sieciami KSP Zamawiający wykona we własnym zakresie

      - wykonanie pełnej infrastruktury kablowej, zasilającej i sygnałowej, niezbędnej do uruchomienia przenoszonej strefy radiowej TETRA

      - czasowy montaż i uruchomienie tymczasowej stacji bazowej TETRA 
o pojemności kanałowej min. 3 BR, pochodzącej z zasobów Wykonawcy, jej konfiguracja w sposób odtwarzający konfigurację przenoszonej stacji oryginalnej Zamawiającego, włączenie do systemu komutacyjno-sterującego SwMI

      - wyłączenie z pracy przenoszonej strefy radiowej TETRA i włączenie do pracy zastępczej stacji bazowej pochodzącej z zasobów Wykonawcy

      - wyłączenie z pracy linków radioliniowych w starej lokalizacji i włączenie do pracy w nowej lokalizacji

      - przeniesienie ze starej lokalizacji, posadowienie i uruchomienie 2 szaf typu RACK z zainstalowanymi urządzeniami infrastruktury TETRA

      - dostarczenie, montaż i uruchomienie dupleksera dla toru Tx/Rx przeniesionych urządzeń infrastruktury TETRA

      - przeniesienie ze starej lokalizacji, montaż w dostarczonej szafie typu RACK 42U oraz uruchomienie modułu UPS TETRA Schneider SMX3000RMHV2UNC wraz z czterema modułami akumulatorowymi typu Schneider SMX120RMBP2U

      - wykonanie niezbędnych podłączeń, zapewnienie właściwych warunków zasilania oraz uruchomienie w/w urządzeń do stanu pracy zgodnego z pełną funkcjonalnością użytkową

      - włączenie przeniesionych urządzeń infrastruktury TETRA do systemu komutacyjno-sterującego SwMI

      - wyłączenie z pracy zastępczej stacji bazowej i włączenie do pracy docelowej przeniesionej stacji bazowej Zamawiającego

      - w celu zapewnienia jak najkrótszej przerwy w działaniu systemu TETRA zadania opisane w punktach a÷z muszą zostać wykonane przed terminem przeniesienia urządzeń TETRA ze starej do nowej lokalizacji

      - czas przeniesienia i włączenia do pracy docelowej stacji bazowej Zamawiającego oraz użytkowania zastępczej stacji bazowej pochodzącej z zasobów Wykonawcy musi zostać ograniczony do niezbędnego minimum, nie dłuższy niż 24 godziny

      - Likwidacja starej lokalizacji punktu radiowego:

      - prace związane z likwidacją starej lokalizacji punktu radiowego można rozpocząć po przeniesieniu i uruchomieniu urządzeń infrastruktury TETRA w nowej lokalizacji, nie wcześniej jednak, niż od dnia 06.09.2022 r.

      - demontaż i przeniesienie do nowej lokalizacji obejmuje:

      - 2 szafy teletechniczne 32U zawierające kompletny zestaw elementów infrastruktury technicznej sześciokanałowej strefy radiowej systemu radiokomunikacyjnego Tetra Rohill

      - urządzenie zasilające UPS Tetra wraz z czterema modułami akumulatorowymi z szafy teletechnicznej 24U (bez szafy)

      - antenę GPS dla systemu TETRA

      - demontaż i przeniesienie do magazynu Zamawiającego obejmuje:

      - szafę teletechniczną po wymontowaniu urządzeń zasilających UPS TETRA

      - szafę teletechniczną wraz z urządzeniem zasilającym  UPS EDACS 
z dwoma modułami akumulatorowymi

      - stojak teletechniczny zawierający elementy systemu radioliniowego wraz z baterią akumulatorów (moduły IDU oraz zasilacze)

      - urządzenia systemu sygnalizacji i włamania (SSWIN) wraz
z elementami sterującymi i czujkami (centralka alarmowa, manipulator LCD, czujnik ruchu, czujnik dymu, kontaktronowy czujnik wejścia do pomieszczenia)

      - urządzenia klimatyzujące (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) wraz 
z elementami sterującymi i czujkami

      - anteny Rx i Tx EDACS, TETRA, VHF, RADWIN oraz radioliniowe wraz 
z modułami ODU

      - system oświetlenia przeszkodowego masztów antenowych wraz 
z centralą zarządzającą

      - demontaż i przekazanie do punktu utylizacji obejmuje:

      - 10 kompletnych szaf teletechnicznych zawierających elementy infrastruktury systemu radiokomunikacyjnego EDACS wraz 
z zainstalowanymi w nich modułami wewnętrznymi, po uprzednim usunięciu przez Zamawiającego kości pamięci z zapisanymi danymi konfiguracyjnymi systemu

      - nawiewowe kanały chłodnicze, instalacje zasilające,  doprowadzenia czynnika chłodniczego, odprowadzenia skroplin itp. pozostałości po zdemontowanych urządzeniach klimatyzujących

      - naścienną krosownicę teletechniczną (punch block) systemu EDACS

      - koryta kablowe wraz z przewodami instalacji systemów antenowych, zasilających, klimatyzacyjnych itp.

      - przewód linii światłowodowej 12J na odcinku od pomieszczenia technicznego w budynku likwidowanego punktu radiowego do studzienki kablowej

      - wszelkie instalacje antenowe, prócz anten i modułów ODU, w tym EDACS, TETRA, VHF,  RADWIN i radioliniowe z dwóch masztów kratowych posadowionych na nadbudówce dachu budynku likwidowanego punktu radiowego oraz 4 masztów rurowych posadowionych na nadbudówce dachu budynku likwidowanego punktu radiowego

      - posadowione na nadbudówce dachu budynku dwa maszty (wieże) kratowe, północny i południowy, o wysokości 15 m każdy, będące własnością Zamawiającego

      - posadowione na nadbudówce dachu budynku cztery maszty rurowe o wysokości  ok. 2 m każdy, będące własnością Zamawiającego

      - elementy konstrukcyjne dróg kablowych, w tym koryta
i drabinki, wewnątrz pomieszczenia technicznego oraz na nadbudówce dachu budynku, dedykowane dla potrzeb Zamawiającego i  będące jego własnością

      - przepusty kablowe wraz z płytami ekwipotencjalnymi

      - wszelkie zbędne pozostałości kabli, elementów, urządzeń, złomu, śmieci itp.

      - demontaż i transport szaf/elementów systemu TETRA,  radioliniowego oraz innych powinien zostać przeprowadzony w sposób niepowodujący ich uszkodzenia/zniszczenia

      - elementy przeznaczone do utylizacji muszą zostać przez Wykonawcę przetransportowane i przekazane do firmy zajmującej się profesjonalną utylizacją odpadów (punktu skupu złomu lub punktu przyjmowania sprzętu elektronicznego), natomiast Zamawiającemu musi zostać dostarczony dokument potwierdzający przyjęcie ww. elementów do utylizacji, wystawione przez tę firmę

- Warunki dostawy i uruchomienia:

  - Wszelkie prace związane z przeniesieniem strefy radiokomunikacyjnej TETRA 
mogą rozpocząć się dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę pisemnej zgody firmy odpowiedzialnej za świadczenia usług serwisu technicznego dla systemu macierzystego TetraNode KSP na wykonanie ww. czynności wraz 
z oświadczeniem o zachowaniu niezmienionych warunków serwisu technicznego dla całego systemu, wraz ze strefą przeniesioną do nowej lokalizacji. Firmą świadczącą usługi w ramach serwisu technicznego systemu macierzystego Policji jest „PAGE COMMUNICATION”  Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach (kod: 44-100) przy ul. Okrężnej  8.

  - Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia szczegółowego terminarza prac 
z Zamawiającym.

  - Wykonawca gwarantuje, że wszelkie dostarczone elementy niezbędne do realizacji zamówienia będą wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych 
i prawnych, uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

  - Sposób organizacji prac musi zapewniać jak najkrótsze przerwy w łączności macierzystych systemów radiokomunikacyjnych i radioliniowych Policji, uzasadnionych jedynie uwarunkowaniami technicznymi.

- Wymagania ogólne:

  - Montaż urządzeń musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i sztuką techniczną.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu, w tym także urządzeniom będącym własnością Zamawiającego, oraz za wszelkie skutki prawne 
i finansowe wynikłe w następstwie wyrządzonych szkód lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca pozyska niezbędne dla realizacji projektu pozwolenia 
i dokonana zgłoszeń właściwym organom w imieniu Zamawiającego, 
w tym związane z likwidacją masztów na obiekcie dotychczas użytkowanego punktu radiowego Zamawiającego.

  - Wykonawca skieruje w imieniu Zamawiającego zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz dokona lub zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska.

- Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca dokona pomiarów i regulacji podstawowych parametrów pracy przeniesionej strefy radiowej TETRA, w tym:

      - pomiaru mocy wyjściowej nadajników R8070,

      - pomiaru odchyłki częstotliwości,

      - pomiaru parametrów modulacji:

- błąd wektora

- błąd fazy

- błąd magnitudy

- kształt trajektorii

- widok konstelacji

- widok pojedynczego symbolu,

      - sprawdzenia widoczności satelit systemu GPS,

      - sprawdzenia poprawności depeszy NMEA na złączu serwisowym modułów TBS-SYNC,

      - sprawdzenia wzorcowego zegara synchronizacji strefy TBS-SYN przy utracie sygnału GPS,

      - sprawdzenia działania silników krokowych kombajnerów przy zmianie częstotliwości R8070,

      - sprawdzenia i analizy dostępnych logów systemu

      - sprawdzenia połączeń i kontaktów sygnałowych oraz zasilających systemu

      - sprawdzenia układów zasilania awaryjnego

      - sprawdzenia akumulatorów zasilania awaryjnego, w tym będących integralną częścią modułów

      - sprawdzenia rzeczywistego czasu podtrzymania pracy strefy z zasilania awaryjnego UPS

      - sprawdzenia poprawności pracy wszystkich zainstalowanych wentylatorów

      - sprawdzenia trybu fallback stacji bazowej

      - sprawdzenia poprawności działania podstawowych usług radiowych za pośrednictwem nowej strefy, lokalnie i międzystrefowo:

- połączeń indywidualnych

- połączeń grupowych

- połączeń telefonicznych

- wysyłania i odbioru statusów

- wysyłania i odbioru wiadomości SDS

      - sprawdzenia poprawności współpracy nowej strefy radiowej z istniejącą infrastrukturą TetraNode:

- konsolami Chameleon (połączenia grupowe, indywidualne, telefoniczne, scalenia, multiwybory, wywłaszczanie rozmów),

- SwMI i menadżerem systemu,

- systemem rejestracji rozmów

  - Wykonawca dokona pomiarów zewnętrznych systemów antenowych,
w tym:

      - pomiaru współczynnika SWR wszystkich torów antenowych w paśmie nadawczym i odbiorczym,

      - pomiaru współczynnika DTF torów nadawczych i odbiorczych,

      - sprawdzenia stanu zamocowań mechanicznych fiderów, spliterów, złączy i anten,

      - sprawdzenia szczelności przyłączy oraz stanu połączeń kablowych 
i ich zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi,

      - sprawdzenia ciągłości instalacji uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz urządzeń wewnętrznych 
i zewnętrznych na nowej strefie radiowej,

      - pomiarów instalacji odgromowej i uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz urządzeń wewnętrznych 
i zewnętrznych na nowej strefie radiowej.

  - Wykonawca dokona objazdowych pomiarów poziomu sygnału downlink nowo uruchomionej strefy radiowej TETRA za pomocą ruchomego stanowiska pomiarowego:

      - warunki pomiaru odpowiadające parametrom stacji noszonych

      - ścisłe przyporządkowanie próbek wartości mierzonego pola 
z położeniem wozu pomiarowego w terenie

      - pomiar w granicach administracyjnych m. st. Warszawa

      - optymalne trasy wyznaczy Wykonawca uwzględniając potrzebę możliwie równomiernego rozłożenia próbek pomiarowych na całym badanym obszarze oraz ograniczenia długości tych tras wynikające ze średniej prędkości poruszania się pojazdu pomiarowego, zarówno pod kątem przepisów Ruchu Drogowego, jak również spełnienia kryterium Lee, a także przewidywanego czasu realizacji objazdów

      - zakłada się wyznaczenie dwóch tras objazdowych, dla lewo 
i prawobrzeżnej Warszawy, oraz realizację objazdów wykonywane 
w dwóch oddzielnych sesjach

      - zakłada się dokonywanie pomiarów w godzinach 22:00-06:00, 
gdy występuje relatywnie małe natężeniu ruchu kołowego

      - wyznaczone przez Wykonawcę trasy muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego

      - uzyskane wyniki muszą zostać poddane obróbce statystycznej 
i przedstawione Zamawiającemu w postaci map oraz dokumentu opisowego

- Dokumentacja:

  - Wykonawca zaktualizuje posiadaną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą macierzystego systemu TetraNode w zakresie zrealizowanego zadania, w tym część opisową, fotograficzną, techniczną (rysunki, schematy itp.), karty katalogowe zainstalowanego sprzętu oraz wyniki pomiarów instalacji antenowych, uziemiających i odgromowych.

Wzór-Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, 					ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

Wykonawca1:

…………………………………………………………………………….................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia

Na potrzeby postępowania w celu zawarcia umowy ramowej na Przeniesienie strefy radiowej systemu TetraNode, nr ref.: WZP-1267/22/77/Ł.

prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, że posiadam kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzone: certyfikatem partnera firmy Rohill Engineering B.V.

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Wzór-Załącznik nr 7 do SWZ

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeniesienie strefy radiowej systemu TetraNode, nr ref.: WZP-1267/22/77/Ł.

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

| L.p. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Podstawa dysponowania osobami (umowa o pracę na czas nieokreślony/ określony do dnia …. , umowa zlecenie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Uprawnienia SEP do 1kV Nr ...............................................* z dnia ......................................* wydane przez ........................* |  |
| 2. |  | Przeszkolenie w zakresie BHP |  |
| 3. |  | Certyfikat przeszkolenia przez producenta infrastruktury TetraNode, firmę Rohill Engineering B.V z dnia ………………………….. |  |
| 4. |  | certyfikat przeszkolenia przez producenta infrastruktury TetraNode, firmę Rohill Engineering B.V z dnia …………………………… |  |
| 5. |  | certyfikat przeszkolenia przez producenta infrastruktury TetraNode, firmę Rohill Engineering B.V z dnia …………………….. |  |
| 6. |  | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nr.......................................... * z dnia …...........................................* wydane przez …............................................. …………………………………………* nr ewidencyjny …………………………… * Okręgowej Izby inżynierów budownictwa ………………………………………………… * |  |
| 7. |  | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nr.......................................... * z dnia …...........................................* wydane przez …............................................. …………………………………………* nr ewidencyjny …………………………… * Okręgowej Izby inżynierów budownictwa ………………………………………………… * |  |
| 8. |  | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr .............................................. * z dnia …...........................................* wydane przez …............................................. …………………………………………* nr ewidencyjny …………………………… * Okręgowej Izby inżynierów budownictwa ………………………………………………… * |  |
| 9. |  | Uprawnienia do pracy na wysokości |  |

*należy wpisać

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF