Kołbaskowo, dn. 02.07.2024 r.

 **Potencjalni Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 1 złożony w dniu 01.07.2024 r.**

Dot*.* postępowania przetargowego pn.: **„Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi”**

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie, a także o wyjaśnienie następujących rozbieżności w

dokumentacji przetargowej:

1. dane produktu "ZAUTOMATYZOWANY ŻAGIEL - OSŁONA TARASOWA" zostały określone następująco:

• powierzchnia 0-85 m2

• z systemem regulacji wysokości nawet do 1,5 m

wnosimy o wskazanie precyzyjnych danych, ponieważ w tak określonych przedziałach producenci oferują

wiele różnych modeli produktu.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Sprecyzowanie danych produktu:

**ZAUTOMATYZOWANY ŻAGIEL - OSŁONA TARASOWA**

• Żagiel sterowany automatycznie (w pełni zautomatyzowany),

• wymiary ok. 10,0m x 8,5m,

• powierzchnia ok. 85 m2,

• z systemem regulacji wysokości nawet do 1,5 m

• za pomocą sterowania radiowego żagiel zwija się całkowicie automatycznie po przekątnej, nawijając tkaninę na bom,

• możliwość zatrzymania żagla w dowolnym momencie,

• czujniki wiatru i słońca (pozwalają systemowi żaglowemu na samoczynną regulację),

• ochrona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa,

• cztery maszty ze stali nierdzewnej lub aluminium,

• wysokiej jakości tkaniny przystosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych i do ochrony przed UV,

• po zwinięciu żagla, tkanina jest całkowicie zwinięta i chroniona.

• nagłe naprężenia występujące przy podmuchach wiatrów lub ekstremalnych deszczach są tłumione przez naprężone liny oraz sprężyny gazowe.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o wskazanie jaka ilość ławek powinna być zamontowana, gdyż w dokumentacji podane są różne wartości: Przedmiar robót - 11 szt., projekt techniczny - 23 szt.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że powinno być zamontowanych 11 szt. ławek.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o wskazanie jaka ilość koszy powinna być zamontowana, gdyż w dokumentacji podane są różne wartości: Przedmiar robót - 17 szt., projekt techniczny - 19 szt.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że powinno być zamontowanych 17 szt. koszy.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o wskazanie jaka ilość ławostołów z tarcicy powinna być zamontowana, gdyż w dokumentacji podane są różne wartości: Przedmiar robót - 2 szt., projekt techniczny - 8 szt.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że powinny być zamontowane 2 szt. ławostołów z tarcicy.

 ...........................................