Inowrocław, 14 lutego 2019 r.

WOI-I.2601.2.50.2019

Szanowni Państwo, Wydział Organizacyjny i Informatyki zaprasza do udziału 
w postępowaniu na:

- sprzedaż wraz z montażem heterogenicznej wykładziny podłogowej z PCW 
o grubości całkowitej minimum 2,4 mm oraz grubości warstwy użytkowej minimum 0,70 mm, klasie użytkowej 43, klasie antypoślizgowości minimum R9, właściwościach elektrostatycznych ≤ 2 kV, ognioodporności Bfl-s1 na korytarzu II piętra w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36; powierzchnia korytarza wynosi 180,50 m2;

- sprzedaż wraz z montażem paneli podłogowych o ścieralności AC4 i grubości 8 mm, w pokoju nr 215 w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36; powierzchnia pokoju wynosi 13,00 m2.

Cena podana przez Wykonawcę musi obejmować koszt:

-wyniesienia mebli z pomieszczenia oraz wniesienia wraz z ewentualnym zmontowaniem, po montażu paneli

-demontażu i utylizacji starych wykładzin podłogowych z korytarza II piętra oraz 
z pokoju 215,

-wypoziomowania powierzchni i przygotowania podłoża do montażu nowej wykładziny oraz paneli podłogowych (wymiana uszkodzonych płyt OSB lub wykonanie wylewki betonowej, montaż folii paroizolacyjnej),

- usunięcia istniejących różnic pomiędzy poziomami podłogi,

-wykładziny, paneli podłogowych oraz materiałów niezbędnych do ich prawidłowego montażu,

-montażu nowej wykładziny oraz paneli podłogowych,

-listew przypodłogowych PCV wraz z kanałem umożliwiającym wprowadzenie przewodów (w pokoju 215),

-listew progowych, narożników i łączników listew

Po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wzorników celem wyboru kolorystyki wykładziny 
i paneli podłogowych.

Wykładzina oraz panele muszą posiadać atesty niepalności, dla obiektów użyteczności publicznej (Urząd Miasta), które zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z fakturą, po zakończeniu całości prac.

Na wykonaną usługę zostanie udzielona gwarancja na okres minimum 48 miesięcy (gwarancja sprzedawcy).

Na użyte materiały zostanie udzielona gwarancja na okres minimum 60 miesięcy (gwarancja producenta lub sprzedawcy).

Termin wykonania: do dnia 22.03.2019 r. (szczegółowy harmonogram prac do uzgodnienia z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Informatyki Urzędu Miasta Inowrocławia).

Ze względu na specyfikę pracy Urzędu Miasta Inowrocławia Zamawiający zezwala na montaż wykładziny oraz paneli podłogowych wyłącznie w godzinach popołudniowych (od 16:00 do 20:30) oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele oraz dni świąteczne).

Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wizji lokalnej 
w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 
w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Osobą, ze strony Zamawiającego, wyznaczoną do kontaktu z oferentami jest Wojciech Malinowski pracownik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki, pod nr tel. 52 35 55 287, nr kom.721 835 528, e-mail:wmalinowski@inowroclaw.pl(w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30)

Cena oferty musi stanowić sumę brutto ceny za sprzedaż i montaż wykładziny oraz paneli.

Jeżeli Państwa oferta zostanie wybrana, Urząd Miasta Inowrocławia powiadomi telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie zawarcia umowy.

Termin składania ofert wyłącznie poprzez platformie zakupowej: do 21.02.2019 r., godz. 11:30.