Szczecin, dnia 16.07.2020 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa adaptera Take 3 kompatybilnego kompatybilna z czytnikiem Synergy™ H1 firmy BioTek w ramach realizowanych grantu „Bezpieczny transporter materiału zakaźnego” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

## ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Szczeciński

Aleja Papieża Jana Pawła II, 22a

70-453 Szczecin

NIP: 851-020-80-05

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Płytka (adapter) do pomiaru absorbancji i fluorescencji w szerokim zakresie objętości kompatybilna z czytnikiem Synergy™ H1 firmy BioTek**

charakterystyka:

* objętość próbki: minimum 2 µl, maksimum 3 ml (zależnie od używanej kuwety)
* ilość próbek: 16 próbek o mikrobjętościach 2 µl; 2 miejsca dla kuwety BioCell oraz 1 miejsce dla kuwety standardowej
* zakres pomiaru stężenia DNA: 1,7- 4000 ng/µl
* droga optyczna 0,5 mm dla mikroobjętości, 1 cm dla kuwet
* rodzaj odczytu: absorbancja, fluorescencja, zależnie od konfiguracji przyrządu

zakres długości fali: max 200-999nm, w ramach zakresu długości fal dostępnych wczytniku

* kompatybilna z czytnikiem Synergy™H1
* interfejs: moduł interfejsu do programu Gen 5 w zestawie – szybkie preprogramowane pomiary ilościowe DNA, RNA i białek w próbkach o objętościach od 2 µl, a także w kuwetach 1cm (BioCell i standardowych)
* możliwe do zaprogramowania przez użytkownika dowolne testy w standardowej wersji programu Gen5 dla próbek o objętościach od 2 µl, a także w kuwetach 1cm (BioCell i standardowych)

**3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

**4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. . Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej: [https://platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/pn/usz)
2. **. Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2020 r. o godzinie 12:00**
3. **.** Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4. **.** Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. **.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**5. TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ ZLECENIE REALIZACJI**

1. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Wykonawca, którego oferta zwycięży zostanie powiadomiony odrębnie o terminie zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w ciągu **5 dni** od daty rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.

**6. KRYTERIA OCENY OFERT:**

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie **cena** zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje za wykonanie usługi objętej zapytaniem najniższą cenę.

2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.

**7. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI**

dr Dorota Kostrzewa-Nowak, tel. 91-444-10-77; e-mail: dorota.kostrzewa-nowak@usz.edu.pl

**8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferta winna zawierać co najmniej:

1. Powinna być opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy.
2. Posiadać datę sporządzenia,
3. Nazwę, adres oraz nr NIP Wykonawcy,
4. Oświadczenie o akceptacji warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.
5. Cenę ofertową brutto.
6. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
8. Do oferty powinna być załączona kserokopia z wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty.
9. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Sprzedawcy.
10. Dostawa w miejsce wskazane w umowie odbywa się na ryzyko i koszt Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zmiany terminu złożenia ofert oraz zmiany terminu wyboru wykonawcy.

Załączniki:

* 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – wzór umowy