#### Nasz znak RZM.037.2023 Olsztyn 24.02.2023 r.

#### ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a,

na podstawie § 6 zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień do wartości 130 000 zł

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: **jednorazowa** **dostawa agregatu**

**prądotwórczego o minimalnej mocy znamionowej 28 kW na przyczepie** **o DMC do 3500 kg,**

wg opisu w **załączniku nr 1**, zawierającego niezbędne dane i pozostałe wymagania

Zamawiającego.

Okres realizacji zamówienia do **12 tygodni**, od dnia podpisania umowy (dostawa agregatu) i

przegląd po pierwszym roku użytkowania agregatu lub wcześniej (po 50 mth).

2. **Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1**

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot umowy spełniał następujące wymagania:

1) agregat i przyczepa były fabrycznie nowe,

2) agregat i przyczepa były wykonane zgodnie z obowiązującymi normami (przyczepa

dopuszczona do ruchu drogowego),

3) posiadał DTR i instrukcję w języku polskim,

4) posiadał gwarancję na okres co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru przez zamawiającego na

zasadach zawartych w **§ 10 projektu umowy** (załącznik nr 3).

4. Istotne informacje i warunki dotyczące realizacji zamówienia, jakie musi spełnić

Wykonawca:

**Płatność :** w terminie **30** dni, po dostarczeniu urządzenia i otrzymaniu faktury VAT.

**Transport:** koszty transportu urządzenia do magazynu Zamawiającego ponosi

Wykonawca.

**Pierwsze uruchomienie:** Wykonawca w siedzibie Zamawiającego musi dokonać

pierwszego uruchomienia, oraz przeprowadzić szkolenie pracowników

z zakresu obsługi urządzenia.

5. Kryteria oceny ofert: cena-waga 100%.

6. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy

zakupowej pod adresem [***https://platformazakupowa.pl/pn/pwik\_olsztyn***](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn)***.***

7. Termin składania ofert mija dnia ………… o godzinie ……….. za pośrednictwem platformy

zakupowej.

8. Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2),
3. Projekt umowy (załącznik nr 3),
4. Oświadczenie (załącznik nr 4).

Sporządził:………………………..

Data: …………………………….

...................................................................................

(podpis Kierownika )

*Załącznik Nr 2*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

*.......................................................*

NIP:……………………….,

REGON:…………………..

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **jednorazową**

**dostawę agregatu prądotwórczego o minimalnej mocy znamionowej 28 kW na przyczepie**

**o DMC do 3500 kg,** wg opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1, oświadczam

żespełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia.

Oferuję wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | | Stawka VAT [%] | |
| 1. | Agregat prądotwórczy typu………………………………………………..  o minimalnej mocy znamionowej ……….. kW na przyczepie o DMC do 3500 kg | 1 |  |  | |  | |
| 2. | Przegląd agregatu po 50 mth pracy lub po 1 roku użytkowania (zależnie co nastąpi pierwsze). Cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania przeglądu wraz z materiałami i dojazdem serwisu do siedziby Zamawiającego. | 1 |  |  | |  | |
| **RAZEM:** | | | | |  | |  | |

**cena ofertowa netto**:…………….zł,(słownie………………………………………………….…..…….zł).

**podatek VAT:** ……%,

3. Dostawa agregatu będzie zrealizowana w terminie do **12 tygodni** od dnia podpisania umowy i

przegląd po pierwszym roku użytkowania agregatu lub wcześniej (po 50 mth).

4. Oświadczam, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.

5. Oświadczam, że akceptuję warunki gwarancji określone w §10 projektu umowy i udzielam gwarancji

na okres …………….. miesięcy (min. 24 miesięcy) od dostawy. Za wykonanie przeglądu

odpowiedzialny jest autoryzowany serwis………………………………………………………………,

tel.…………………., mail…………………………

6. Za realizację zamówienia odpowiedzialny/a jest p……………………………………………,

tel.…………………., mail:…………………………………….

7. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy

nr…………………………………………………………………………

8. Przyjmuję postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

9. Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn w celu przeprowadzenia

postępowań przetargowych bądź w celu bezpośredniej realizacji zamówień zawarte są na

stronie internetowej <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi>

…………data…………….. ………………………………………………………..

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

*Załącznik nr 3*

**U M O W A Nr 2023…….RZM….23 (Projekt)**

**zawarta w dniu ………………….2023 roku w Olsztynie**

**pomiędzy**

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z adresem siedziby 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16 a**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, KRS 0000126352, NIP 739-040-33-23, Regon 510620050, Kapitał zakładowy 156.447.000,00 zł, posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015); bezpieczeństwa i higieny pracy (PN- ISO 45001:2018) oraz ochrony środowiska (PN-EN ISO 14001:2015), w którego imieniu występują:

……………………………………………….. – ……………………..………………………………..,

……………………………………………….. – ……………………..………………………………..,

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwany w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w **trybie zapytania ofertowego poniżej 130 tys.** zł zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb **Agregat**

**prądotwórczy typu……………………………………………….o minimalnej mocy znamionowej**

**……….. kW na przyczepie o DMC do 3500 kg wraz z przeglądem po 1 roku,** wyszczególniony

**w § 5** umowyzwany w dalszej części umowy **urządzeniem**. Dostawa zostanie zrealizowana

jednorazowo w terminie **do 12** **tygodni**, od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez

Wykonawcę obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość

wykonania dostawy, takich jak:

- przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy,

- działania siły wyższej : klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego, a

w szczególności:

a) odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu ofertowym,

b) jest oryginalne i fabrycznie nowe,

c) jest wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,

d) posiada DTR i instrukcję w języku polskim.

**§ 2**

1. Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż.

związanych z zakresem wykonywanej umowy,

b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Zaopatrzenia PWIK

Sp. z o.o. w Olsztynie.

2. Każdy Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość dostaw i usług,

terminowość, ilość reklamacji, zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Uzyskanie niezadowalających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań

korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych będących warunkiem do

zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

**§ 3**

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w złożonej ofercie z dnia **……………………..**.

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia

zawarte w warunkach zamówienia.

**§ 4**

1. Miejscem dostawy urządzenia jest **Magazyn PWIK w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16a**,

czynny w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 7.00 do 14.00, dostawa może być

zrealizowana tylko w tym czasie.

2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na protokole przekazania

urządzenia dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu

zgodności dostawy.

3. Koszt dostawy urządzenia do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

4. Do czasu odbioru urządzenia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

**§ 5**

1. Ceny jednostkowe za urządzenie i przegląd zostały określone w tabeli i są stałe przez cały okres

realizacji niniejszej**.**

2. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszystkie koszty wraz z transportem do Zamawiającego,

pierwszym uruchomieniem urządzenia, przeszkoleniem pracowników i całkowitym kosztem

przeglądu po 1 roku (lub 50 mth).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto zł | | Stawka VAT [%] | |
| 1. | Agregat prądotwórczy typu………………………………………………..  o minimalnej mocy znamionowej ……….. kW na przyczepie o DMC do 3500 kg | 1 |  |  | |  | |
| 2. | Przegląd agregatu po 50 mth pracy lub po 1 roku użytkowania (zależnie co nastąpi pierwsze). Cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania przeglądu wraz z materiałami i dojazdem serwisu do siedziby Zamawiającego. | 1 |  |  | |  | |
| **RAZEM:** | | | | |  | |  | |

3. Wartość całkowita za dostawę przedmiotu umowy wynosi:

**kwota netto** – **……………………….. zł**,(słownie: ……………………………………………………zł),

należny podatek **VAT** − **…………%,**

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do

obowiązującej stawki, a wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.

5. Cena jednostkowa przedmiotu umowy została określona na podstawie aktualnych kosztów

Wykonawcy.

**§ 6**

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to zobowiązuje się do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

**§ 7**

1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur VAT wystawionych przez

Wykonawcę (za urządzenie po dostawie, za przegląd po dokonaniu przeglądu).

2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy   
 nr ……………………………………………………………….., w terminie **30 dni,** od daty otrzymania

faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3

przysługują odsetki ustawowe.

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do

wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności

gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy

podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie

będzie realizowana.

7. Zamawiającynie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

**§ 8**

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do *Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.).*

**§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 20% łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 0,5 % wartości netto nie dostarczonego zamówienia – za każdy dzień opóźnienia,

licząc od wymaganego w myśl § 1 ust. 1 terminu dostawy,

c) 1 % wartości netto sprzętu wolnego od wad - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody

przekroczy wysokość kar umownych.

**§ 10**

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………….. **miesięcy** gwarancji (min 24 miesiące)

od daty dostawy, na zasadach producenta.

2. Do urządzeń dołączona jest karta gwarancyjna producenta.

3. Gwarancja udzielona jest na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia i obejmuje

odpowiedzialność za ukryte wady fabryczne. Zamawiający poinformuje Wykonawcę

o wadach wyroby pisemnie po ich stwierdzeniu.

4. W przypadku, gdyby jakość wyrobu odbiegała od warunków określonych w ofercie

Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy, zwracając

przedmiot zamówienia na koszt Wykonawcy bez uiszczenia zapłaty.

5. Stwierdzenie wad przedmiotu zamówienia upoważnia Zamawiającego do żądania

wymiany na towar wolny od wad .

6. Naprawa urządzenia winna być dokonana w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia awarii

lub w terminie obustronnie uzgodnionym.

8. Koszty transportu związane z naprawą lub wymianą gwarancyjną urządzenia ponosi

Wykonawca.

9. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest autoryzowany serwis……………………………………,

tel.…………………., mail…………………………

**§ 11**

1. Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialny/a będzie **P………………………………** ,

tel. ……………………, email : ……………………………………

2. Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników **Działu**

**Zaopatrzenia – tel. 89 532-79-94.**

**§ 12**

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

**§ 13**

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.) udostępnionego na stronie internetowej: [www.pwik.olsztyn.pl](http://www.pwik.olsztyn.pl) oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie,a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

**§ 14**

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.
2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów   
   i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.
4. w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;
5. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;
7. posiada Pani/Pan:
8. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
9. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;
10. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
12. nie przysługuje Pani/Panu:
13. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
15. prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
16. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;
17. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
    w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
18. Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,   
    do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
19. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:
20. wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,   
    do których należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.
21. informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

**§ 15**

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania jej treści osobom trzecim.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko wtedy, gdy konieczność ich wprowadzenia

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

**§ 16**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

*Nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:*

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

**OŚWIADCZENIE**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **jednorazowa agregatu prądotwórczego,**znak postępowania **RZM.037.2023**,

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[1]](#footnote-1)

........................... .............................................................. (data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)