## Arkusz1
Załacznik nr 2 do SWZ
FZP.II-241/74/22
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności, w skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy o śr. wew. 10 mm: podgrzewany dł. 1,2 m, niepodgrzewany dł. 0,3m, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - klipsy (4 szt.) - zestaw generatora, w komplecie znajdują się: • generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, • kołyska wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, umożliwia stabilne umiejscowienie generatora na czepcu za pomocą rzepu oraz zmianę kąta nachylenia generatora i utworzenie tzw. garbu lub niecki w celu uzyskania szczelności systemu, • końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych rozm. S, M, L (3 szt.), • odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, • linia wdechowa i pomiaru ciśnienia ze złączką dwudrożną, • miarka. | 61
2. | Układ oddechowy do respiratora dla noworodków z komorą nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności, w skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną , odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, dren ciśnieniowy, zestaw adapterów, kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 Plus | 11
3. | Komora nawilżacza, jednorazowego użytku, z automatyczną regulacją poziomu wody oraz z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. Kompatybilna z układem oddechowym. | 60
4. | Czepiec do terapii wymiennych o konstrukcji opaski do zamiennego stosowania z czapeczką wyposażoną w 3 rzepy | 10
5. | Maski nosowe w różnych rozmiarach (małe, średnie, duże) , dostosowane do wyżej opisanego sprzętu. | 50
6. | Układ pacjenta dla przepływów w zakresie 1-8 L/min., j. uż., w skład zestawu wchodzi: - kaseta nawilżająca z automatycznym pobieraniem wody, - membranowy parownik medyczny, - przewód doprowadzający gazy oddechowe do pacjenta | 8
7. | Kaniula nosowa dla wcześniaka i noworodka | 5
Razem
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Worek do ewakuacji preparatu automatyczny, niezawierający lateksu, klips wzmacniająco -separujący tkankę, dodatkowe wzmocnienie wypełniające dno worka, objętość 225ml, kompatybilny z trokarem 11mm. | 150
Razem
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik moczowodowy j.u. sterylny do wykonywania kontrastowych badań rtg układu kielichowo - miedniczkowego na drodze endoskopowej oraz do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych , widoczny w promieniach RTG , z podziałką oraz końcówką Nelaton 3F | 120
2. | j.w. 4 F | 70
3. | j.w. 5 F | 50
4. | j.w. 6 F | 5
5. | j.w. 7 F | 5
6. | j.w. 8 F | 5
7. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów j.u. sterylny , elementy zestawu : prowadnik dł. 90 cm , kateter typu Pigtail podwójnie wygięty , średnica pętli pęcherzowej 4cm, odstępy pomiędzy pętlami 28cm , popychacz , średnica cewnika 5F | 100
8. | j.w. 6 F | 10
9. | Zestaw do nefrostomii j.u. sterylny , elementy zestawu : kateter rozm. 9F typu Pigtail, dwuczęściowa igła wprowadzająca 18x20cm , drut wprowadzający Lunderouista "J" 038x80cm, dilatatory, dilator z rozrywaną koszulką , strzykawka 10 ml LL, kołnierz mocujący z opaską | 20
10. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix CH 12 j.u. , jałowy , nietoksyczny. | 50
Razem
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Strzykawka - podwójne opakowanie (2 wkłady po 200ml + 2 złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia) z trójnikiem o długości 150cm., j.u. | 1800
4. | Łącznik CTY Tubing (150cm.) j.u. | 100
Razem
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Dializator syntetyczny , kapilarny, niskoprzepływowy , sterylizowany bez użycia ETO i pary wodnej - maksymalnie TMP od 450 - 500 ml/min o powierzchni 1,5 L | 10
2. | j.w. o powierzchni 1,7 L | 250
3. | j.w. o powierzchni 1,9 L | 2600
4. | j.w. o powierzchni 2,1 L | 3100
5. | Dializator syntetyczny , kapilarny, wysokoprzepływowy , sterylizowany bez użycia ETO i pary wodnej - maksymalnie TMP od 450 - 500 ml/min o powierzchni 1,7 HX | 300
6. | j.w. o powierzchni 1,9 H | 3100
7. | j.w. o powierzchni 2,1 H | 3100
8. | j.w. o powierzchni 2,5 H | 300
Razem
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kateter do embolektomii i trombolektomii do usuwania zatorów i skrzepli, j.u., sterylny, jednokanałowy z balonem, znakowany, mandryn z nierdzewnej stali miękko zakończony, koniec dalszy typu Luer-Lock, długośc cewnika 80cm, bardzo dobrze wycentrowały balon, wytrzymały na pęknięcia, ze strzykawką do wypełnienia balonu, pojemność balonu 0,20ml | 15
2. | j.w. pojemność balonu 0,50ml | 45
3. | j.w. pojemność balonu 0,75ml | 30
4. | j.w. pojemność balonu 1,00ml | 12
5. | j.w. pojemność balonu 1,25ml | 15
6. | j.w. pojemność balonu 1,50ml | 10
7. | j.w. pojemność balonu 1,75ml | 5
8. | j.w. pojemność balonu 2,00ml | 5
9. | j.w. pojemność balonu 2,50ml. | 10
10. | Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, j.u., sterylny. | 15
Razem
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła kulkowa j.u. sterylna ,śr.1,20 mm , dł. 80 mm, rozmiar 9,5 cm. | 425
Razem
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do portów bez drenu , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Anglez Surrecan 20Gx25mm | 200
2. | Igła do portów posiadające dren z zaciskiem nie zawierającym PCV , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Winged Surrecan 20Gx15mm,20mm,25mm | 600
Razem
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu, przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej. Posiada wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany typu Split septumJest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ grawitacyjny 105 ml/min, objętość wypełnienia do 0,03ml, nieprzezroczysty. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć. Umieszczony w opakowaniu typu blister lub w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotykiem, do wyboru przez Zamawiającego. Pakowany pojedynczo, sterylny. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. | 5000
Razem
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zatyczka do cewników, sterylna umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika w sposób nie grożący osobie cewnikowanej żadnymi powikłaniami, do cewników urologicznych o różnych średnicach. Budowa schodkowa zapewniająca uniwersalność zastosowań od Ø2 mm do Ø12 mm Wykonane z polipropylenu . | 500
Razem
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Przewody tętniczo-żylne ze zbiornikiem odpowietrzającym układ na lini tętniczej oraz ze zbiornika na lini żylnej do aparatów do hemodializy firmy Gambro typu AK-90s, AK-95 , AK-200s , AK-200us | 12000
Razem
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igły do hemodializy , żylne z motylkiem rozmiar 1,6 j.u. | 6000
2. | Igły do hemodializy , tętnicze z motylkiem rozmiar 1,6 j.u. | 6000
3. | Igły do dializy jednoigłowej Y , rozmiar 1,6 j.u. | 100
Razem
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Wkład do ssaka Medivac 2,0 l z drenem i adapterem Medistop, j.u. | 850
2. | Kanister 2 l kompatybilny z wkładami | 20
Razem
Zadanie 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi , sterylny , Ch 4 dł. ok. 35-40 cm, jednorazowego użytku. | 30
2. | j.w. Ch 6 dł. ok.. 40 cm | 270
3. | j.w. Ch 8 dł. ok.. 40 cm | 870
4. | j.w. Ch 10 dł. ok.. 40 cm | 2200
5. | j.w. Ch 12 dł. ok.. 50-60 cm | 600
6. | j.w. Ch 14 dł. ok.. 60 cm | 500
7. | j.w. Ch 16 dł. ok.. 60 cm | 14000
8. | j.w. Ch 18 dł. ok.. 60 cm | 2600
9. | Podwójny cewnik do odsysania perforowany, jednorazowego użytku, sterylny, koniec widoczny w promieniach rtg, CH 30-36 dł. ok. 45-50 cm. | 10
10. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny Ch 5, Ch 8 dł.ok. 40 cm, zaopatrzony w zatyczkę. | 450
11. | j.w. Ch 10, dł. ok. 100 cm | 15
12. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dorosłych | 4300
14. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dzieci | 10
15. | Końcówka do odsysania prosta Poole'a, rozmiar 9,6x6,6 mm, dł. 200 lub 230 mm, jednorazowego użytku, sterylna | 260
16. | Zestaw ssący ortopedczny zawierający filtr wymienny do odsysania kanału śródszpikowego i przy wszczepianiu protez biodrowych , dł.drenu 250-300 cm, dł.końcówki do odsysania 23-26 cm, perforowana, gruba, jednorazowa, sterylna. | 60
17. | Łącznik schodkowy prosty o średnicy 6 mm | 150
18. | Łącznik schodkowy typu Y , polipropylenowy pasujący do drenów o średnicy 6-13mm | 60
19. | Dren do dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, z latexu, od F-12 do F-20 x 16 cm. | 10
20. | Cewnik Pezzera, jednorazowego użytku, sterylny, dł. 34 cm ± 2cm, z latexu, od Ch 32 do Ch 36. | 10
21. | Cewnik Couvelaire, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 18 do Ch 24, z dwoma otworami bocznymi i z otworem ściętym na boku wierzchołka. | 200
22. | Cewnik Nelaton, jednorazowego użytku, sterylny, dł.40 cm, od Ch 10 do Ch 22. | 500
23. | Cewnik Tiemanna, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 10 do Ch 22 | 215
24. | Cewnik typu Foley, jednorazowego użytku, sterylny lateksowy silikonowany, dwudrożny z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 6. | 5
25. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 8. | 5
26. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 10. | 30
27. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 12. | 50
28. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 14. | 650
29. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 16. | 2800
30. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 18. | 2600
31. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 20. | 350
32. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 22. | 340
33. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 24. | 20
Razem
Zadanie 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do znieczuleń typ Pencil-Point 25G , 26G , 27Gx90mm z igłą prowadzącą j.u. sterylna. | 2050
2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 22G , 25G, 26G , 27G x 90mm z igłą prowadzącą j.u. sterylna | 150
3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 25Gx 130 z igłą prowadzącą j.u. sterylna | 30
4. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych MINIPACK 1 z Locklt ™ Plus -Igła Touchy 18 G * - Strzykawka niskoporowa o pojemności 10 ml z końcówką typu Luer SLIP - Cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi i o dużej przejrzystości i odporności na załamanie o gładko wykończonej końcówce - Filtr zewnątrzoponowy 0,2 qm płaski do 96 h - Łącznik Epifuse płaski zatrzaskowy - Prowadnik - Zatrzaskowy system mocowania cewnika 18G - sterylny | 100
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , jednokanałowy , pediatryczny 24G/10 cm i 20G/16cm , strzykawka z otworem w tłoku , koreczki z samouszczelniającymi portami , prowadnica J 0.021" x 50 cm, j.u. sterylny | 10
Razem
Zadanie 16
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych j.u. | 1000
2. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dzieci j.u. | 100
Razem
Zadanie 17
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Przewód do cystoskopu i resektoskopu do zabiegów elektroresekcji, pojedyńczy dł. 140 - 160cm , o dużym przepływie wody jednorazowego użytku , sterylny, nietoksyczny. | 300
Razem
Zadanie 18
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , kompatybilny do kardiomonitorów B650 Carescape firmy GE Healthcare | 400
Razem
Zadanie 19
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Maska krtaniowa, jednorazowa, o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), przekrój rurki w kształcie litery D, kształt rurki odlany z mankietem jako jedna całość, roz. 1-6. | 1100
Razem
Zadanie 20
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zaciskacz do pępowiny j.u. mikrobiologicznie czysty , wykonany z polipropylenu,składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego wydającego charakterystyczny klik przy zamknięciu oznaczający przwidłowe - bezpiczne zamknięcie zaciskacza , trwałe zamknięcie nawet przy grubej pępowinie, ząbki zapobiegające ześlizgiwaniu, całkowita długość ramienia nie mniej niż 55 mm | 1200
Razem
Zadanie 21
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do znieczuleń splotów 22G x 2 " 0,7x50mm, 15 stopni . Izolowana igła do szlifu , krótki szlif , ergonomiczny uchwyt igły. Igła polączona na stałe z kablem elektrycznym , drenem do infuzji. | 60
Zadanie 22
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Układ do resuscytacji z końcówką neopuf kompatybilny z aparatem firmy Fisher& Paykel oraz Panda Firmy GE HEALTHCARE | 30
Razem
Zadanie 23
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Adapter do funkcji nCPAP do respiratora Fabian , dł. 60 cm | 60
Razem
Zadanie 24
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Końcówka tnąca , jednorazowa , ostrze ząbkowane tzw. agresywne , np.. Aggressive Plus firmy Stryker lub równoważne, średnica: 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm. kompatybilne z aparatem CROSSFIRE 2 | 50
2. | Końcówka tnąca , jednorazowa , ostrze ząbkowane tzw. agresywne , np.. Tomcat firmy Stryker lub równoważne, średnica: 4,0mm, 5,0mm. kompatybilne z aparatem CROSSFIRE 2 | 40
3. | Końcówka tnąca , jednorazowa , ostrze do szybkiej agresywnej dekompresji np. do wyrostka barkowego tzw. agresywne np.. BARREL BURS firmy STRYKER lub równoważne, średnica: 4,0mm kompatybilne z aparatem CROSSFIRE 2 | 2
Razem
Zadanie 25
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu kodowana kolorem niebieskim kompatybilna z pompą artroskopową dwurolkową Crossflow firmy Stryker , x 10 szt., sterylna. | 10
2. | Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu kodowana kolorem czerwonym kompatybilna z pompą artroskopową dwurolkową Crossflow firmy Stryker , x 10 szt., sterylna. | 5
3. | Elektroda waporyzacyjna SERFAS ENERGY , długość 135mm , rozmiar 3,5mm, typ 90-S , wyposażona w kanał ssący , sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie , kompatybilna z konsolą Crossfire 2 firmy Stryker będąca na wyposażeniu x 1 szt. | 5
Razem
Zadanie 26
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny dwudrożny typu Dufour, j.u. sterylny, wzmocniony, pokryty hydrożelem, koniec zaokrąglony, balon żebrowany, pojemność balonu 30/50ml, Ch 18 firmy Bard lub równoważny. | 30
2. | j.w. Ch 20 | 60
3. | j.w. Ch 22 | 30
Razem
Zadanie 27
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Obwód oddechowy rozciągliwy z gałęzia i workiem dla dorosłych | 1500
Razem
Zadanie 28
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kaniula jednorazowa do pomiaru C02 u pacjentów zaintubowanych do defibrylatora Lifepack | 125
Razem
Zadanie 29
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do wkłucia centralnego | 400
* Serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworux 1 szt.
* kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5 cm x 10 szt.
* tupfer kula 17N 20x20cm x 10 szt.
* Pęseta plastikowa 13 cm x 1 szt.
* Strzykawka 10 ml x 1 szt.
* Strzykawka 20 ml x 1 szt.
* Igła 1,2 x 40 mm x 1 szt.
* Igła 0,8 x 40 mm x 1 szt.
* Ostrze nr 11 x 1 szt.
* Imadło metalowe 13 cm x 1 szt.
Razem
Zadanie 30
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w :silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy ; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego ; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami , z których jeden wypełnia się , gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta , a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków , z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania.System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim , pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni) , czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu , o pojemności 1000 ml , skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | 12
Razem
Zadanie 31
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej - wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml ) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu | 150
* sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
* automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego ,
* płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskażnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
* możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie przacy zestawu bez konieczności rozłączania układu
* gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu ,
* monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
* przystosowany do zawieszenia na łóżku
* zestaw bezszmerowy , sterylny , jednorazowego użytku umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie.
Razem
Zadanie 32
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do biopsji prostaty 18ga gł. 20cm, kompatybilna z aparatem Bard-Magnum, kanał wycinający 2cm, j.u. sterylna, igła ostra, nie łamliwa. | 60
2. | Igła do biopsji prostaty 16ga gł. 16cm, kompatybilna z aparatem Bard-Magnum, kanał wycinający 2cm, j.u. sterylna, igła ostra, nie łamliwa. | 60
Razem
Zadanie 33
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Elektroda do waporyzacji, j.u. z przewodem, kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES 350, końcówka - kąt 90°, rozmiar 3,2mm x 150mm. | 50
Razem
Zadanie 34
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klipsy naczyniowe tytanowe do operacji laparaskopowych średnio-duże, kompatybilne z klipsownicą firmy Karl Storz o numerach 30444 LR, jednorazowe, sterylne. Dopuszczamy klipsy tytanowe rozmiar M-L niekompatybilne z klipsownicą firmy STORZ, pod warunkiem użyczenia na okres trwania umowy czterech klipsownic wielorazowego użytku kompatybilnych z dostarczonymi klipsami. Zamawiający wymaga, aby użyczane klipsownice były nowe.Klipsy pakowane po 6 sztuk w magazynku. Zamawiający wymaga naklejki lepne identyfikujące klipsy min. 1 szt. do jednego magazynku | 500
2. | Klipsy naczyniowe o rozmiarze średnim (medium), tytanowe, jednorazowe, sterylne, pakowane po 2 szt. 4 szt. 6 szt. w magazynku (do wyboru przez zamawiającego). Zamawiający wymaga dwóch klipsownic ( do operacji klasycznych )w użyczenie na okres trwania umowy . Zamawiający wymaga aby klipsownice były nowe, kompatybilne z zaoferowanymi klipsami, wielorazowe. Klipsy winny posiadać naklejkę lepną identyfikującą klipsy min 1 szt. do jednego magazynku | 1100
Razem
WARUNKI:
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających kompatybilność zaoferowanych klipsów
z posiadanymi lub użyczonymi z klipsami.
Zadanie 35
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt.. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
14. | System bezigłowy z trzyświatłową poliuretanową przedłużką o długości 8cm każda , objętość wypełnienia 0,31 ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości , wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie . | 200
Razem
Zadanie 36
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub nierdzewnej, ostre, nie strzępiące brzegów ran, j.u. sterylne. Wymagany jest wygrawerowany nr ostrza i nazwa producenta na pojedynczym ostrzu, od nr 10 do 23 op./100szt. | 200
Razem
Zadanie 37
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Przyrząd do przygotowania leków z filtrem baktryjnym 0,45qm, posiadający zawór zintegrowany pozwalający napełniać wkłady strzykawkowe w pozycji odwróconej bez wyciekania kontrastu | 1100
Razem
Zadanie 38
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klipsy naczyniowe tytanowe , średnioduze , jałowe. Jeden magazynek sterylny musi zawierać 6 sztuk klipsów oraz min. jedną naklejkę identyfikującą produkt. Wymaganym jest aby klipsy były kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Braun o numerze katalogym PL 503R. Kompatybilnośc potwierdzona dokumentacją. Do procedury przetargowej Zamawiający wymaga próbki tj. jeden magazynek oferowanych sterylnych klipsów | 1500
Razem
Zadanie 39
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe, niewchłanialne, jednorazowe, sterylne, rozmiar M/L, zamykające tkankę od 3 - 10 mm, tzw. drugiej generacji ( strona wewnętrzna klipsa porowata, zapobiegająca spełznięciu), dostępne w opakowaniach po cztery sztuki w zasobniku. Zasobnik z taśmą samoprzylepną. Wymagane naklejki identyfikujące produkt min. 1 sztuka do zasobnika. Klipsy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Beryl 0301-04MMLEHS ( rączka +tubus) 0301-04MLEI (część robocza ). Zamawiający dopuszcza klipsy j.w. niekompatybilne pod warunkiem użyczenia na okres trwania umowy klipsownicy wielorazowego użytku kompatybilnej z dostarczonymi klipsami. Zamawiający wymaga , aby użyczona klipsownica była nowa w liczbie 1 szt. | 200
2. | Klipsy polimerowe, niewchłanialne, jednorazowe, sterylne , rozmiar XL, zamykające tkankę od 7 do 16 mm, tzw. drugiej generacji (strona wewnętrzna klipsa porowata, zapobiegająca spełznięciu )dostępne w opakowaniach po cztery sztuki w zasobniku . Zasobnik z taśmą samoprzylepną. Wymagane naklejki identyfikujące produkt w liczbie min. 1 szt. do zasobnika. Zamawiający wymaga użyczenia na okres trwania umowy 2 szt. nowych klipsownich wielorazowego użytku kompatybilnych z oferowanymi klipsami. | 200
Razem
WARUNKI:
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających kompatybilność zaoferowanych klipsów
z posiadanymi lub użyczonymi z klipsami.
Zadanie 40
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
| Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | 2000
Razem
zadanie 41
Lp | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do termolezji, tępa 20G/15cm/10mm | 75
Razem
zadanie 42
Lp | NAZWA | ILOŚĆ OP. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła j.u sterylna 0,8 x120 21G.4/34"Opakowanie zawiera 100 szt. | 12
1. | Igła j.u sterylna 0,9 x70 20G.2 3/4" Opakowanie zawiera 100 szt. | 2
Razem
Zadanie 43
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Flocare Zgłębnik nosowo- jelitowy Bengmark PUR | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Razem
Zadanie 44
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Ostrze do dermatonu , jednorazowego uzytku , sterylne , kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet . Typ dermatonu 8821 | 40
2. | Płytki dociskowe do siatkownicy , jednorazowego uzytku , sterylne , kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet - siatkownica Mesh Graft 19723. Parametry płytek 1,5:1 , 3:1 , 6:1 , 9:1 | 40
Razem
Zadanie 45
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Folia chirurgiczna, sterylna,antystatyczna , matowa, antyrefleksyjna , elastyczna , z folii polietylenowej o grubości 0,05 mm , klej akrylowy , min 2,5 cm szerokie części nieprzylepne z obu stron folii oraz papier zabezpiczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji , niepalna (I klasa palności) , opakowanie indywidualne : papier-folia , na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym , zawierająca nr serii , datę ważności oraz nr katalogowy , wyrób medyczny klasy IIa , certyfikat CE jednostki notyfikowanej. rozmiar całkowity 15cmx20 cm | 60
2. | j.w rozmiar 60 cm x 35 cm | 60
3. | j.w.rozmiar (82cmx45cm) | 40
4. | Folia bakteriobójcza, sterylna , oddychająca antystatyczna , matowa , z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor , z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym , duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji , niepalna (I klasa palności) , opakowanie indywidualne z folii aluminiowej , dodatkowy papier zabezpieczający ze ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem , wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar Folii (15x20cm) | 20
5. | j.w. Rozmiar (44x35cm) | 40
6. | j.w. Rozmiar (66x60cm) | 20
7. | j.w. Rozmiar (66x45cm) | 40
8. | j.w. Rozmiar (66x85cm) | 20
Razem
Zadanie 46
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Prowadnica do rurek intubacyjnych rozmiar 1,9-5,0, sterylna. | 30
2. | Przedłużacz do rurek intubacyjnych (obwodu oddechowego) AL.-17300. | 350
| Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 00 (4cm). | 10
3. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 00 (5cm). | 10
4. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 0 (6cm). | 10
5. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 1 (7cm). | 60
6. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 2 (8-9cm). | 1200
7. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 3 (10cm). | 1000
8. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna, rozmiar 4 (11cm). | 420
9. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa lewa lub prawa, rozmiar 35-41, sterylna. | 50
10. | Złącza do rurek dooskrzelowych dwukanałowych, sterylne | 50
11. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i zaworkiem balonika kontrolnego, od nr 6 do nr 10, j.u. sterylna. | 60
12. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z łącznikiem, od nr 3 do nr 10, j.u. sterylna. | 10
13. | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem, od nr 7 do nr 10, j.u. sterylna. | 2
14. | Cewnik Thorax CH 24-32 | 200
15. | Cewnik Thorax CH 24 z kontrastem RTG z trokarem | 10
16. | Dren tlenowy - przedłuzacz do podawania tlenu 2,10 m | 300
Razem
Zadanie 47
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Jednorazowy układ oddechowy , jednorurowy z czujnikiem przepływu dla dorosłych | 20
* dł. min. 2 m
* kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR
| Jednorazowy układ oddechowy , jednorurowy z czujnikiem przepływu dla dzieci | 20
2 | * dł. min. 2 m
* kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR
3. | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnetrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta | 100
kompatybilny z respiratorem ParaPAC plus dla dorosłych
4 | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnetrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta | 20
kompatybilny z respiratorem ParaPAC plus , dla dzieci
5 | Elektrody terapeutyczne , jednorazowego użytku przeznaczone dla pacjentów
*wielofunkcyjne : defibrylacja , kardiowersja , stymulacja oraz monitorowanie EKG.
*kompatybilne z defibrylatorem ZOLLXSeries
| * pacjentów dorosłych | 70
| * dla dzieci | 10
Razem
Zadanie 48
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa jednorazowa rozm 1-4 | 2000
Razem
Zadanie 49
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu EasyBag przez pompę Compat Ella Universal Set z zamykanym kranikiem do podawania leków , łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit 30, kompatybilny z plecakiem do pompy Compat Ella | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Zestaw grawitacyjny COMPAT | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
Razem
Zadanie 50
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Frezy jednorazowe diamentowe o średnicach od 2mm do 6 mm , z możliwością regulowania wysunięcia ostrza , kompatybilne z prostnicą typu SD/PD o nr 5100-120-450 i kątnicą typu SD/PD o nr 5100-120-472 pasujące do napędu SUMEX | 18 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Frez ostrze jednorazowe do kraniotomii o numerze katalogowym 5400071-058 do nasadki o numerze 54001058 firmy STRYKER lub równoważne | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Razem
Zadanie 51
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Worki filtratu 10l do hemofiltracji, sterylne. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw do hemodializy cytrynianowej Multifiltrate Secukit - CiCa CVVHD 1000 , MultiFiltrate PRO SecuKit CiCa HD 1000 sterylny. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Cewnik do hemofiltracji dwukanałowy (dwuświatłowy) silikonowy 11,5Fr, 13,5Fr, dł. 15cm, 20cm, sterylny. | 140 |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Zestaw do plazmaferazy leczniczek - Multifiltrate KIT 16 MPS P2dry lub równoważny. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Razem
Zadanie 52
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Dren preforowany do przyrządu Redon, j.u. sterylny, (otwory gładkie) rozm. 5,3x3,5x1500 lub 1700mm (F16), pakowany w rękaw papierowo-foliowy z wyraźnym zaznaczeniem otwierania, z możliwością swobodnego, sterylnego otwierania i podania, dren nietraumatyzujący tkanki z linią Rtg. | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Dren preforowany do przyrządu Redon, j.u. sterylny (otwory gładkie) rozm. 4,7x3x1500 lub 1700mm (F14), pakowany w rękaw papierowo-foliowy z wyraźnym zaznaczeniem otwierania, z możliwością swobodnego, sterylnego otwierania i podania, dren nietraumatyzujący tkanki z linią Rtg. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Dren preforowany do przyrządu Redon, j.u. sterylny (otwory gładkie) rozm. 3x3x500 lub 700mm (F10), pakowany w rękaw papierowo-foliowy z wyraźnym zaznaczeniem otwierania, z możliwością swobodnego, sterylnego otwierania i podania, dren nietraumatyzujący tkanki z linią Rtg. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniowego od 9F do 14F dł. 26cm (skład zestawu: kateter typ Pigtail lub prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz) j.u. sterylny. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Razem
Zadanie 53
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. |  | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu EasyBag przez pompę Amika /Applix z zamykanym kranikiem do podawania leków , łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit , kompatybilny z plecakiem do pompy Amika/Applix | 110 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Zgłębnik gastrostomijny - Flocare G-Tube CH 14-20 (przeskórna endoskopowa gastrostomia) j.u. sterylny. | 35 |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Zgłębnik gastrostomijny - Flocare PUR CH 6-12 ( do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego) j.u. sterylny. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Zgłębnik gastrostomijny - Flocare PEG CH 10-18 (przeskórna endoskopowa gastrostomia) j.u. sterylny. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
Razem
Zadanie 54
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Łącznik prosty do drenów niebieski | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
Razem
Zadanie 55
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Jednorazowy półautomatyczny system do biopsji tkanek miękkich z igłą tnącą z mechanizmem sprężynowym do biopsji histologicznych . | 100
* odłączana zewnętrzna kaniula , która może być pozostawiona w miejscu wkłucia , aby dokonać wielokrotnych biopsji za pomocą jednego wkłucia.
* Centymetrowa skala na igle umożliwiająca precyzyjną kontrolę głębokości nakłucia.
*Regulacja nacięcia do pobirania próbek np. 15 i 22 mm
* Dobrze widoczny dystalny koniecigły w ultradźwiękach
* Dostępne różne średnice , np. 14,16,18 20G oraz różne długości 10 do 20 cm.
Razem
Zadanie 56
LP |  | ilość |  | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiękowa, średnica 5,5mm, długość 13, 22, 35 lub 45 cm, oraz wersja nożyczkowa o długości 9 i 17cm. Przeznaczona do koagulacji i cięcia tkanek, wyposażona w dwa przyciski aktywujące „min” oraz „max”. Bransze zakrzywione. | 50 szt
2 | Przetwornik piezoelektryczny wielorazowego użytku do skalpela ultradźwiękowego (rękojeść pistoletowa) oraz Przetwornik piezoelektryczny do skalpela ultradźwiękowego (rękojeść nożycowa). | 2 szt
Razem
WARUNKI:
Użyczenie na czas trwania umowy generatora prądu kompatybilnego z w.w. sprzętem (umowa użyczenia)
Orientacyjna wartość generatora prądu wynosi ………………………………... zł brutto. (należy uzupełnić)/umowa użyczenia
wymagania ogólne do zadań od 01 do 55:
Zamawiający wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r