Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki;15.06.2023 r.

SPS – V. 262.38.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zestawów do wykonania krioablacji balonowych migotania przedsionków (Nr sprawy 506/2.1.1/23).

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o jednej średnicy zewnętrznej 28 mm, średnicy zewnętrznej szaftu cewnika – 11,8Fr, długości cewnika 99 cm, z zakresem odchylenia końcówki cewnika z balonem: 35° dwustronnie i współpracą z konsolą typu SmartFreeze umożliwiającą wykonywanie krioablacji ujść żył płucnych (dotyczy Pakietu 1)?

Odpowiedź: Tak.   

2. Czy Zamawiający dopuści cewnik do mapowania ujść żył płucnych o długości całkowitej cewnika -166 cm, o długości użytkowej 149 cm, o jednym rozmiarze pętli 20 mm, o długości przerwy między elektrodami - 6 mm i o 8 elektrodach (dotyczy Pakietu 1)?

Odpowiedź : Tak.