Starachowice dnia 14.03.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 wraz z przebudową infrastruktury komunikacyjnej przy ul. Granicznej w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej na terenie miasta Starachowice”.

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej: „przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 wraz z przebudową infrastruktury komunikacyjnej przy ul. Granicznej w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej na terenie miasta Starachowice” wraz z uzyskaniem zgłoszeń lub/i decyzji umożliwiających ich realizację według obowiązujących przepisów wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie projektowe obejmuje opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- przebudowa pomieszczeń szkoły na poziomie parteru oraz I-piętra wraz z projektem aranżacji wszystkich wnętrz;

- utworzenie 5 oddziałów integracyjnych przedszkolnych (każdy dla 25 dzieci);

- wydzielenie sal sensorycznych oraz pokoju wyciszeń;

- modernizacja kuchni i jej zaplecza wraz z jadalnią na I-piętrze;

- wydzielenie sali gimnastycznej oraz sali multimedialnej;

- likwidacja barier architektonicznych przy wejściu;

- winda osobowa wewnętrzna lub zewnętrzna komunikująca wszystkie kondygnacje;

- gabinety specjalistów, m. in.: logopeda, psycholog dziecięcy, pedagog szkolny;

- modernizacja węzłów sanitarnych (wyłączając 4 wyremontowane);

- remont pozostałych pomieszczeń nie podlegających przebudowie;

- założenie osuszania i remontu pomieszczeń piwnicznych;

- sytuowanie ogrodzenia przy elewacji frontowej budynku;

- przebudowa i rozbudowa schodów zewnętrznych frontowych;

- przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych;

- przebudowa parkingu.

Szczegółowe wyposażenie wnętrz należy uzgodnić z Zamawiającym.

W przypadku przebudowy budynku należy uzyskać zgłoszenie robot budowlanych lub decyzję o pozwoleniu na budowę.

UWAGI:

- Wykonawca na etapie sporządzania koncepcji może wprowadzić elementy pozwalające w spójny sposób połączyć powyższe obszary.

- Wszystkie założenia projektowe dotyczące opracowywanej dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. Przy realizacji zamówienia należy kierować się aktualnymi przepisami na dzień sporządzenia ww. opracowania dokumentacji projektowej.

- Rozwiązania powinny stanowić powtarzalną, spójną funkcjonalnie oraz użytkowo całość.

- Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.

- Zamawiający informuje, że nie posiada decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Datą wykonania przedmiotu zamówienia będzie data spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie wcześniejsza niż data wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany – udzielającej pozwolenia na budowę lub/i uzyskanie skutecznego zgłoszenia.

- W załączniku mapa poglądowa oraz rzuty trzech kondygnacji ( piwnice, parter, piętro).

Zamawiający:

Gmina Starachowice

ul. Radomska 45

27-200 Starachowice

NIP: 664-19-09-150

Regon: 291009892

Strona www: www.starachowice.eu

tel. 41 322 10 00

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Główny zakres rzeczowy:

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej.

- Opracowanie mapy do celów projektowych.

- Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy budynku PM 14.

- Opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nośnych budynku – w 3 egz.

- Opracowanie projektu budowlanego (we wszystkich branżach) - 5 egzemplarzy (w tym 2 egz.  opieczętowane dla Zamawiającego), w tym:

  - Projekt zagospodarowania terenu;

  - Projekt architektoniczno-budowlany;

  - Projekt techniczny.

- Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach  – w 5 egz.

- Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego – w 3 egz.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) – w 3 egz.

- Opracowanie planu wycinki drzew i krzewów (jeśli zajdzie taka potrzeba).

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (tzw. STWiORB) – w 3 egz.

- Uzyskanie innych decyzji lub dokumentów, uzgodnień, warunków, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania, w celu uzyskania zezwolenia na realizację.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

- Przekazanie oświadczenia o wykonaniu projektu technicznego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.).

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w możliwym do odczytu ogólnodostępnym programie, w formatach: opis techniczny– doc lub odt i pdf, rysunki techniczne – dwg lub dxf i pdf, kosztorysy i przedmiary - ath i pdf).

- Pełnienie, na podstawie odrębnej umowy nadzoru autorskiego w okresie zbieżnym z okresem realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane tj. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania ogólne:

- Wykonawca - projektant zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje i inne wymagane dokumenty, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320);

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458);

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.).

- Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne. W szczególności Zamawiający wymaga przedstawienia mu do akceptacji projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

- Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- Do projektów należy załączyć:

  - kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

  - oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa) w 2 kompletach:

  - w formacie pdf;

  - w formacie edytowalnym:

    - dokumenty tekstowe – doc lub odt,

    - pliki graficzne – dwg lub dxf,

    - kosztorysy i przedmiary – ath,

    - tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.

- Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu                prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych,      niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty 	ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

Sporządził:

Radosław Stanecki

Biuro Architekta Miejskiego

- radoslaw.stanecki@starachowice.eu

- 41 322 10 23