## Arkusz1
Numer referencyjny:TZ.280.15.2022 Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 11.03.2022 Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.15.3.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wskaźników biologicznych do sterylizacji wraz z udostępnieniem autoczytnika kompatybilnego z testami biologicznymi, zwanych dalej wyrobami. 2. W ramach przedmiotu umowy i jego cenie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć z pierwszą dostawą jeden autoczytnik kompatybilny z testami biologicznymi oraz przeprowadzić szkolenie obsługi autoczytnika. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia jednak nie później niż w terminie określonym w umowie. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej w temperaturze 1340 C: -fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej - ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 20-24 minutach inkubacji (ostateczny odczyt po inkubacji) - wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w atoczytniku – wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki - kształt fiolki dopasowany do kształtu komory autoczytnika; - w celu łatwej identyfikacji nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym lub niebieskim; - na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny | szt | 3000
2. | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru: - fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie nadtlenkiem wodoru - ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji (ostateczny odczyt po inkubacji) - wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w atoczytniku – wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki - kształt folki dopasowany do kształtu komory autoczytnika; - w celu łatwej identyfikacji nakrętka wskaźnika w kolorze różowym lub żółtym; -na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny | szt | 1300
3. | Wskaźnik chemiczny typu 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. | szt | 42000
RAZEM: