- Białystok, 30.10.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń 
i aparatury do jednostek organizacyjnych UMB, z podziałem na 3 części.Nr sprawy: AZP.25.1.49.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/1002071

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Część nr 3 – Wirówka z rotorem

- Czy Zamawiający odstąpi od przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji? Producent ofertowanego przez wykonawcę urządzenia nie wymaga wykonywania przeglądów w okresie gwarancji co nie wpływa na prawidłową pracę urządzeń ani na przebieg gwarancji.

Odp.: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprogramowanie (menu) tylko w języku angielskim?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w Część nr 3: Wirówka z rotorem - Zamawiający wprowadza nowe obowiązujące załączniki 
2-6 do SWZ

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Prorektor ds. Szpitali Klinicznych

i Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Janusz B. DZIĘCIOŁ …………..................... /podpis na oryginale/

- Załączniki:

- Cześć 3 - cz 3 Wirówka z rotorem_CBK_Modyfikacja