**Remont pokrycia dachu na budynku komunalnym w Kębłowie**

**Przy ul. Wiejskiej 131, 84-242 Luzino**

**zgodnie z przedmiarem robót ,**

**działka nr 328/1 w Kębłowie**

**Zakres robót**

1. Rozebranie pokrycia dachowego

2. Utylizacja płyt azbestowych

3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów,

4. Rozebranie elementów więźb dachowych,

5. Wymiana elementów konstrukcji dachu

6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,

7.Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej,

8. Pokrycie dachów blachą powlekaną,

9. Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym,

10. Montaż rur spustowych i rynien dachowych,

11. Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm,

12. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

13. Montaż zapór śniegowych

**Sprzęt**

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Powinien spełniać też wymogi BHP

**Podmiot musi posiadać wpis w systemie BDO (Baza Danych O Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami) prowadzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pozwalający na wytwarzanie i transport materiałów zawierających azbest (KOD odpadu: 170605).**

**Wykonanie robót**

 Prace budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane.