- Załącznik nr 12B

- Zestawienie urządzeń wentylacyjnych podlegających konserwacji i przeglądom

- w 2024 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 (3 x 6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia: centrali wentylacyjnej, wentylatora, kurtyny powietrznej | Ilość | Filtry | Miejsce Instalacji (obsługiwana strefa) |  |  | Ilość konser. (miesiąc konser.) |  | Cena netto konser. i prze- glądów | Koszt netto konser. i prze- glądów w roku |
| Budynek A Poznań, al. Niepodległości 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna Rosenberg typ A 20-08Q | 1 | F5, 592x592x600 1 szt. | wentylatorownia nr 4 piwnica bud.A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala wywiewna Rosenberg typ A 20-07Q | 1 |  | wentylatorownia nr 6 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna Rosenberg typ A 20-08Q | 1 | F5, 592x592x600 1 szt. | wentylatorownia nr 4 piwnica bud.A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala wywiewna VBW Engineering typ BS-3(50)P | 2 | G4, 897x592x100 2 szt | wentylatorownia nr 5 i 6 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wyw. z klimatyzacją Enwistar Flex – 100 | 1 | EU4, 892x409x380 2 szt. | poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna VTS Clima typ SV5 wyd. max 14 600 m3/h | 1 | EU4, 592x592x300 4 szt. | poddasze bud. A (dla sali 301) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Agregat chłodzący dla centrali MCQUAY typ M4MC125ER moc chłodz. max. 26,7 kW | 1 |  | dach bud. A (dla sali 301) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala wywiewna VTS Clima – SV4 o wyd. 14 000 m3/h | 1 |  | dach skrzydła bud. A (dla sali 301) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna typ CV8, wyd. max. 14 600 m3/h | 1 | EU4, 592x592x300 4 szt. | poddasze bud. A (dla Sali 311) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala wywiewna SV4 typ PEO-D1 o wyd. 14 000 m3/h | 1 |  | pom. tech. za salą 311 (dla Sali 311) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala wywiewna CV2 wyd. 2 000 m3/h | 1 |  | poddasze bud. A (dla Sali 311) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wyw. z klimatyzacją VBW Clima typ BO-4 AURA wyd. max. 10000 m3/h | 1 | EU7, 876x617x600 6 szt. | poddasze bud. A (dla auli dużej) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wyw. z klimatyzacją Clima Produkt typ C 12097/10 | 1 | 2 szt. – G4 592x592x360 2 szt. – G4 287x592x360 | poddasze bud. A (dla małej auli) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw – wyw. VTS typ VS-120-R-H wyd. max. 13 000 m3/h | 1 | 6 szt. – EU4, 590x590x360 6 szt. – EU4, 287x592x300 | wentylatorownia nr 1 pawilon techniczny |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna typ LKB 7/12/0360P, wyd. 1 040 m3/h dla sal lab. pok. 45 i 46 | 2 | filtr wst. EU 3 580x310x50 – 1 szt. filtr kiesz. EU5 592x287x400 – 1 szt. | laborat. 47 parter skrzydło budynku A (dla sal lab. pok. 45 i 46) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna typ LKB-10/22/0250L, wyd. 2200 m3/h | 1 | filtr wst. EU3 880x310x50 - 1 szt. filt zasad. EU5 429x287x635 - 1 szt | kl. schod. A4 skrzydło budynku A (dla sali lab. pok.51) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw-wyw. z klimatyzacją VTS Clima VCPV2 wyd. max. 2 700 m3/h | 1 | 429x287x180 - 2 szt. 429x287x360 - 2 szt. | wentylatorownia zaplecze s.311 (dla sali komputerowej CI) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Agregat chłodzący dla centrali MCQUAY typ M5LC061CR moc chłodz. max. 5,7 kW | 1 |  | balkon s.311 (dla sali komputerowej CI) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw-wyw. VBW Engineering typ BS-2 o wyd. naw. 4 200 m3/h | 1 | naw. G4 390x485x300 – 1 szt. wyw. G4 592x592x100 – 1 szt. | wentylatorownia p. 0038 piwnica skrzydła bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna Clima Produkt typ „Hermes” wyd. 1400 m3/h | 1 | F5 592x335x500 - 1 kpl. | pom. techn. suterena skrzydło bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Agregat chłodzący dla centrali LG typ AUUC 306A moc chłodz. max. 8 kW | 1 |  | pom. techn. suterena skrzydło bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny dachowy F.E.W.B. ”Metalplast” WDc/s 31.5 | 1 |  | dach skrzydła bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna Swegon Gold 20 wyd. 3200 m3/h | 1 | 592x592x150 – 2 szt. | wentylatorownia nr 3 pom. 013 bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wyw. Swegon Gold 14 wyd. 4500 m3/h | 1 | 592x592x360 – 4 szt. | dach skrzydła bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Agregat wody lodowej Carrier CARRIER 30FA033C9HB 06AQH3031 | 1 |  | dach skrzydła bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wyw. Swegon Gold 20 wyd. 3200 m3/h | 1 | 590x590x500 – 4 szt. | wentylatorownia nr 1 pawilon techn. |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny laboratoryjny F.E.W.B. ”Metalplast” typ WB 25 | 3 |  | wentylatorownia nr 5 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny laboratoryjny Rosenberg typ EPND 280-4 | 1 |  | wentylatorownia nr 5 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD 800 | 1 |  | wentylatorownia nr 5 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny laboratoryjny F.E.W.B. ”Metalplast” typ WB 25 | 1 |  | wentylatorownia nr 5 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny laboratoryjny F.E.W.B. ”Metalplast” typ WB 30 | 3 |  | wentylatorownia nr 6 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny laboratoryjny F.E.W.B. ”Metalplast” typ WB 25 | 4 |  | wentylatorownia nr 6 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ VENT 200L | 1 |  | wentylatorownia nr 6 poddasze bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny dachowy UNIWERSAL typ DA 315 | 1 |  | dach skrzydła bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ VENT-200B | 5 |  | Laboratorium sala nr 51 skrzydło bud. A (z dygestoriów) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ VENT-200B | 3 |  | Laboratorium sala nr 45 skrzydło bud. A (z dygestoriów) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ VENT-315 A | 1 |  | Laboratorium sala nr 51 skrzydło bud. A (z sali nr 51) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ VENT-315 | 2 |  | Laboratorium sala nr 45 skrzydło bud. A (z sali nr 45) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Kurtyny powietrzne elektryczne | 3 |  | korytarz - wejście główne do bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Systemair typ K200M | 1 |  | wentylatorownia nr 3 pom. 013 bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy Venture Industries | 1 |  | pom. 0029 bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries | 1 |  | WC przy klatce K3 skrzydło bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala wywiewna z okapów kuchni DOSPEL wyd. 3850 m3/h | 1 | tłuszczowy G2 350x1185x50 1 szt. | wentylatorownia nr 3 pom. 013 bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries | 1 |  | pom. straży pożarnej za szatnią bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries | 1 |  | rozdzielnia główna P18 bud.A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 2 |  | dach przy klatce A2 bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 2 |  | dach przy klatce A3 skrzydło bud.A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries TD800 | 1 |  | dach skrzydła bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries TD1300 | 1 |  | dach skrzydła bud. A |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy Archiwum Venture Industries TD-800/200 Silent 3V | 1 |  | budynek A przyziemie archiwum |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy pom. przyłącza wody Venture Industries TD-250/100 Silent | 1 |  | budynek A piwnica pom. przyłącza wody |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny Metalplast WB 30 | 1 |  | budynek A poddasze wentylatorownia 6 |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy w budynku A w korytarzu 0024 Venture Industries TD-500/160 | 1 |  | budynek A korytarz 0024 nad drzwiami do węzła cieplnego |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy w budynku A w pom. P12 Venture Industries TD-500/160 | 1 |  | budynek A pom. P12 wentylatorownia nr 4 |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy w budynku A na poddaszu za wentylatorownią nr 6 Venture Industries | 1 |  | budynek A poddasze za wentylatorownią nr 6 |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek B Poznań, al. Niepodległości 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna VTS CLIMA CPV1-5323 wyd. 1200 m3/h | 1 | EU5 592x287x300 1 szt. | pom. techn. parter bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD 2000/315 | 1 |  | Poddasze bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries TD350/125-T | 1 |  | parter lab 1-4 bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Klapy wentylacyjne z siłownikami on/off w komorze czystej | 2 |  | parter lab. 4 bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Filtry HEPA w komorze czystej | 2 | HEPA H14 305x305x78 – 2 szt. uszczelka wewnętrzna żelowa ASTROCEL II A96C9B2R4 P/N 1214704203 | parter lab. 4 bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy HARMANN MBC 250/2600S | 1 |  | Poddasze bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ KUKF | 1 |  | na zewnątrz przy bud. B (wyw. z dygestorium) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny promieniowy Venture Industries typ CMB 270/200, | 1 | 590x590x360 | na zewnątrz przy bud. B (nawiew do pom. laboratoryjnych) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy wywiewny typ KVO 315L wyd. 2190 m3/h | 1 |  | pom. techn. suterena bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylatory promieniowe laboratoryjne F.E.W.B. Metalplast typ WB 25 | 2 |  | pom. techn. kl. B1 IIIp. (wyw. z dygestorium) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna VTS Clima typ VCP 1 | 1 | 592x287x300 | Kotłownia Bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy typ KVK-250 | 1 |  | Kotłownia Bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD-1000/250 | 1 |  | Kotłownia Bud. B (wywiew z pom. biurowych) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD-500/160 | 1 |  | Kotłownia Bud. B (wywiew z sanitariatów) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wyw. promieniowy F.E.W.B. Metalplast typ WA 18 | 1 |  | Poddasze bud. B kl. B 3 (wywiew z sanitariatów II p.) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wyw. kanałowy Venture Industries typ TD-800/200 | 1 |  | Poddasze bud. B (wywiew z digest. pok.05) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wywiewna VTS typ VS-75-R-RH wyd. 8000 m3/h | 1 | EU4 428X428X300 – 6 szt. 428x287x300 – 6 szt. | Poddasze bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wywiewna Swegon Gold 4 wyd. 3200 m3/h | 1 | F5 592x592x300 – 4 szt. | Poddasze bud. B |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy Harmann Typ ML-160/500 wraz z czerpnią, wyrzutnią | 1 | EU 5 FBB-160 | Przyziemie, serwerownia |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Nawilżacz AIRTEC PCMH45 | 1 | Poduszki piankowe | Przyziemie, serwerownia |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Detektor wycieków AFRISO OM5 HONEYWELL ABE 20 | 1 |  | Przyziemie, serwerownia |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | wentylator wywiewny kanałowy POL-STOWEST, CK 200A | 1 |  | poddasze B drzwi 312 |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny lab 3-4 HARMANN MBC 250/2600S |  |  | budynek B poddasze drzwi 312 (przy klatce schodowej) |  |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek C Poznań, ul. Towarowa 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny Venture Industries typ TD-350/125 | 1 | flizelina | Przych. Lekarska pom. socjalne |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny Venture Industries typ TD-350/125 | 1 |  | Przych. Lekarska Poczekalnia nad sufitem podw. |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wywiew. Ventia typ 16RECU 500PE | 1 | EU5 310x230x160 - 2 szt. | Zakład Graficzny magazyn papieru |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny i wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD 500/160 | 2 | fizelina | Zakład Graficzny naświetlarnia i WC |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator wyciągowy akustyczny AERECO VAM 767 | 1 |  | Zakład Graficzny WC |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Nawiewniki podciśnieniowe AERECO EFR | 5 |  | Zakład Graficzny pom. socjalne |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny dachowy Fabr. Urz. Went. Klim.- Lipno typ WVPB 315 wywiew z pionu sanitariatów | 1 |  | dach bud. C |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna elektryczna | 1 |  | korytarz - wejście główne do bud. C |  |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek CEUE Poznań, ul. Towarowa 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy Rosenberg DV 190-2 E | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy Rosenberg DV 355-4 D | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy Rosenberg DV 450-4 D | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy Rosenberg DV 450-4 E | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator Rosenberg UNO 67-500-4 D | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator w obudowie akustycznej Rosenberg UNO 50-355-4 E | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator w obudowie akustycznej Rosenberg UNO 50-355-4 D | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator w obudowie akustycznej Rosenberg KBAE 225-4 | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator w obudowie akustycznej Rosenberg KBAD 280-4 | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW1 Rosenberg Airbox S40-16Q AHU-S4016QIW | 1 | 592x287x360 – 2 szt. 592x592x360 – 4 szt. 287x287x360 – 1 szt. 287x592x360 – 2 szt. 592x287x600 – 2 szt. 592x592x600 – 4 szt. 287x592x600 – 2 szt. 287x287x600 – 1 szt. |  | wentylatorownia dach pom. 5.1 |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW2 Rosenberg Airbox S40-16Q AHU-S4016QIW | 1 | 592x287x360 – 1 szt. 592x592x360 – 4 szt. 287x287x360 – 1 szt. 287x592x360 – 2 szt. 592x287x600 – 2 szt. 592x592x600 – 4 szt. 287x592x600 – 2 szt. 287x287x600 – 1 szt. |  | wentylatorownia piwnica pom. -2.17A |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW3.1 Rosenberg Airbox A20-13R AHU-A2013RIW | 1 | 592x592x360 – 2 szt. 592x592x600 – 2 szt. 592x287x360 – 2 szt. 592x287x600 – 2 szt. |  | wentylatorownia piwnica pom. -2.15 |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW3.2 Rosenberg Airbox A20-13R AHU-A2013RIW | 1 | 592x592x360 – 2 szt. 592x592x600 – 2 szt. 592x287x360 – 2 szt. 592x287x600 – 2 szt. |  | wentylatorownia piwnica pom. -2.15 |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW3.3 Rosenberg Airbox A20-13R AHU-A2013RIW | 1 | 592x592x360 – 2 szt. 592x592x600 – 2 szt. 592x287x360 – 2 szt. 592x287x600 – 2 szt. |  | wentylatorownia piwnica pom. -2.15 |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW4 Rosenberg A20-10Q AHU-A2010QIW | 1 | 592x287x360 – 1 szt. 592x592x360 – 1 szt. 287x287x360 – 1 szt. 287x592x360 – 1 szt. 592x287x600 – 1 szt. 592x592x600 – 1 szt. 287x592x600 – 1 szt. 287x287x600 – 1 szt. |  | wentylatorownia piwnica pom. -2.15 |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW5 Rosenberg S40-10R AHU-S4010RIW | 1 | 287x592x600 – 2 szt. 287x592x360 – 2 szt. |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna N6 Rosenberg S20-10F AHU-S2010FIW | 1 | 1 szt. – M5 287x592x600 |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna | 2 |  |  | wyjście na dziedziniec |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna elektryczna | 2 |  |  | wejście główne do bud. CEUE |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku CEUE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku CEUE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collegium Altum Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny W20 Wentylacja Kraków KBR 355 | 1 |  | 20 piętro wentylatorownia |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny W20 Wentylacja Kraków KBR 355 | 1 |  | 20 piętro wentylatorownia |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | "Centrala nawiewna N2 sala 016" VENTUS VVS 075 VTS wraz z przynależną instalacją CT oraz instalacją chłodniczą glikolową | 1 | 3x EU5 428x287 | budynek CA piwnica wentylatorownia – sala 016 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Agregat wody lodowej klimatyzacji sali 016 TRANE 88190 GOLBEY EVGA1100RDOBMA / EC6876 | 1 |  | wnęka na parkingu przy bocznych drzwiach wentylatorowni / węzła cieplnego (za wentylatorem pożarowym NP4) - Sala 016 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna N7 biblioteki 2p. + chłodnica freonowa zainstalowana na kanale VENTUS VVS 075 VTS wraz z przynależną instalacją CT | 1 | 3x EU5 428x287 | budynek CA piwnica wentylatorownia |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Agregat sprężarkowo-skraplający centrali N7 CLINT MHA/K 182 CC 11-130971 2013 | 1 |  | budynek CA piwnica parking przy okrągłej klatce schodowej do baru biblioteka kondygnacja +2 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna N8 biblioteki 3p. + chłodnica freonowa zainstalowana na kanale VENTUS VVS 100 VTS wraz z przynależną instalacją CT | 1 | 3x EU5 490x490 | budynek CA piwnica wentylatorownia biblioteka kondygnacja +3 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Agregat sprężarkowo-skraplający centrali N8 CLINT MHA/K 202 CC 11-130972 2013 | 1 |  | budynek CA piwnica parking przy okrągłej klatce schodowej do baru biblioteka kondygnacja +3 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | wentylator wywiewny W7 biblioteki 2p. Multibox MUB 062 630 EC z reg. obrotów MTP 10 SYSTEMAIR | 1 |  | budynek CA piwnica wentylatorownia wywiew z biblioteki +2 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | wentylator wywiewny W8 biblioteki 3p. Multibox MUB 062 630 EC z reg. obrotów MTP 10 SYSTEMAIR | 1 |  | budynek CA piwnica wentylatorownia wywiew z biblioteki +3 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | wentylator wywiewny W20 Wentylacja Kraków KBR 355 | 1 | - | budynek CA 20 piętro wentylatorownia |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | wentylator wywiewny W21 Wentylacja Kraków KBR 355 | 1 | - | budynek CA 20 piętro wentylatorownia |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNAZ KLIMATYZACJĄdla 18 piętra CENTRALA SWEGON GOLD 20 Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ I AGREGATEM SWEGON CENTR.: GOLD20C1111 / G200292 AGREGAT: COOLER 24 / CO240049 | 1 | kieszeniowe592x592x6204K | 19p. Klucz 1915 |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna prawa (patrząc od wewnątrz) AR220E18 (elektryczna) + SIRe Basic + SIRERTX + SIREB1XAE FRICO | 1 | - |  |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna lewa (patrząc od wewnątrz) AR220E18 (elektryczna) + SIRe Basic + SIRERTX + SIREB1XAE FRICO | 1 | - |  |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna N10 (dla pięter od +5 do +17) 3 centrale VENTUS VVS 150 VTS wraz z przynależną instalacją CT oraz instalacją glikolowego odzysku ciepła | 1 | 6x EU5 490x490 + 12x EU5 490x592 |  |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Centrale wywiewne W10.1+W10.2+W10.3 (dla pięter od +5 do +17) 3 centrale VENTUS VVS 150 VTS wraz z przynależną instalacją glikolowego odzysku ciepła | 3 | 3x EU5 490x490 (dla 1 centrali) |  |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy nawiewny dla IT ML PRO EC 160/800 HARMANN + regulator MTP 10 do silników EC 0-10V + wyłącznik serwisowy GS | 1 | 1x EU3 typ: FSBQL-160 |  |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy wywiewny dla IT ML PRO EC 160/800 HARMANN + regulator MTP 10 do silników EC 0-10V + wyłącznik serwisowy GS | 1 | 1x EU3 typ: FSBQL-160 |  |  | 1 (IX) |  |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku CA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku CA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hala Sportowa Poznań, ul. Dożynkowa 9j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy typ TD-2000/315 | 1 |  |  | pom. techniczne przy szatni – aerobic 2 p. |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy typ TD-500/160 | 1 |  |  | pom. techniczne przy szatni – aerobic 2 p. |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy z nagrzewnicą | 1 | włóknina |  | magazyn 0.23 |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylatory łazienkowe | 10 |  |  | Pom. socjalne i sanitariaty |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylatory wywiewne kanałowe | 2 |  |  | pom. 0.17 wc |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylatory dachowe na hali | 4 |  |  | skrzynka sterown. w hali |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 |  |  | skrzynka sterown. w hali aerobiku |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 |  |  | skrzynka sterown. w pom. 105A |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku Hali Sportowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku Hali Sportowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek SPNJO Poznań, ul. Taczaka 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy | 1 |  | pom. gospodarcze piwnica |  | 1 (VIII) |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy | 20 |  | toalety |  | 1 (VIII) |  |  |  |  |
|  | Wentylator łazienkowy | 5 |  | hole |  | 1 (VIII) |  |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku SPNJO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku SPNJO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siłownia w D.S. Feniks Poznań, ul. Dożynkowa 9f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy VTS CLIMA CV-P1-L / HE | 1 | EU 4 592 x 287 x 300 mm | pom. socj. piwnica |  | 1 (VII) |  |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy Venture Industries typ TD-800/200 | 2 | EU4 350x350x100 | siłownia poddasze |  | 1 (VII) |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ VENT 160 L | 2 |  | Poddasze (z pomieszczeń siłowni) |  | 1 (VII) |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD-800/200 | 2 |  | poddasze |  | 1 (VII) |  |  |  |  |
|  | Wentylator ścienny wywiewny Venture Industries Silent 300 Plus | 2 |  | szatnia siłowni, mała sala |  | 1 (VII) |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD-800/200 | 1 |  | siłownia |  | 1 (VII) |  |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla siłowni w D.S Feniks: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla siłowni w D.S Feniks: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt netto rocznej konserwacji i przeglądów w budynkach dydaktycznych UEP (suma pozycji 56, 81, 91, 112, 133, 143, 148, 156): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt brutto rocznej konserwacji i przeglądów w budynkach dydaktycznych UEP (suma pozycji 57, 82, 92, 113, 134, 144, 149, 157): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.S. Feniks Poznań, ul. Dożynkowa 9f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy SPTD 2000/315 | 1 |  |  | korytarz pom. warsztat. |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy VTS CLIMA CV-31-LN | 1 | EU4 592x287x400 |  | korytarz piwnicy pom. mag. |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy VTS CLIMA CV-P1-LN | 1 | EU4 330x610x300 |  | korytarz piwnicy pom. gosp. 014 |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy Venture Industries typ TD-1300/250 | 5 |  |  | poddasze |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny dachowy Tyczyńska Fabryka Urządzeń Wentylacyjnych „Tywent” typ T 250 | 1 |  |  | poddasze |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny dachowy „Tywent” typ T 150 | 1 |  |  | Poddasze (z sali telewizyjnej) |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylatory łazienkowe | 69 |  |  | łazienki, wc kuchnie |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku DS Feniks: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 8%) konserwacji i przeglądów dla budynku DS Feniks: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.S. Dewizka Poznań, ul. Dożynkowa 9d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy S&P 315 L | 4 |  |  | poddasze |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylatory łazienkowe | 127 |  |  | łazienki, wc kuchnie |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny kanałowy typ VENTS 125 | 1 |  |  | piwnica |  | 1 (VII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku DS Dewizka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 8%) konserwacji i przeglądów dla budynku DS Dewizka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt netto rocznej konserwacji i przeglądów w domach studenckich UEP (suma pozycji 167 i 172): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt brutto rocznej konserwacji i przeglądów w domach studenckich UEP (suma pozycji 168 i 173): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Archiwum Uczelni Poznań, ul. Andrzejewskiego 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator nawiewny z nagrzewnicą elektryczną typ TD 1000/250 | 2 | włóknina 240x330, 205x250x50 |  | 2 oddzielne pom. zbiorów archiw. |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator wywiewny typ TD 1000/250 | 2 |  |  | 2 oddzielne pom. zbiorów archiw. |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Centrala naw - wywiewna Komfowent C4 wyd. 750 m3/h | 1 | włóknina |  | pom. zbiorów archiw. |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator łazienkowy | 1 |  |  | sanitariat |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku Archiwum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku Archiwum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pawilon Techniczny Poznań, al. Niepodległości 10 (dziedziniec przy skrzydle budynku A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator łazienkowy Venture Industries typ SILENT 300 | 6 |  |  | Toalety |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 |  |  | dach |  | 1 (VIII) |  |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku Pawilon Techniczny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku Pawilon Techniczny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt netto rocznej konserwacji i przeglądów w budynkach administracyjnych UEP (suma pozycji 180 i 184 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt brutto rocznej konserwacji i przeglądów w budynkach administracyjnych UEP (suma pozycji 181 i 185 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt netto rocznej konserwacji i przeglądów we wszystkich budynkach UEP (suma pozycji 158, 174, 186): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt brutto rocznej konserwacji i przeglądów we wszystkich budynkach UEP (suma pozycji 159, 175, 187): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do prac serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, 
w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście 
do urządzenia, możliwego terminu przeprowadzenia prac serwisowych z określeniem dokładnego czasu trwania tych prac oraz sposobu ich wykonania i zabezpieczenia, potwierdzone pisemnie. 
Ww. pisemne uzgodnienie należy przekazać do Działu Inwestycji i Remontów UEP

2. Określona w powyższej tabeli lokalizacja urządzeń wskazuje w większości przypadków lokalizację głównego urządzenia systemu wentylacyjnego objętego zleconym serwisem oraz może nie być precyzyjna 
i wystarczająca do przeprowadzenia prac serwisowych całego systemu wentylacyjnego. Przed przystąpieniem do prac serwisowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji serwisowanych instalacji (instalacji wentylacyjnej, związanych z nią instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji zasilania elektrycznego urządzeń oraz automatyki) 
wraz z określeniem lokalizacji głównych urządzeń (central, wentylatorów, kurtyn powietrznych, nagrzewnic/chłodnic kanałowych, jednostek klimatyzacji, rozdzielnic elektrycznych, sterowników) do celów przeprowadzenia określonych przez Zamawiającego prac serwisowych oraz przedstawienia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji serwisowej;

3. Zestawione w tabeli typy urządzeń oraz wymiary filtrów należy potwierdzić na obiekcie przed zamówieniem materiałów eksploatacyjnych i przeprowadzeniem prac serwisowych.

4. Wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty upoważniające do serwisowania urządzeń objętych gwarancją (urządzenia oznaczone w tabeli zielonym podświetleniem) wydane przez producentów: FRICO, VTS, Systemair.