Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 			         Ostrzeszów, 01.08.2022 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w zapytaniu ofertowym:

### Zakup zestawu Gastrolyzera- przenośnego urządzenia do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu.

Na rynku dostępne jest wiele innych urządzeń do przeprowadzania Wodorowych Testów Oddechowych. W swoim zapytaniu ofertowym wskazaliście konkretne urządzenie konkretnego producenta, które ma liczne wady i nie posiada praktycznie żadnych przewag nad konkurencyjnymi urządzeniami. Co więcej wg naszych informacji sensor urządzenia będący jego „sercem” jest identyczny dla wszystkich urządzeń tego typu.

Zagadnienie nr 1:

Mając na uwadze powyższe Prosimy o dopuszczenie zestawu, możliwe najbardziej zbliżonego do rozwiązania kokurencji składającego się z:

1. Urządzenia H2 Check - gwarancja 24 miesiące produkcji Brytyjskiej o następujących parametrach:

| Warunki pracy |
| --- |
| Temperatura | od 5oC do 30oC |
| Wilgotność | od 30% do 90% RH |
| Parametry techniczne |
| Wykrywany gaz | Wodór (gwarancja na sensor 6 msc) |
| Czułość | 1 PPM |
| Zakres pomiarowy | 0-500 PPM |
| Czas nagrzewania | 15 sekund |
| Dokładność | +-5% lub 5 PPM |
| Wymiary | 135 x 60 x 30mm |
| Waga | 160g (z baterią) |
| Zasilanie | Bateria 9V |
| Wyświetlacz | Graficzny LCD |
| Wyświetlanie wyników w PPM | Tak |
| Obsługa za pomocą jednego przycisku | Tak |
| Możliwość wykonania testu wielokrotnego wydechu | Tak |
| Możliwość wykonania następujących testów | Test oddechowy z laktulozą; test oddechowy z sorbitolem; test na nietolerancje laktozy, test na przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO) i inne |
| Ustniki jednorazowe - 22mm | 200 sztuk |
| Adaptery do przeprowadzania testów | 12 sztuk |
| Bateria 9v litowa | 1 sztuka |
| Protokół i Karta Badania w języku polskim opracowane na podstawie wielu publikacji: Komentarz: Warto zaznaczyć, ze książka zaoferowana przez konkurencję napisana jest w języku obcym (autor mimo polskiego jest Austriakiem) i nie wnosi nic nowego do kwestii przeprowadzania badań - Wodorowych Testów Oddechowych. Nasz protokół i karta badania są sporządzone w języku polskim. | 1. Implementation and interpretation of hydrogen breath tests. A. Eisenmann et al. J. Breath Res 2008. 2. How to interpret hydrogen breath tests. Uday Ghoshal J Neurogastroenterol Motil. Vol.17, No3 July 2011. Use and abuse of hydrogen breath tests M Simre´n, P-O Stotzer Gut 2006;55:297–303. 3. Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus Breath Testing for Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Maximizing Test Accuracy Richard J. Saad and William D. Chey. Division of Gastroenterology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan |
| Protokół został sporządzony z myślą o następujących czynnikach: Komentarz: Tak przygotowany protokół powoduje, że dostarczenie książki będzie zbędne. | Fruktoza, Laktoza, Sacharoza, Glukoza, Laktuloza, Sorbitol, Fruktoza-Sorbitol, Xylitol. |
| Instrukcja obsługi i wszystkie inne materiały | W języku polskim |
| Walizka na zestaw | Dedykowana przenośna walizka na urządzenie i akcesoria do przeprowadzania testów. |

2. Akcesoria dodatkowe do urządzenia do Wodorowych Testów Oddechowych dołączane do zestawu:

1. Konektor testu jednorazowego wydechu 12 sztuk

2. Ustniki 22mm: 200 sztuk

3. Chusteczki do czyszczenia I dezynfekcji 1 opakowanie zawierające 100 chusteczek bezalkoholowych

4. Maseczka pediatryczna 1 sztuka

5. Adapter do przeprowadzania pomiarów za pomocą maseczki 1 sztuka

4. Zestaw do samodzielnej kalibracji składający się z:

a. Zawór kalibracyjny

b. Złącze kalibracyjne z wężykiem

c. 2 butle kalibracyjne – akcesorium zużywalne starczające łącznie na około od 2 do 2,5 roku samodzielnych kalibracji (każda butla na około 12-15 miesięcy)

Zagadnienie nr 2:

Oferta nie zawiera książki Pana Maximiliana Ledochowski „Hydrogen Breath Tests” – prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie powyższego zestawu bez tej pozycji poprzez uznanie za równoważne:

„Protokół i Karta Badania w języku polskim opracowane na podstawie wielu publikacji:

1. Implementation and interpretation of hydrogen breath tests. A. Eisenmann et al. J. Breath Res 2008.

2. How to interpret hydrogen breath tests. Uday Ghoshal J Neurogastroenterol Motil. Vol.17, No3 July 2011. Use and abuse of hydrogen breath tests M Simre´n, P-O Stotzer Gut 2006;55:297–303.

3. Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus

4. Breath Testing for Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Maximizing Test Accuracy Richard J. Saad and William D. Chey. Division of Gastroenterology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

Protokół został sporządzony z myślą o następujących czynnikach: Fruktoza, Laktoza, Sacharoza, Glukoza, Laktuloza, Sorbitol, Fruktoza-Sorbitol, Xylitol.”

Odpowiedź nr 1 i 2

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w/w zestawu jako równoważnej.