Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 25.03.2022 r.

SPS – V. 262.18.2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku

(Nr sprawy SPSSZ/12/D/22)

Zamawiający informuje, że zostaje anulowana odpowiedź na pytanie 25 i 27 pisma z dnia 23.03.2022 r.

Zostaje wprowadzony opis przedmiotu zamówienia na pakiet 7 poz. 2 o następującym brzmieniu :

Zestaw do szynowania moczowodów z fabrycznie połączonym cewnikiem z popychaczem sterowalnym w rozmiarach CH/Fr 4,8 / 6 / 7, cewnik otwarty /zamknięty skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą. Długości cewnika długość całkowita/ długość między pętlami: 26/22cm; 28/24cm; 30/26cm; 32/28cm.  Popychacz sterowalny dł. 43cm. Prowadnica pokryta PTFE o długości 100cm dla cewników otwarty/ zamknięty. Zestaw sterylny jednorazowy.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania :

Termin składania ofert : 01.04.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 01.04.2022 r. godz. 10.05

Termin związania z ofertą : 30.04.2022 r.